## ЖЭК- 6 Маяковского, 23 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 262106 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 54,2 |  | 41,8 |  | 5,6 | 4,4 |  | 56,24 | 51,09 |  |  | 5,15 |  |  | 58,50 |  | 51,81 |  |  |  | 2,611 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 5,8 |  |  | 4,21 |  |  | 4,21 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,368
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 53,2 |  | 39,9 |  | 5,6 | 4,4 |  | 55,66 | 51,06 |  |  | 4,60 |  |  | 57,78 |  | 51,78 |  |  |  | 2,442 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 5,8 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,310
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 52,5 |  | 37,7 |  | 5,6 | 4,4 |  | 56,49 | 51,66 |  |  | 4,83 |  |  | 58,52 |  | 52,38 |  |  |  | 2,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,6 |  |  | 5,8 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,315
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 52,8 |  | 41,4 |  | 5,6 | 4,5 |  | 55,17 | 49,92 |  |  | 5,25 |  |  | 57,31 |  | 50,64 |  |  |  | 2,536 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 |  |  | 5,7 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,368
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,4 | 60,3 |  | 57,1 |  | 5,6 | 4,6 |  | 53,65 | 48,74 |  |  | 4,91 |  |  | 56,74 |  | 49,55 |  |  |  | 3,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,4 |  |  | 5,8 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  |  | 0,400
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,0 | 63,0 |  | 61,0 |  | 5,6 | 4,5 |  | 54,77 | 49,55 |  |  | 5,22 |  |  | 58,29 |  | 50,51 |  |  |  | 3,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,3 |  |  | 5,9 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,441
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 61,4 |  | 60,1 |  | 5,6 | 4,6 |  | 53,26 | 47,75 |  |  | 5,51 |  |  | 56,53 |  | 48,63 |  |  |  | 3,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,1 |  |  | 5,8 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,460
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 55,6 |  | 50,0 |  | 5,6 | 4,5 |  | 51,54 | 46,08 |  |  | 5,46 |  |  | 54,01 |  | 46,80 |  |  |  | 2,862 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,413
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 51,1 |  | 40,6 |  | 5,6 | 4,4 |  | 53,84 | 47,00 |  |  | 6,84 |  |  | 55,82 |  | 47,58 |  |  |  | 2,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 5,6 |  |  | 5,79 |  |  | 5,79 |  | 5,99 |  |  |  | 5,99 |  |  |  | 0,476
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 49,3 |  | 35,8 |  | 5,6 | 4,5 |  | 52,88 | 48,11 |  |  | 4,77 |  |  | 54,60 |  | 48,62 |  |  |  | 2,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 5,7 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,14 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,306
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 47,0 |  | 31,4 |  | 5,6 | 4,5 |  | 53,42 | 48,23 |  |  | 5,19 |  |  | 54,90 |  | 48,71 |  |  |  | 1,896 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 5,6 |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,308
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,6 |  | 26,4 |  | 5,6 | 4,4 |  | 52,99 | 47,55 |  |  | 5,44 |  |  | 54,20 |  | 48,03 |  |  |  | 1,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,5 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,293
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 43,6 |  | 27,1 |  | 5,6 | 4,4 |  | 54,14 | 47,35 |  |  | 6,79 |  |  | 55,36 |  | 47,83 |  |  |  | 1,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,6 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,13 |  |  |  | 6,13 |  |  |  | 0,385
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 44,5 |  | 29,1 |  | 5,6 | 4,5 |  | 52,09 | 46,96 |  |  | 5,13 |  |  | 53,36 |  | 47,44 |  |  |  | 1,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 5,6 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,62 |  |  |  | 4,62 |  |  |  | 0,297
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 44,7 |  | 28,6 |  | 5,6 | 4,4 |  | 53,42 | 47,49 |  |  | 5,93 |  |  | 54,73 |  | 47,97 |  |  |  | 1,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 5,6 |  |  | 5,32 |  |  | 5,32 |  | 5,44 |  |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,350
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 46,8 |  | 34,3 |  | 5,6 | 4,5 |  | 51,78 | 46,03 |  |  | 5,75 |  |  | 53,30 |  | 46,51 |  |  |  | 2,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 5,6 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,376
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 48,0 |  | 35,4 |  | 5,6 | 4,5 |  | 52,79 | 45,75 |  |  | 7,04 |  |  | 54,43 |  | 46,23 |  |  |  | 2,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 5,6 |  |  | 6,14 |  |  | 6,14 |  | 6,32 |  |  |  | 6,32 |  |  |  | 0,462
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 49,8 |  | 40,0 |  | 5,6 | 4,5 |  | 51,35 | 45,74 |  |  | 5,61 |  |  | 53,16 |  | 46,22 |  |  |  | 2,306 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  | 4,95 |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 0,393
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 52,0 |  | 45,2 |  | 5,6 | 4,5 |  | 50,12 | 45,17 |  |  | 4,95 |  |  | 52,18 |  | 45,66 |  |  |  | 2,497 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,364
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 57,0 |  | 54,4 |  | 5,6 | 4,6 |  | 50,69 | 45,80 |  |  | 4,89 |  |  | 53,35 |  | 46,52 |  |  |  | 3,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 5,7 |  |  | 3,85 |  |  | 3,85 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,394
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 57,2 |  | 54,1 |  | 5,6 | 4,5 |  | 51,22 | 45,89 |  |  | 5,33 |  |  | 53,92 |  | 46,61 |  |  |  | 3,060 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,428
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 53,4 |  | 45,9 |  | 5,6 | 4,5 |  | 51,57 | 46,05 |  |  | 5,52 |  |  | 53,78 |  | 46,71 |  |  |  | 2,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 5,6 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,70 |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 0,406
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 49,1 |  | 37,6 |  | 5,6 | 4,6 |  | 51,80 | 46,42 |  |  | 5,38 |  |  | 53,52 |  | 46,90 |  |  |  | 2,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 5,7 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,356
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 47,9 |  | 35,3 |  | 5,6 | 4,5 |  | 51,90 | 46,18 |  |  | 5,72 |  |  | 53,51 |  | 46,66 |  |  |  | 2,081 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 5,6 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,366
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 46,5 |  | 32,8 |  | 5,6 | 4,5 |  | 52,20 | 46,43 |  |  | 5,77 |  |  | 53,68 |  | 46,91 |  |  |  | 1,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 5,6 |  |  | 4,95 |  |  | 4,95 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,354
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 46,0 |  | 32,1 |  | 5,6 | 4,5 |  | 50,96 | 46,05 |  |  | 4,91 |  |  | 52,36 |  | 46,53 |  |  |  | 1,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,7 |  |  | 5,6 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,288
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 46,4 |  | 33,7 |  | 5,6 | 4,5 |  | 51,87 | 45,90 |  |  | 5,97 |  |  | 53,38 |  | 46,38 |  |  |  | 1,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 5,6 |  |  | 5,12 |  |  | 5,12 |  | 5,26 |  |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,369
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 50,7 |  | 41,0 |  | 5,6 | 4,5 |  | 52,07 | 45,89 |  |  | 6,18 |  |  | 53,99 |  | 46,39 |  |  |  | 2,418 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,6 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,435
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 51,0 |  | 42,4 |  | 5,6 | 4,5 |  | 50,69 | 45,69 |  |  | 5,00 |  |  | 52,64 |  | 46,20 |  |  |  | 2,381 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 5,5 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,356
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 51,7 |  | 43,9 |  | 5,6 | 4,5 |  | 50,57 | 45,82 |  |  | 4,75 |  |  | 52,60 |  | 46,35 |  |  |  | 2,446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 5,6 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,342
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 52,5 |  | 46,2 |  | 5,6 | 4,5 |  | 50,47 | 45,58 |  |  | 4,89 |  |  | 52,63 |  | 46,16 |  |  |  | 2,568 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 5,6 |  |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,363
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 51,1 |  | 40,7 |  | 5,6 | 4,5 |  | 1631,61 | 1462,93 |  |  | 168,68 |  |  | 1693,08 |  | 1481,22 |  |  |  | 74,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,0 | 0,0 |  | 5,6 | 0,0 |  | 140,78 | 0,00 |  | 140,78 |  | 145,57 |  |  |  | 145,57 |  |  |  | 11,540
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32645,00 |  |  | 52376,85 |  |  | 45578,36 |  |  |  | 53849,23 |  | 46093,88 | [5 empty] | 1864,480 |  | 1410,19 |  |  |  | 1435,29 | [6 empty] | 32675,00 |  |  | 7222,09 |  |  |  |  | 7380,34 | [5 empty] | 456,806
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 33389,00 |  |  | 54008,81 |  |  | 47041,42 |  |  |  | 55542,70 |  | 47575,26 | [5 empty] | 1938,762 |  | 1410,19 |  |  |  | 1435,29 | [6 empty] | 33419,00 |  |  | 7363,03 |  |  |  |  | 7526,07 | [5 empty] | 468,358
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1631,95 |  |  | 1463,06 |  |  |  | 1693,46 |  | 1481,39 | [5 empty] | 74,282 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 140,94 |  |  |  |  | 145,73 | [5 empty] | 11,552
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись