## ЖЭК- 6 Маяковского, 32 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263949 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 50,5 |  | 44,1 |  | 5,5 | 4,2 |  | 62,00 | 57,31 |  |  | 4,69 |  |  | 64,44 |  | 58,03 |  |  |  | 2,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 5,4 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,363
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 49,5 |  | 42,2 |  | 5,4 | 4,1 |  | 62,18 | 56,91 |  |  | 5,27 |  |  | 64,47 |  | 57,63 |  |  |  | 2,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,4 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,388
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 49,1 |  | 39,9 |  | 5,5 | 4,1 |  | 62,72 | 57,50 |  |  | 5,22 |  |  | 64,89 |  | 58,22 |  |  |  | 2,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,375
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 49,1 |  | 43,6 |  | 5,4 | 4,2 |  | 60,12 | 55,75 |  |  | 4,37 |  |  | 62,38 |  | 56,47 |  |  |  | 2,813 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 5,4 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,326
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,4 | 55,9 |  | 59,5 |  | 5,5 | 4,3 |  | 60,25 | 55,58 |  |  | 4,67 |  |  | 63,64 |  | 56,39 |  |  |  | 3,839 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,0 |  |  | 5,5 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,432
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 58,3 |  | 63,6 |  | 5,6 | 4,3 |  | 61,70 | 56,92 |  |  | 4,78 |  |  | 65,51 |  | 57,88 |  |  |  | 4,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,1 |  |  | 5,5 |  |  | 3,97 |  |  | 3,97 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,446
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 56,7 |  | 62,9 |  | 5,5 | 4,3 |  | 59,76 | 54,23 |  |  | 5,53 |  |  | 63,34 |  | 55,11 |  |  |  | 4,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,1 |  |  | 5,4 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,513
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,1 | 51,0 |  | 53,0 |  | 5,3 | 4,3 |  | 55,98 | 51,08 |  |  | 4,90 |  |  | 58,59 |  | 51,75 |  |  |  | 3,200 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,2 |  |  | 5,3 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,399
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 47,0 |  | 43,3 |  | 5,2 | 4,2 |  | 58,93 | 51,42 |  |  | 7,51 |  |  | 61,06 |  | 51,90 |  |  |  | 2,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 5,2 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,19 |  |  |  | 7,19 |  |  |  | 0,566
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 45,5 |  | 38,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 56,41 | 52,40 |  |  | 4,01 |  |  | 58,18 |  | 52,88 |  |  |  | 2,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,4 |  |  | 5,3 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,274
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 43,6 |  | 33,8 |  | 5,3 | 4,2 |  | 57,39 | 52,17 |  |  | 5,22 |  |  | 58,97 |  | 52,65 |  |  |  | 2,140 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,2 |  |  | 5,2 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,333
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 40,8 |  | 28,3 |  | 5,2 | 4,2 |  | 57,21 | 51,26 |  |  | 5,95 |  |  | 58,47 |  | 51,74 |  |  |  | 1,832 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 5,1 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,65 |  |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,340
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 40,5 |  | 29,2 |  | 5,2 | 4,2 |  | 56,67 | 51,09 |  |  | 5,58 |  |  | 57,93 |  | 51,57 |  |  |  | 1,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 5,1 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,327
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 41,2 |  | 31,4 |  | 5,2 | 4,2 |  | 55,69 | 50,73 |  |  | 4,96 |  |  | 57,00 |  | 51,21 |  |  |  | 1,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 5,1 |  |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,293
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 41,4 |  | 30,8 |  | 5,2 | 4,2 |  | 56,56 | 51,26 |  |  | 5,30 |  |  | 57,90 |  | 51,74 |  |  |  | 1,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 5,2 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,319
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 42,9 |  | 36,8 |  | 5,2 | 4,2 |  | 54,93 | 49,89 |  |  | 5,04 |  |  | 56,50 |  | 50,37 |  |  |  | 2,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 5,2 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,341
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 44,0 |  | 38,2 |  | 5,2 | 4,2 |  | 55,48 | 49,70 |  |  | 5,78 |  |  | 57,16 |  | 50,18 |  |  |  | 2,346 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 5,2 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,63 |  |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,406
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 45,4 |  | 42,9 |  | 5,2 | 4,2 |  | 54,68 | 49,96 |  |  | 4,72 |  |  | 56,57 |  | 50,44 |  |  |  | 2,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,9 |  |  | 5,2 |  |  | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,361
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 47,1 |  | 48,4 |  | 5,2 | 4,3 |  | 53,56 | 49,71 |  |  | 3,85 |  |  | 55,66 |  | 50,20 |  |  |  | 2,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 5,2 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,312
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 51,9 |  | 57,6 |  | 5,3 | 4,3 |  | 55,47 | 50,94 |  |  | 4,53 |  |  | 58,29 |  | 51,66 |  |  |  | 3,416 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,407
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 52,2 |  | 57,3 |  | 5,3 | 4,3 |  | 55,85 | 50,99 |  |  | 4,86 |  |  | 58,70 |  | 51,71 |  |  |  | 3,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,0 |  |  | 5,2 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,437
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 48,9 |  | 48,9 |  | 5,3 | 4,3 |  | 55,10 | 50,79 |  |  | 4,31 |  |  | 57,39 |  | 51,34 |  |  |  | 2,888 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,5 |  |  | 5,2 |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,345
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 45,1 |  | 40,3 |  | 5,3 | 4,3 |  | 55,56 | 50,53 |  |  | 5,03 |  |  | 57,38 |  | 51,01 |  |  |  | 2,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 5,3 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,362
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 44,0 |  | 38,0 |  | 5,2 | 4,2 |  | 55,04 | 50,13 |  |  | 4,91 |  |  | 56,69 |  | 50,61 |  |  |  | 2,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 5,2 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,333
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 42,8 |  | 35,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 54,82 | 50,21 |  |  | 4,61 |  |  | 56,32 |  | 50,69 |  |  |  | 2,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 5,2 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,294
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 42,3 |  | 34,7 |  | 5,2 | 4,2 |  | 54,83 | 49,69 |  |  | 5,14 |  |  | 56,28 |  | 50,17 |  |  |  | 2,094 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,1 |  |  | 5,2 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,319
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 42,7 |  | 36,2 |  | 5,2 | 4,2 |  | 55,58 | 49,53 |  |  | 6,05 |  |  | 57,14 |  | 50,01 |  |  |  | 2,242 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 5,1 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,386
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 46,3 |  | 44,0 |  | 5,2 | 4,2 |  | 56,22 | 50,02 |  |  | 6,20 |  |  | 58,27 |  | 50,50 |  |  |  | 2,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 5,2 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,466
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 46,7 |  | 45,2 |  | 5,2 | 4,2 |  | 54,12 | 50,00 |  |  | 4,12 |  |  | 56,13 |  | 50,48 |  |  |  | 2,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 5,2 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,313
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 47,2 |  | 46,9 |  | 5,2 | 4,2 |  | 54,60 | 50,28 |  |  | 4,32 |  |  | 56,75 |  | 50,76 |  |  |  | 2,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 5,2 |  |  | 3,97 |  |  | 3,97 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,341
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 48,0 |  | 49,2 |  | 5,2 | 4,2 |  | 55,08 | 50,18 |  |  | 4,90 |  |  | 57,35 |  | 50,66 |  |  |  | 2,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,8 |  |  | 5,2 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,68 |  |  |  | 4,68 |  |  |  | 0,405
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 47,0 |  | 43,4 |  | 5,3 | 4,2 |  | 1764,49 | 1608,16 |  |  | 156,33 |  |  | 1829,35 |  | 1625,96 |  |  |  | 83,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,3 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 141,42 | 0,00 |  | 141,42 |  | 146,18 |  |  |  | 146,18 |  |  |  | 11,521
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32283,00 |  |  | 53513,64 |  |  | 46452,21 |  |  |  | 55001,53 |  | 46903,20 | [5 empty] | 2050,956 |  | 1563,65 |  |  |  | 1588,81 | [6 empty] | 32311,00 |  |  | 7640,72 |  |  |  |  | 7806,75 | [5 empty] | 480,745
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 33027,00 |  |  | 55278,76 |  |  | 48060,51 |  |  |  | 56831,54 |  | 48529,34 | [5 empty] | 2134,379 |  | 1563,65 |  |  |  | 1588,81 | [6 empty] | 33055,00 |  |  | 7782,57 |  |  |  |  | 7953,36 | [5 empty] | 492,301
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1765,12 |  |  | 1608,29 |  |  |  | 1830,01 |  | 1626,14 | [5 empty] | 83,423 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 141,84 |  |  |  |  | 146,62 | [5 empty] | 11,555
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись