## ЖЭК- 6 Маяковского, 4 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 239778 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 56,3 |  | 38,4 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,78 |  |  | 2,78 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,245
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 55,3 |  | 36,6 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,215
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 54,6 |  | 34,6 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,41 |  |  | 2,41 |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  |  | 0,198
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 55,1 |  | 37,6 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 0,231
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,2 | 63,8 |  | 51,4 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,04 |  |  | 2,04 |  | 2,15 |  |  |  | 2,15 |  |  |  | 0,220
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 66,6 |  | 55,4 |  | 7,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 119,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,59 |  |  | 2,59 |  | 2,74 |  |  |  | 2,74 |  |  |  | 0,297
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 65,9 |  | 53,8 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,46 |  |  |  | 2,46 |  |  |  | 0,259
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 60,5 |  | 44,0 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,67 |  |  | 2,67 |  | 2,79 |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,256
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 55,1 |  | 35,6 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,294
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 52,9 |  | 31,3 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,209
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 50,0 |  | 27,6 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  | 2,63 |  |  |  | 2,63 |  |  |  | 0,181
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,2 |  | 23,1 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,12 |  |  | 2,12 |  | 2,16 |  |  |  | 2,16 |  |  |  | 0,131
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 46,2 |  | 23,6 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,02 |  |  |  | 3,02 |  |  |  | 0,189
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 47,2 |  | 25,5 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,71 |  |  | 2,71 |  | 2,77 |  |  |  | 2,77 |  |  |  | 0,179
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 47,5 |  | 25,0 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,207
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 49,8 |  | 29,8 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,04 |  |  | 2,04 |  | 2,09 |  |  |  | 2,09 |  |  |  | 0,150
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 51,5 |  | 30,9 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,207
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 53,6 |  | 34,6 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,34 |  |  | 2,34 |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 0,192
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 56,2 |  | 39,3 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,20 |  |  | 2,20 |  | 2,28 |  |  |  | 2,28 |  |  |  | 0,194
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 62,2 |  | 47,3 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,34 |  |  | 2,34 |  | 2,46 |  |  |  | 2,46 |  |  |  | 0,240
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 62,6 |  | 47,1 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  | 2,59 |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 0,251
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 58,0 |  | 40,1 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,237
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 52,9 |  | 32,7 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,67 |  |  | 2,67 |  | 2,75 |  |  |  | 2,75 |  |  |  | 0,208
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 51,3 |  | 31,0 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 5,0 |  |  | 1,93 |  |  | 1,93 |  | 1,99 |  |  |  | 1,99 |  |  |  | 0,145
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 49,6 |  | 28,8 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,71 |  |  | 2,71 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,195
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 48,8 |  | 28,3 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,191
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 49,3 |  | 29,7 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 0,196
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 54,5 |  | 36,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,32 |  |  | 3,32 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,276
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 54,9 |  | 37,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,236
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 55,7 |  | 38,4 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,34 |  |  | 2,34 |  | 2,43 |  |  |  | 2,43 |  |  |  | 0,205
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 56,8 |  | 40,5 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  | 2,57 |  |  |  | 2,57 |  |  |  | 0,222
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,5 | 54,5 |  | 36,0 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,4 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 80,24 | 0,00 |  | 80,24 |  | 83,02 |  |  |  | 83,02 |  |  |  | 6,655
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8894,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8894,00 |  |  | 1309,16 |  |  |  |  | 1337,51 | [5 empty] | 82,346
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9638,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9638,00 |  |  | 1389,68 |  |  |  |  | 1420,83 | [5 empty] | 89,025
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 80,52 |  |  |  |  | 83,31 | [5 empty] | 6,679
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись