## ЖЭК- 6 Маяковского, 4 А c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 4 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258248 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 54,1 |  | 39,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,78 | 91,49 |  |  | 7,29 |  |  | 102,51 |  | 92,71 |  |  |  | 4,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,83 | 0,00 |  |  | 6,83
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 53,2 |  | 37,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,88 | 91,46 |  |  | 7,42 |  |  | 102,42 |  | 92,67 |  |  |  | 4,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,90 | 0,00 |  |  | 6,90
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 52,4 |  | 35,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,51 | 92,26 |  |  | 7,25 |  |  | 102,88 |  | 93,48 |  |  |  | 3,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,68 | 0,00 |  |  | 6,68
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 52,8 |  | 38,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,18 | 90,69 |  |  | 7,49 |  |  | 101,78 |  | 91,90 |  |  |  | 4,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,95 | 0,00 |  |  | 6,95
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,3 | 61,0 |  | 52,4 |  | 6,1 | 5,1 |  | 97,50 | 90,63 |  |  | 6,87 |  |  | 102,79 |  | 92,22 |  |  |  | 5,511 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,21 | 0,00 |  |  | 6,21
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,0 | 63,8 |  | 56,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 97,70 | 91,49 |  |  | 6,21 |  |  | 103,55 |  | 93,17 |  |  |  | 5,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,56 | 0,00 |  |  | 5,56
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 63,1 |  | 54,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 99,07 | 91,49 |  |  | 7,58 |  |  | 104,82 |  | 93,17 |  |  |  | 5,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,86 | 0,00 |  |  | 6,86
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,7 | 58,0 |  | 44,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 100,12 | 92,56 |  |  | 7,56 |  |  | 104,63 |  | 94,00 |  |  |  | 4,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,95 | 0,00 |  |  | 6,95
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 53,0 |  | 36,0 |  | 5,9 | 4,9 |  | 103,33 | 93,44 |  |  | 9,89 |  |  | 106,94 |  | 94,73 |  |  |  | 4,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 50,9 |  | 31,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 102,33 | 94,89 |  |  | 7,44 |  |  | 105,46 |  | 96,08 |  |  |  | 3,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,11 | 0,00 |  |  | 7,11
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 48,2 |  | 28,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 103,84 | 94,72 |  |  | 9,12 |  |  | 106,58 |  | 95,75 |  |  |  | 3,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,66 | 0,00 |  |  | 8,66
03.01 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 44,6 |  | 23,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 102,29 | 93,67 |  |  | 8,62 |  |  | 104,47 |  | 94,53 |  |  |  | 2,732 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,31 | 0,00 |  |  | 8,31
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 44,4 |  | 24,0 |  | 6,0 | 4,9 |  | 102,17 | 93,36 |  |  | 8,81 |  |  | 104,38 |  | 94,32 |  |  |  | 2,795 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,47 | 0,00 |  |  | 8,47
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 45,4 |  | 25,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 101,36 | 93,16 |  |  | 8,20 |  |  | 103,71 |  | 94,13 |  |  |  | 2,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 45,7 |  | 25,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 102,38 | 94,05 |  |  | 8,33 |  |  | 104,71 |  | 95,03 |  |  |  | 2,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,05 | 0,00 |  |  | 8,05
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 47,8 |  | 30,2 |  | 5,9 | 5,0 |  | 99,02 | 91,52 |  |  | 7,50 |  |  | 101,74 |  | 92,54 |  |  |  | 3,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,18 | 0,00 |  |  | 7,18
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 49,4 |  | 31,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 100,41 | 91,15 |  |  | 9,26 |  |  | 103,36 |  | 92,20 |  |  |  | 3,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,74 | 0,00 |  |  | 8,74
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 51,3 |  | 35,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,78 | 91,48 |  |  | 7,30 |  |  | 102,06 |  | 92,66 |  |  |  | 3,813 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,86 | 0,00 |  |  | 6,86
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 53,7 |  | 39,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 97,68 | 90,99 |  |  | 6,69 |  |  | 101,36 |  | 92,21 |  |  |  | 4,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,27 | 0,00 |  |  | 6,27
11.01 |  |  |  | 24,0 | 104,2 | 58,4 |  | 45,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 100,26 | 93,23 |  |  | 7,03 |  |  | 104,94 |  | 94,68 |  |  |  | 4,985 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,66 | 0,00 |  |  | 6,66
12.01 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 59,0 |  | 46,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 101,66 | 93,50 |  |  | 8,16 |  |  | 106,44 |  | 95,02 |  |  |  | 5,125 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,58 | 0,00 |  |  | 7,58
13.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 55,5 |  | 40,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,69 | 93,39 |  |  | 6,30 |  |  | 103,65 |  | 94,76 |  |  |  | 4,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,94 | 0,00 |  |  | 5,94
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 50,9 |  | 33,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,58 | 93,27 |  |  | 6,31 |  |  | 102,73 |  | 94,44 |  |  |  | 3,593 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,09 | 0,00 |  |  | 6,09
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 49,3 |  | 31,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 99,40 | 92,49 |  |  | 6,91 |  |  | 102,29 |  | 93,56 |  |  |  | 3,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,62 | 0,00 |  |  | 6,62
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 47,7 |  | 29,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,42 | 92,33 |  |  | 7,09 |  |  | 102,07 |  | 93,34 |  |  |  | 3,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,91 | 0,00 |  |  | 6,91
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 47,0 |  | 28,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 98,57 | 91,63 |  |  | 6,94 |  |  | 101,11 |  | 92,64 |  |  |  | 3,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,70 | 0,00 |  |  | 6,70
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 47,6 |  | 29,8 |  | 5,9 | 5,0 |  | 99,65 | 91,42 |  |  | 8,23 |  |  | 102,32 |  | 92,46 |  |  |  | 3,320 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,79 | 0,00 |  |  | 7,79
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 52,3 |  | 36,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 100,04 | 91,93 |  |  | 8,11 |  |  | 103,53 |  | 93,14 |  |  |  | 4,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,71 | 0,00 |  |  | 7,71
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 52,8 |  | 37,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 99,03 | 91,61 |  |  | 7,42 |  |  | 102,55 |  | 92,84 |  |  |  | 4,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,06 | 0,00 |  |  | 7,06
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 53,8 |  | 38,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 99,03 | 92,47 |  |  | 6,56 |  |  | 102,71 |  | 93,70 |  |  |  | 4,135 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,26 | 0,00 |  |  | 6,26
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 54,8 |  | 40,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 99,98 | 92,64 |  |  | 7,34 |  |  | 103,94 |  | 93,97 |  |  |  | 4,410 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,00 | 0,00 |  |  | 7,00
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,6 | 52,3 |  | 36,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 3099,64 | 2864,41 |  |  | 235,23 |  |  | 3208,43 |  | 2902,05 |  |  |  | 123,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 222,03 | 0,00 |  |  | 222,03 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9207,00 |  |  | 26152,36 |  |  | 23047,22 |  |  |  | 26861,46 |  | 23298,75 | [5 empty] | 908,990 |  | 676,46 |  |  |  | 688,25 | [6 empty] | 9225,00 | [7 empty] | 3487,36 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9951,00 |  |  | 29252,25 |  |  | 25911,96 |  |  |  | 30070,17 |  | 26201,16 | [5 empty] | 1032,517 |  | 676,46 |  |  |  | 688,25 | [6 empty] | 9969,00 | [7 empty] | 3709,26 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3099,88 |  |  | 2864,74 |  |  |  | 3208,71 |  | 2902,42 | [5 empty] | 123,527 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 221,89 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись