## ЖЭК- 6 Маяковского, 5 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250300 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 53,2 |  | 41,7 |  | 7,1 | 5,9 |  | 96,11 | 91,03 |  |  | 5,08 |  |  | 99,97 |  | 92,19 |  |  |  | 4,264 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,52 |  |  |  | 4,52
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 52,2 |  | 39,9 |  | 7,1 | 5,9 |  | 96,99 | 90,87 |  |  | 6,12 |  |  | 100,65 |  | 92,00 |  |  |  | 4,159 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,36 |  |  |  | 5,36
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 51,4 |  | 37,8 |  | 7,1 | 5,9 |  | 97,66 | 91,80 |  |  | 5,86 |  |  | 101,21 |  | 92,91 |  |  |  | 3,966 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 51,9 |  | 41,2 |  | 7,1 | 5,9 |  | 96,43 | 90,39 |  |  | 6,04 |  |  | 100,19 |  | 91,49 |  |  |  | 4,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,31 |  |  |  | 5,31
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,0 | 59,9 |  | 56,0 |  | 7,2 | 6,0 |  | 96,37 | 91,42 |  |  | 4,95 |  |  | 101,94 |  | 92,91 |  |  |  | 5,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,13 |  |  |  | 4,13
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,7 | 62,6 |  | 60,0 |  | 7,2 | 5,9 |  | 97,97 | 92,22 |  |  | 5,75 |  |  | 104,22 |  | 93,78 |  |  |  | 6,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,79 |  |  |  | 4,79
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,1 | 61,9 |  | 58,2 |  | 7,2 | 5,9 |  | 98,55 | 92,36 |  |  | 6,19 |  |  | 104,51 |  | 93,99 |  |  |  | 6,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,03 |  |  |  | 5,03
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 56,9 |  | 47,6 |  | 7,2 | 5,9 |  | 98,99 | 93,67 |  |  | 5,32 |  |  | 103,72 |  | 95,02 |  |  |  | 5,003 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,50 |  |  |  | 4,50
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 51,9 |  | 38,8 |  | 7,1 | 5,8 |  | 102,04 | 94,83 |  |  | 7,21 |  |  | 105,80 |  | 95,97 |  |  |  | 4,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,31 |  |  |  | 6,31
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 49,8 |  | 34,3 |  | 7,2 | 5,8 |  | 101,09 | 96,33 |  |  | 4,76 |  |  | 104,38 |  | 97,35 |  |  |  | 3,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,20 |  |  |  | 4,20
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 47,2 |  | 30,4 |  | 7,2 | 5,8 |  | 101,24 | 96,36 |  |  | 4,88 |  |  | 104,09 |  | 97,27 |  |  |  | 3,281 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,37 |  |  |  | 4,37
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 43,7 |  | 25,5 |  | 7,1 | 5,8 |  | 101,35 | 95,40 |  |  | 5,95 |  |  | 103,67 |  | 96,13 |  |  |  | 2,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,58 |  |  |  | 5,58
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 43,8 |  | 26,0 |  | 7,1 | 5,8 |  | 100,43 | 95,12 |  |  | 5,31 |  |  | 102,80 |  | 95,95 |  |  |  | 2,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,27 |  |  |  | 5,27
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 44,8 |  | 27,9 |  | 7,1 | 5,8 |  | 99,56 | 94,29 |  |  | 5,27 |  |  | 102,02 |  | 95,22 |  |  |  | 2,983 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 45,2 |  | 27,1 |  | 7,1 | 5,8 |  | 100,93 | 95,03 |  |  | 5,90 |  |  | 103,45 |  | 95,90 |  |  |  | 2,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 47,5 |  | 32,4 |  | 7,1 | 5,8 |  | 97,22 | 92,45 |  |  | 4,77 |  |  | 100,12 |  | 93,41 |  |  |  | 3,358 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,61 |  |  |  | 4,61
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 48,8 |  | 33,7 |  | 7,1 | 5,8 |  | 97,73 | 91,92 |  |  | 5,81 |  |  | 100,77 |  | 92,87 |  |  |  | 3,552 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,39 |  |  |  | 5,39
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 50,7 |  | 37,8 |  | 7,1 | 5,9 |  | 97,49 | 92,03 |  |  | 5,46 |  |  | 100,99 |  | 93,07 |  |  |  | 3,940 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,00 |  |  |  | 5,00
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 53,2 |  | 42,7 |  | 7,1 | 5,9 |  | 96,20 | 91,35 |  |  | 4,85 |  |  | 100,19 |  | 92,48 |  |  |  | 4,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,37 |  |  |  | 4,37
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 58,8 |  | 51,2 |  | 7,2 | 5,9 |  | 98,26 | 93,36 |  |  | 4,90 |  |  | 103,50 |  | 94,69 |  |  |  | 5,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,35 |  |  |  | 4,35
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 59,2 |  | 50,8 |  | 7,1 | 5,8 |  | 99,39 | 93,45 |  |  | 5,94 |  |  | 104,59 |  | 94,92 |  |  |  | 5,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 55,0 |  | 43,2 |  | 7,2 | 5,9 |  | 98,50 | 93,46 |  |  | 5,04 |  |  | 102,72 |  | 94,64 |  |  |  | 4,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,46 |  |  |  | 4,46
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 50,2 |  | 35,4 |  | 7,2 | 5,9 |  | 99,35 | 93,40 |  |  | 5,95 |  |  | 102,67 |  | 94,49 |  |  |  | 3,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  | 5,34
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 48,7 |  | 33,6 |  | 7,1 | 5,8 |  | 98,26 | 92,88 |  |  | 5,38 |  |  | 101,31 |  | 93,80 |  |  |  | 3,533 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,97 |  |  |  | 4,97
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 47,3 |  | 31,2 |  | 7,1 | 5,8 |  | 99,45 | 93,19 |  |  | 6,26 |  |  | 102,32 |  | 94,07 |  |  |  | 3,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,89 |  |  |  | 5,89
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 46,6 |  | 30,6 |  | 7,1 | 5,8 |  | 98,02 | 92,59 |  |  | 5,43 |  |  | 100,75 |  | 93,49 |  |  |  | 3,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 47,1 |  | 32,0 |  | 7,1 | 5,8 |  | 99,26 | 92,52 |  |  | 6,74 |  |  | 102,23 |  | 93,38 |  |  |  | 3,462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,31 |  |  |  | 6,31
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 51,8 |  | 38,9 |  | 7,1 | 5,8 |  | 98,88 | 92,81 |  |  | 6,07 |  |  | 102,54 |  | 93,93 |  |  |  | 4,127 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,58 |  |  |  | 5,58
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,2 |  | 40,0 |  | 7,1 | 5,8 |  | 98,25 | 92,41 |  |  | 5,84 |  |  | 102,00 |  | 93,55 |  |  |  | 4,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,26 |  |  |  | 5,26
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 53,0 |  | 41,4 |  | 7,1 | 5,8 |  | 98,96 | 92,73 |  |  | 6,23 |  |  | 102,91 |  | 93,86 |  |  |  | 4,406 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,61 |  |  |  | 5,61
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 54,0 |  | 43,4 |  | 7,1 | 5,8 |  | 97,93 | 92,72 |  |  | 5,21 |  |  | 102,11 |  | 93,83 |  |  |  | 4,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,75 |  |  |  | 4,75
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 51,6 |  | 39,1 |  | 7,1 | 5,8 |  | 3058,86 | 2884,39 |  |  | 174,47 |  |  | 3174,34 |  | 2918,56 |  |  |  | 127,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 157,61 |  |  |  | 157,61 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9219,00 |  |  | 25967,33 |  |  | 23818,93 |  |  |  | 26725,68 |  | 24062,45 | [5 empty] | 909,206 |  | 352,70 |  |  |  | 359,65 | [6 empty] | 9227,00 | [7 empty] | 2334,72
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9963,00 |  |  | 29026,31 |  |  | 26703,37 |  |  |  | 29900,16 |  | 26981,07 | [5 empty] | 1036,833 |  | 352,70 |  |  |  | 359,65 | [6 empty] | 9971,00 | [7 empty] | 2492,37
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3058,98 |  |  | 2884,44 |  |  |  | 3174,48 |  | 2918,62 | [5 empty] | 127,628 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 157,65
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись