## ЖЭК- 6 Маяковского, 9 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 9
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247648 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 51,4 |  | 41,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 88,69 | 78,93 |  |  | 9,76 |  |  | 92,00 |  | 79,91 |  |  |  | 4,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 51,2 |  | 38,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 88,92 | 83,16 |  |  | 5,76 |  |  | 92,09 |  | 84,16 |  |  |  | 3,724 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 50,7 |  | 36,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 89,17 | 83,99 |  |  | 5,18 |  |  | 92,19 |  | 84,95 |  |  |  | 3,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 50,8 |  | 39,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 87,68 | 82,53 |  |  | 5,15 |  |  | 90,81 |  | 83,51 |  |  |  | 3,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,96 |  |  |  | 5,96
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,2 | 58,2 |  | 54,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 87,72 | 82,35 |  |  | 5,37 |  |  | 92,37 |  | 83,70 |  |  |  | 5,038 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,0 | 60,9 |  | 58,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 88,11 | 83,01 |  |  | 5,10 |  |  | 93,33 |  | 84,45 |  |  |  | 5,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,33 |  |  |  | 5,33
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 60,3 |  | 56,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 88,77 | 83,09 |  |  | 5,68 |  |  | 93,84 |  | 84,53 |  |  |  | 5,343 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,5 | 55,9 |  | 46,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 90,12 | 84,01 |  |  | 6,11 |  |  | 94,18 |  | 85,25 |  |  |  | 4,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 51,2 |  | 37,7 |  | 5,9 | 4,8 |  | 92,03 | 84,67 |  |  | 7,36 |  |  | 95,24 |  | 85,74 |  |  |  | 3,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,52 |  |  |  | 9,52
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 49,3 |  | 33,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 91,21 | 86,05 |  |  | 5,16 |  |  | 94,00 |  | 87,05 |  |  |  | 3,264 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,43 |  |  |  | 6,43
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 46,9 |  | 29,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,42 | 85,92 |  |  | 6,50 |  |  | 94,85 |  | 86,84 |  |  |  | 2,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 43,6 |  | 24,4 |  | 5,9 | 4,8 |  | 91,07 | 84,96 |  |  | 6,11 |  |  | 93,05 |  | 85,75 |  |  |  | 2,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 43,3 |  | 24,8 |  | 5,9 | 4,8 |  | 90,66 | 84,80 |  |  | 5,86 |  |  | 92,57 |  | 85,52 |  |  |  | 2,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,48 |  |  |  | 7,48
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 44,2 |  | 26,9 |  | 5,9 | 4,8 |  | 90,39 | 84,05 |  |  | 6,34 |  |  | 92,47 |  | 84,77 |  |  |  | 2,678 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 44,5 |  | 26,3 |  | 5,9 | 4,8 |  | 91,36 | 84,73 |  |  | 6,63 |  |  | 93,47 |  | 85,45 |  |  |  | 2,666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 46,4 |  | 31,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,82 | 82,47 |  |  | 6,35 |  |  | 91,23 |  | 83,29 |  |  |  | 3,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 47,9 |  | 32,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,38 | 81,89 |  |  | 6,49 |  |  | 90,98 |  | 82,79 |  |  |  | 3,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,94 |  |  |  | 7,94
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 49,5 |  | 36,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,32 | 82,20 |  |  | 6,12 |  |  | 91,20 |  | 83,16 |  |  |  | 3,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 51,8 |  | 41,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 86,90 | 81,81 |  |  | 5,09 |  |  | 90,19 |  | 82,79 |  |  |  | 3,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 57,0 |  | 49,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 88,66 | 83,69 |  |  | 4,97 |  |  | 92,97 |  | 84,92 |  |  |  | 4,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 57,7 |  | 49,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 89,77 | 83,79 |  |  | 5,98 |  |  | 94,16 |  | 85,11 |  |  |  | 4,756 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 54,1 |  | 42,2 |  | 6,0 | 4,9 |  | 89,02 | 83,63 |  |  | 5,39 |  |  | 92,60 |  | 84,83 |  |  |  | 4,030 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
14.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 49,4 |  | 34,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,73 | 83,55 |  |  | 5,18 |  |  | 91,52 |  | 84,51 |  |  |  | 3,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 48,0 |  | 32,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,82 | 82,81 |  |  | 6,01 |  |  | 91,43 |  | 83,75 |  |  |  | 3,157 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 46,5 |  | 30,2 |  | 6,0 | 4,9 |  | 88,43 | 83,02 |  |  | 5,41 |  |  | 90,77 |  | 83,92 |  |  |  | 2,896 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,43 |  |  |  | 6,43
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 45,9 |  | 29,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,02 | 82,49 |  |  | 5,53 |  |  | 90,29 |  | 83,30 |  |  |  | 2,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,72 |  |  |  | 6,72
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 46,2 |  | 30,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,37 | 82,34 |  |  | 6,03 |  |  | 90,77 |  | 83,18 |  |  |  | 2,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 50,5 |  | 37,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,78 | 82,75 |  |  | 6,03 |  |  | 91,84 |  | 83,71 |  |  |  | 3,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 51,0 |  | 38,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,38 | 82,53 |  |  | 5,85 |  |  | 91,52 |  | 83,52 |  |  |  | 3,709 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,17 |  |  |  | 7,17
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 51,7 |  | 40,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 88,01 | 82,79 |  |  | 5,22 |  |  | 91,25 |  | 83,81 |  |  |  | 3,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 52,7 |  | 42,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 87,91 | 82,65 |  |  | 5,26 |  |  | 91,39 |  | 83,75 |  |  |  | 3,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,21 |  |  |  | 6,21
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,5 | 50,6 |  | 37,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 2763,64 | 2580,66 |  |  | 182,98 |  |  | 2860,57 |  | 2611,92 |  |  |  | 112,966 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 214,02 |  |  |  | 214,02 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9029,00 |  |  | 22606,51 |  |  | 20677,84 |  |  |  | 23211,38 |  | 20888,26 | [5 empty] | 762,799 |  | 337,40 |  |  |  | 341,64 | [6 empty] | 9037,00 | [7 empty] | 2427,35
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9773,00 |  |  | 25370,02 |  |  | 23258,56 |  |  |  | 26071,81 |  | 23500,25 | [5 empty] | 875,742 |  | 337,40 |  |  |  | 341,64 | [6 empty] | 9781,00 | [7 empty] | 2641,13
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2763,51 |  |  | 2580,72 |  |  |  | 2860,42 |  | 2611,99 | [5 empty] | 112,943 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 213,79
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись