## ЖЭК- 6 Решетнева, 11 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Решетнева, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238929 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,4 | 60,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,97 | 4,63 |  | 4,34 |  | 9,32 | 4,70 |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,547
24.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,5 | 58,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,45 | 4,63 |  | 3,82 |  | 8,76 | 4,70 |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,486
25.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 | 56,6 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,45 | 4,66 |  | 3,79 |  | 8,75 | 4,74 |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,466
26.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,4 | 58,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,33 | 4,55 |  | 4,77 |  | 9,69 | 4,63 |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,591
27.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,3 | 71,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 5,58 | 1,00 |  | 4,58 |  | 5,74 | 1,02 |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,352
28.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,7 | 35,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 6,67 | 0,00 |  | 6,66 |  | 6,83 | 0,00 |  |  | 6,83 |  |  |  | 0,458
29.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 | 35,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 6,16 | 0,00 |  | 6,16 |  | 6,30 | 0,00 |  |  | 6,30 |  |  |  | 0,414
30.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,3 | 70,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 7,19 | 0,70 |  | 6,49 |  | 7,37 | 0,72 |  |  | 6,65 |  |  |  | 0,445
31.12 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 | 59,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 10,82 | 4,90 |  | 5,92 |  | 11,20 | 4,98 |  |  | 6,22 |  |  |  | 0,646
01.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 | 54,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,63 | 4,98 |  | 3,65 |  | 8,90 | 5,05 |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,432
02.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,0 | 51,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,03 | 4,94 |  | 4,09 |  | 9,28 | 5,01 |  |  | 4,27 |  |  |  | 0,421
03.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 | 47,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 10,29 | 4,85 |  | 5,44 |  | 10,51 | 4,90 |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,448
04.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,0 | 47,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,13 | 4,84 |  | 4,29 |  | 9,33 | 4,89 |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,389
05.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 | 48,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,88 | 4,80 |  | 4,09 |  | 9,10 | 4,84 |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,392
06.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 | 48,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,47 | 4,83 |  | 4,64 |  | 9,70 | 4,88 |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,427
07.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,5 | 51,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,73 | 4,71 |  | 4,03 |  | 8,99 | 4,77 |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,440
08.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 | 53,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,95 | 4,68 |  | 5,28 |  | 10,26 | 4,74 |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,540
09.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,3 | 55,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,33 | 4,71 |  | 3,62 |  | 8,62 | 4,78 |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,455
10.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,4 | 61,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,41 | 4,69 |  | 3,72 |  | 8,74 | 4,77 |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,495
11.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 | 75,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 6,82 | 1,96 |  | 4,86 |  | 7,06 | 2,01 |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,416
12.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,4 | 33,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 6,12 | 0,00 |  | 6,12 |  | 6,25 | 0,00 |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,382
13.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 | 31,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 5,97 | 0,00 |  | 5,97 |  | 6,08 | 0,00 |  |  | 6,08 |  |  |  | 0,343
14.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 | 59,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 5,55 | 0,76 |  | 4,79 |  | 5,67 | 0,77 |  |  | 4,90 |  |  |  | 0,296
15.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,6 | 53,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,36 | 4,91 |  | 4,45 |  | 9,64 | 4,98 |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,480
16.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 | 51,2 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,81 | 4,89 |  | 3,92 |  | 9,05 | 4,95 |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,421
17.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 | 50,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,63 | 4,85 |  | 3,77 |  | 8,86 | 4,91 |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,398
18.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,8 | 51,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,09 | 4,85 |  | 4,24 |  | 9,34 | 4,91 |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,444
19.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 | 57,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,24 | 4,87 |  | 4,36 |  | 9,56 | 4,95 |  |  | 4,62 |  |  |  | 0,526
20.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,0 | 57,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,70 | 4,87 |  | 3,83 |  | 9,02 | 4,95 |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,500
21.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,0 | 59,6 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,32 | 4,89 |  | 4,43 |  | 9,68 | 4,96 |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,562
22.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,8 | 60,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,03 | 4,87 |  | 4,16 |  | 9,39 | 4,95 |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,558
Итого |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 81,2 | 53,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 259,10 | 114,81 |  | 144,29 |  | 266,98 | 116,46 |  |  | 150,52 |  |  |  | 14,169
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6852,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6852,00 |  |  | 1697,09 |  |  | 360,28 |  | 1735,25 |  |  | 364,18 |  |  | 93,839
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 7596,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7596,00 |  |  | 1956,20 |  |  | 475,10 |  | 2002,24 |  |  | 480,64 |  |  | 108,007
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 259,10 |  |  | 114,81 |  | 266,98 |  |  | 116,46 |  |  | 14,169
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись