## ЖЭК- 6 Свердлова, 23 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234513 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 50,5 |  | 42,6 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,296
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 49,8 |  | 40,7 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,63 |  |  | 4,63 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,395
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 49,3 |  | 38,5 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,66 |  |  | 3,66 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,303
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 49,3 |  | 41,6 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,313
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,9 | 56,0 |  | 56,8 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,364
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 58,6 |  | 61,1 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,383
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,5 | 58,0 |  | 59,5 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,424
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,0 | 54,0 |  | 49,0 |  | 5,6 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,439
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 49,7 |  | 39,7 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,86 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,472
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 48,0 |  | 35,0 |  | 5,6 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,22 |  |  | 2,22 |  | 2,28 |  |  |  | 2,28 |  |  |  | 0,168
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 45,9 |  | 30,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,254
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 42,9 |  | 25,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,333
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 42,7 |  | 26,0 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,305
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 43,5 |  | 28,2 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,53 |  |  | 5,53 |  | 5,66 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,372
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 43,8 |  | 27,5 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,310
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 45,4 |  | 32,9 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,320
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 46,7 |  | 34,6 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,366
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 48,2 |  | 38,5 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,343
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 50,1 |  | 43,6 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,306
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,5 | 55,1 |  | 52,4 |  | 5,6 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,364
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 55,5 |  | 52,4 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,347
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 52,0 |  | 44,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,341
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 48,1 |  | 36,2 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,302
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 46,8 |  | 34,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,306
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 45,5 |  | 31,7 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,46 |  |  |  | 5,46 |  |  |  | 0,386
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 44,7 |  | 31,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,347
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 44,8 |  | 32,8 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,96 |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 0,346
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 48,9 |  | 40,1 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,66 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,459
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 49,1 |  | 41,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,364
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 49,7 |  | 42,9 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,384
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 50,4 |  | 45,2 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,364
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,1 | 49,1 |  | 39,9 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,6 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 130,70 | 0,00 |  | 130,70 |  | 135,18 |  |  |  | 135,18 |  |  |  | 10,776
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9014,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9014,00 |  |  | 1957,05 |  |  |  |  | 1997,66 | [5 empty] | 119,793
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9758,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9758,00 |  |  | 2087,71 |  |  |  |  | 2132,81 | [5 empty] | 130,565
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 130,66 |  |  |  |  | 135,14 | [5 empty] | 10,772
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись