## ЖЭК- 6 Свердлова, 30 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 30
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214363 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 50,9 |  | 44,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,49 | 70,31 |  |  | 3,18 |  |  | 76,30 |  | 71,38 |  |  |  | 3,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,89 |  |  |  | 4,89
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 50,0 |  | 42,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,67 | 70,42 |  |  | 3,25 |  |  | 76,39 |  | 71,31 |  |  |  | 3,297 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 49,5 |  | 40,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,04 | 71,18 |  |  | 2,86 |  |  | 76,53 |  | 72,14 |  |  |  | 3,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,54 |  |  |  | 4,54
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 49,5 |  | 43,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,29 | 70,13 |  |  | 3,16 |  |  | 75,98 |  | 71,02 |  |  |  | 3,336 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,03 |  |  |  | 5,03
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 56,4 |  | 59,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,10 | 69,60 |  |  | 2,50 |  |  | 76,07 |  | 70,82 |  |  |  | 4,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,52 |  |  |  | 4,52
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,0 | 59,3 |  | 63,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,60 | 70,05 |  |  | 2,55 |  |  | 77,08 |  | 71,34 |  |  |  | 4,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,66 |  |  |  | 4,66
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 58,5 |  | 62,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,99 | 70,04 |  |  | 2,95 |  |  | 77,26 |  | 71,42 |  |  |  | 4,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,90 |  |  |  | 4,90
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 54,2 |  | 51,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,50 | 71,14 |  |  | 3,36 |  |  | 77,99 |  | 72,20 |  |  |  | 3,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,39 |  |  |  | 5,39
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 49,8 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,70 | 71,83 |  |  | 5,87 |  |  | 80,52 |  | 72,72 |  |  |  | 3,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,97 |  |  |  | 7,97
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 48,2 |  | 36,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,76 | 73,48 |  |  | 3,28 |  |  | 79,16 |  | 74,30 |  |  |  | 2,956 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,14 |  |  |  | 5,14
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 45,7 |  | 32,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,60 | 73,36 |  |  | 4,24 |  |  | 79,65 |  | 74,17 |  |  |  | 2,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,95 |  |  |  | 5,95
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 42,5 |  | 27,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,15 | 72,63 |  |  | 5,52 |  |  | 79,88 |  | 73,29 |  |  |  | 2,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 42,3 |  | 27,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,86 | 72,46 |  |  | 5,40 |  |  | 79,61 |  | 73,21 |  |  |  | 2,367 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 43,3 |  | 29,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,69 | 71,83 |  |  | 4,86 |  |  | 78,53 |  | 72,60 |  |  |  | 2,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,41 |  |  |  | 6,41
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 43,5 |  | 29,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,91 | 72,43 |  |  | 5,48 |  |  | 79,75 |  | 73,19 |  |  |  | 2,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 45,4 |  | 34,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,99 | 70,52 |  |  | 4,47 |  |  | 77,06 |  | 71,36 |  |  |  | 2,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,05 |  |  |  | 6,05
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 46,9 |  | 36,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,75 | 69,98 |  |  | 4,77 |  |  | 76,96 |  | 70,82 |  |  |  | 2,909 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,43 |  |  |  | 6,43
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 48,3 |  | 40,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,39 | 70,35 |  |  | 3,04 |  |  | 75,86 |  | 71,17 |  |  |  | 3,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 50,4 |  | 45,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,85 | 69,78 |  |  | 3,07 |  |  | 75,68 |  | 70,70 |  |  |  | 3,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,91 |  |  |  | 4,91
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 55,4 |  | 54,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,09 | 71,16 |  |  | 2,93 |  |  | 77,80 |  | 72,21 |  |  |  | 4,211 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,05 |  |  |  | 5,05
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 55,8 |  | 54,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,71 | 71,11 |  |  | 3,60 |  |  | 78,45 |  | 72,27 |  |  |  | 4,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,62 |  |  |  | 5,62
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 52,2 |  | 46,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,20 | 71,23 |  |  | 2,97 |  |  | 77,23 |  | 72,33 |  |  |  | 3,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,72 |  |  |  | 4,72
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 48,0 |  | 38,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,38 | 71,33 |  |  | 4,05 |  |  | 77,81 |  | 72,20 |  |  |  | 3,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 46,7 |  | 36,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,36 | 70,87 |  |  | 3,49 |  |  | 76,56 |  | 71,68 |  |  |  | 2,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,19 |  |  |  | 5,19
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 45,3 |  | 33,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,03 | 71,02 |  |  | 4,01 |  |  | 77,05 |  | 71,87 |  |  |  | 2,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,60 |  |  |  | 5,60
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 44,7 |  | 32,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,35 | 70,59 |  |  | 3,76 |  |  | 76,29 |  | 71,39 |  |  |  | 2,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 45,2 |  | 34,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,56 | 70,43 |  |  | 5,13 |  |  | 77,65 |  | 71,23 |  |  |  | 2,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,83 |  |  |  | 6,83
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 49,5 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,98 | 70,56 |  |  | 4,42 |  |  | 77,61 |  | 71,49 |  |  |  | 3,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,23 |  |  |  | 6,23
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 49,8 |  | 42,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,29 | 70,46 |  |  | 3,83 |  |  | 77,00 |  | 71,36 |  |  |  | 3,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 50,5 |  | 44,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,70 | 70,66 |  |  | 3,04 |  |  | 76,50 |  | 71,67 |  |  |  | 3,407 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,79 |  |  |  | 4,79
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 51,3 |  | 46,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,74 | 70,40 |  |  | 3,34 |  |  | 76,66 |  | 71,49 |  |  |  | 3,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,99 |  |  |  | 4,99
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 49,3 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2319,72 | 2201,34 |  |  | 118,38 |  |  | 2402,87 |  | 2230,35 |  |  |  | 101,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 174,00 |  |  |  | 174,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19226,00 |  |  | 45830,10 |  |  | 41150,44 |  |  |  | 47207,02 |  | 41603,10 | [5 empty] | 1791,395 |  | 751,26 |  |  |  | 764,42 | [6 empty] | 19451,00 | [7 empty] | 5821,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19970,00 |  |  | 48150,11 |  |  | 43352,04 |  |  |  | 49610,24 |  | 43833,64 | [5 empty] | 1893,354 |  | 751,26 |  |  |  | 764,42 | [6 empty] | 20195,00 | [7 empty] | 5995,16
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2320,01 |  |  | 2201,59 |  |  |  | 2403,22 |  | 2230,54 | [5 empty] | 101,959 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 174,16
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись