## ЖЭК- 6 Свердлова, 31 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 31
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243922 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 53,2 |  | 43,4 |  | 5,1 | 4,0 |  | 81,57 | 75,53 |  |  | 6,04 |  |  | 84,86 |  | 76,53 |  |  |  | 3,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,78 |  |  |  | 6,78
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 52,2 |  | 41,5 |  | 5,1 | 4,0 |  | 81,53 | 75,32 |  |  | 6,21 |  |  | 84,64 |  | 76,32 |  |  |  | 3,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 51,6 |  | 39,2 |  | 5,1 | 3,9 |  | 82,60 | 76,29 |  |  | 6,31 |  |  | 85,58 |  | 77,29 |  |  |  | 3,540 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 51,7 |  | 42,8 |  | 5,1 | 4,0 |  | 81,47 | 74,84 |  |  | 6,63 |  |  | 84,66 |  | 75,82 |  |  |  | 3,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,8 | 59,8 |  | 58,0 |  | 5,1 | 4,1 |  | 79,84 | 74,80 |  |  | 5,04 |  |  | 84,46 |  | 76,05 |  |  |  | 4,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,8 | 62,6 |  | 62,2 |  | 5,1 | 4,1 |  | 80,73 | 75,62 |  |  | 5,11 |  |  | 85,96 |  | 77,06 |  |  |  | 5,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,45 |  |  |  | 5,45
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 62,0 |  | 60,3 |  | 5,1 | 4,0 |  | 81,58 | 75,71 |  |  | 5,87 |  |  | 86,65 |  | 77,11 |  |  |  | 5,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,7 | 57,2 |  | 49,5 |  | 5,1 | 4,0 |  | 82,52 | 76,27 |  |  | 6,25 |  |  | 86,51 |  | 77,45 |  |  |  | 4,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 52,3 |  | 40,0 |  | 5,1 | 3,9 |  | 85,70 | 77,10 |  |  | 8,60 |  |  | 88,92 |  | 78,10 |  |  |  | 3,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,17 |  |  |  | 9,17
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 50,4 |  | 35,3 |  | 5,1 | 3,9 |  | 83,89 | 78,55 |  |  | 5,34 |  |  | 86,63 |  | 79,51 |  |  |  | 3,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,87 |  |  |  | 5,87
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 47,8 |  | 31,1 |  | 5,1 | 3,9 |  | 85,61 | 78,48 |  |  | 7,13 |  |  | 88,04 |  | 79,35 |  |  |  | 2,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,3 |  | 26,1 |  | 5,1 | 3,9 |  | 85,37 | 77,30 |  |  | 8,07 |  |  | 87,31 |  | 78,03 |  |  |  | 2,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,83 |  |  |  | 8,83
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 44,2 |  | 26,7 |  | 5,1 | 3,9 |  | 85,31 | 77,04 |  |  | 8,27 |  |  | 87,25 |  | 77,77 |  |  |  | 2,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,08 |  |  |  | 9,08
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 45,2 |  | 28,7 |  | 5,1 | 3,9 |  | 84,54 | 76,60 |  |  | 7,94 |  |  | 86,61 |  | 77,32 |  |  |  | 2,746 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 45,5 |  | 28,1 |  | 5,1 | 3,9 |  | 85,72 | 77,41 |  |  | 8,31 |  |  | 87,83 |  | 78,13 |  |  |  | 2,739 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,18 |  |  |  | 9,18
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 47,6 |  | 33,6 |  | 5,1 | 3,9 |  | 81,87 | 75,35 |  |  | 6,52 |  |  | 84,25 |  | 76,18 |  |  |  | 3,026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 49,0 |  | 35,0 |  | 5,1 | 3,9 |  | 82,85 | 75,00 |  |  | 7,85 |  |  | 85,45 |  | 75,87 |  |  |  | 3,249 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,49 |  |  |  | 8,49
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 50,6 |  | 39,3 |  | 5,1 | 3,9 |  | 81,63 | 75,13 |  |  | 6,50 |  |  | 84,53 |  | 76,08 |  |  |  | 3,507 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 52,9 |  | 44,4 |  | 5,1 | 4,0 |  | 81,36 | 74,54 |  |  | 6,82 |  |  | 84,70 |  | 75,52 |  |  |  | 3,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,8 | 58,5 |  | 53,3 |  | 5,1 | 4,0 |  | 82,16 | 76,40 |  |  | 5,76 |  |  | 86,49 |  | 77,60 |  |  |  | 4,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,0 | 59,0 |  | 53,0 |  | 5,1 | 3,9 |  | 83,57 | 76,53 |  |  | 7,04 |  |  | 88,02 |  | 77,74 |  |  |  | 4,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 55,0 |  | 45,1 |  | 5,1 | 3,9 |  | 82,52 | 76,36 |  |  | 6,16 |  |  | 86,10 |  | 77,43 |  |  |  | 4,040 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 50,4 |  | 36,9 |  | 5,1 | 4,0 |  | 82,91 | 76,25 |  |  | 6,66 |  |  | 85,67 |  | 77,21 |  |  |  | 3,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,11 |  |  |  | 7,11
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 49,0 |  | 34,8 |  | 5,1 | 3,9 |  | 82,41 | 75,75 |  |  | 6,66 |  |  | 84,97 |  | 76,62 |  |  |  | 3,161 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,22 |  |  |  | 7,22
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 47,4 |  | 32,3 |  | 5,1 | 3,9 |  | 84,52 | 75,83 |  |  | 8,69 |  |  | 86,95 |  | 76,63 |  |  |  | 3,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,9 |  | 31,6 |  | 5,1 | 3,9 |  | 82,56 | 75,20 |  |  | 7,36 |  |  | 84,85 |  | 76,00 |  |  |  | 2,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,98 |  |  |  | 7,98
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 47,3 |  | 33,0 |  | 5,1 | 3,9 |  | 82,42 | 74,98 |  |  | 7,44 |  |  | 84,81 |  | 75,82 |  |  |  | 3,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,06 |  |  |  | 8,06
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 52,0 |  | 40,1 |  | 5,1 | 3,9 |  | 83,60 | 75,46 |  |  | 8,14 |  |  | 86,69 |  | 76,43 |  |  |  | 3,742 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,72 |  |  |  | 8,72
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 52,2 |  | 41,5 |  | 5,1 | 3,9 |  | 81,24 | 75,15 |  |  | 6,09 |  |  | 84,35 |  | 76,11 |  |  |  | 3,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,68 |  |  |  | 6,68
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 53,1 |  | 42,9 |  | 5,1 | 3,9 |  | 81,47 | 75,37 |  |  | 6,10 |  |  | 84,73 |  | 76,36 |  |  |  | 3,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 54,2 |  | 45,0 |  | 5,1 | 3,9 |  | 81,45 | 75,24 |  |  | 6,21 |  |  | 84,90 |  | 76,27 |  |  |  | 3,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,76 |  |  |  | 6,76
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,3 | 51,8 |  | 40,5 |  | 5,1 | 3,9 |  | 2566,52 | 2355,40 |  |  | 211,12 |  |  | 2663,37 |  | 2385,71 |  |  |  | 113,530 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 229,38 |  |  |  | 229,38 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10903,00 |  |  | 28467,02 |  |  | 25847,18 |  |  |  | 29284,25 |  | 26140,75 | [5 empty] | 1007,162 |  | 220,47 |  |  |  | 222,70 | [6 empty] | 11151,00 | [7 empty] | 3863,26
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11647,00 |  |  | 31033,80 |  |  | 28202,68 |  |  |  | 31947,91 |  | 28526,57 | [5 empty] | 1120,725 |  | 220,47 |  |  |  | 222,70 | [6 empty] | 11895,00 | [7 empty] | 4092,80
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2566,79 |  |  | 2355,50 |  |  |  | 2663,66 |  | 2385,82 | [5 empty] | 113,563 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 229,54
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись