## ЖЭК- 6 Свердлова, 33 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 33
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243905 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 49,2 |  | 47,2 |  | 6,8 | 5,9 |  | 61,82 | 56,99 |  |  | 4,83 |  |  | 64,28 |  | 57,73 |  |  |  | 3,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 48,3 |  | 45,1 |  | 6,8 | 5,9 |  | 61,29 | 56,86 |  |  | 4,43 |  |  | 63,65 |  | 57,56 |  |  |  | 2,961 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,94 |  |  |  | 5,94
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 47,8 |  | 42,8 |  | 6,8 | 5,9 |  | 62,97 | 57,62 |  |  | 5,35 |  |  | 65,23 |  | 58,32 |  |  |  | 2,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 47,9 |  | 46,4 |  | 6,8 | 5,9 |  | 62,41 | 56,42 |  |  | 5,99 |  |  | 64,81 |  | 57,13 |  |  |  | 3,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 54,5 |  | 63,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 60,14 | 56,59 |  |  | 3,55 |  |  | 63,58 |  | 57,38 |  |  |  | 3,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,5 | 56,9 |  | 67,6 |  | 6,9 | 5,9 |  | 62,04 | 57,17 |  |  | 4,87 |  |  | 66,03 |  | 58,13 |  |  |  | 4,468 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 56,2 |  | 65,8 |  | 6,8 | 5,9 |  | 61,34 | 57,28 |  |  | 4,06 |  |  | 65,12 |  | 58,19 |  |  |  | 4,264 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,27 |  |  |  | 5,27
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 51,9 |  | 54,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 62,50 | 57,72 |  |  | 4,78 |  |  | 65,50 |  | 58,46 |  |  |  | 3,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 47,7 |  | 44,2 |  | 6,7 | 5,8 |  | 65,04 | 58,29 |  |  | 6,75 |  |  | 67,42 |  | 58,95 |  |  |  | 3,169 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,16 |  |  |  | 8,16
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 46,1 |  | 39,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 63,87 | 59,47 |  |  | 4,40 |  |  | 65,94 |  | 60,04 |  |  |  | 2,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,84 |  |  |  | 5,84
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 44,0 |  | 34,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 63,89 | 59,44 |  |  | 4,45 |  |  | 65,66 |  | 59,96 |  |  |  | 2,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,81 |  |  |  | 5,81
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 41,0 |  | 29,2 |  | 6,7 | 5,8 |  | 63,75 | 58,48 |  |  | 5,27 |  |  | 65,18 |  | 58,99 |  |  |  | 2,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,83 |  |  |  | 6,83
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 40,8 |  | 29,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 64,20 | 58,24 |  |  | 5,96 |  |  | 65,64 |  | 58,78 |  |  |  | 2,132 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 41,7 |  | 32,0 |  | 6,7 | 5,8 |  | 62,85 | 57,97 |  |  | 4,88 |  |  | 64,37 |  | 58,47 |  |  |  | 2,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 42,0 |  | 31,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 64,48 | 58,55 |  |  | 5,93 |  |  | 66,00 |  | 59,07 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 43,8 |  | 37,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 61,39 | 57,02 |  |  | 4,37 |  |  | 63,14 |  | 57,56 |  |  |  | 2,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,87 |  |  |  | 5,87
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 45,1 |  | 38,6 |  | 6,7 | 5,8 |  | 62,38 | 56,79 |  |  | 5,59 |  |  | 64,34 |  | 57,31 |  |  |  | 2,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 46,5 |  | 43,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 62,43 | 56,96 |  |  | 5,47 |  |  | 64,65 |  | 57,48 |  |  |  | 2,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 48,5 |  | 48,6 |  | 6,7 | 5,9 |  | 60,80 | 56,33 |  |  | 4,47 |  |  | 63,27 |  | 57,07 |  |  |  | 3,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,81 |  |  |  | 5,81
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 53,5 |  | 58,2 |  | 6,8 | 5,9 |  | 62,48 | 57,88 |  |  | 4,60 |  |  | 65,77 |  | 58,61 |  |  |  | 3,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,10 |  |  |  | 6,10
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,7 | 53,8 |  | 57,9 |  | 6,8 | 5,8 |  | 63,51 | 57,95 |  |  | 5,56 |  |  | 66,81 |  | 58,71 |  |  |  | 3,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 50,4 |  | 49,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 62,89 | 57,74 |  |  | 5,15 |  |  | 65,53 |  | 58,51 |  |  |  | 3,343 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 46,3 |  | 40,6 |  | 6,8 | 5,9 |  | 62,85 | 57,75 |  |  | 5,10 |  |  | 64,88 |  | 58,37 |  |  |  | 2,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,39 |  |  |  | 6,39
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 45,0 |  | 38,5 |  | 6,8 | 5,8 |  | 61,98 | 57,39 |  |  | 4,59 |  |  | 63,86 |  | 57,95 |  |  |  | 2,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 43,7 |  | 35,8 |  | 6,8 | 5,9 |  | 63,14 | 57,47 |  |  | 5,67 |  |  | 64,91 |  | 57,99 |  |  |  | 2,483 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 43,2 |  | 35,1 |  | 6,7 | 5,8 |  | 62,61 | 56,92 |  |  | 5,69 |  |  | 64,29 |  | 57,45 |  |  |  | 2,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 43,6 |  | 36,5 |  | 6,7 | 5,8 |  | 62,42 | 56,71 |  |  | 5,71 |  |  | 64,19 |  | 57,22 |  |  |  | 2,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,26 |  |  |  | 7,26
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 47,6 |  | 44,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 62,94 | 57,01 |  |  | 5,93 |  |  | 65,24 |  | 57,69 |  |  |  | 3,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 47,9 |  | 45,6 |  | 6,7 | 5,8 |  | 63,15 | 56,72 |  |  | 6,43 |  |  | 65,55 |  | 57,41 |  |  |  | 3,157 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 48,5 |  | 47,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 62,10 | 56,84 |  |  | 5,26 |  |  | 64,56 |  | 57,60 |  |  |  | 3,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,56 |  |  |  | 6,56
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 49,3 |  | 49,5 |  | 6,7 | 5,8 |  | 61,22 | 56,83 |  |  | 4,39 |  |  | 63,76 |  | 57,57 |  |  |  | 3,228 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,64 |  |  |  | 5,64
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,0 | 47,5 |  | 44,5 |  | 6,8 | 5,9 |  | 1940,88 | 1781,40 |  |  | 159,48 |  |  | 2013,16 |  | 1801,66 |  |  |  | 93,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 204,68 |  |  |  | 204,68 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10904,00 |  |  | 21951,64 |  |  | 19270,14 |  |  |  | 22565,66 |  | 19467,06 | [5 empty] | 869,858 |  | 476,07 |  |  |  | 485,90 | [6 empty] | 10910,00 | [7 empty] | 3629,89
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11648,00 |  |  | 23892,54 |  |  | 21051,62 |  |  |  | 24578,85 |  | 21268,81 | [5 empty] | 962,881 |  | 476,07 |  |  |  | 485,90 | [6 empty] | 11654,00 | [7 empty] | 3834,47
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1940,90 |  |  | 1781,48 |  |  |  | 2013,19 |  | 1801,76 | [5 empty] | 93,022 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 204,58
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись