## ЖЭК- 6 Свердлова, 34 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 34
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214517 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 54,0 |  | 41,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,50 | 75,51 |  |  | 7,99 |  |  | 86,79 |  | 76,50 |  |  |  | 3,845 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,31 |  |  |  | 6,31
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 53,0 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,45 | 75,38 |  |  | 8,07 |  |  | 86,55 |  | 76,36 |  |  |  | 3,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 52,4 |  | 37,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,59 | 76,24 |  |  | 8,35 |  |  | 87,59 |  | 77,20 |  |  |  | 3,549 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,51 |  |  |  | 6,51
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 52,7 |  | 40,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,43 | 75,04 |  |  | 8,39 |  |  | 86,58 |  | 76,01 |  |  |  | 3,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,72 |  |  |  | 6,72
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,6 | 60,5 |  | 55,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,31 | 74,57 |  |  | 6,74 |  |  | 85,86 |  | 75,92 |  |  |  | 4,876 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,6 | 63,5 |  | 59,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,82 | 75,19 |  |  | 6,63 |  |  | 86,94 |  | 76,63 |  |  |  | 5,253 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,20 |  |  |  | 5,20
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,1 | 62,8 |  | 57,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,13 | 75,54 |  |  | 7,59 |  |  | 88,11 |  | 76,98 |  |  |  | 5,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,17 |  |  |  | 6,17
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 58,1 |  | 46,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,51 | 76,68 |  |  | 8,83 |  |  | 89,52 |  | 77,91 |  |  |  | 4,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 52,9 |  | 38,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,20 | 77,48 |  |  | 10,72 |  |  | 91,41 |  | 78,53 |  |  |  | 3,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,96 |  |  |  | 8,96
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 51,0 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,08 | 79,22 |  |  | 7,86 |  |  | 89,86 |  | 80,21 |  |  |  | 3,295 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,69 |  |  |  | 5,69
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 48,5 |  | 29,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 88,14 | 79,21 |  |  | 8,93 |  |  | 90,60 |  | 80,11 |  |  |  | 2,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,80 |  |  |  | 6,80
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 45,0 |  | 24,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,91 | 78,31 |  |  | 9,60 |  |  | 89,89 |  | 79,09 |  |  |  | 2,554 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 44,8 |  | 25,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,70 | 78,23 |  |  | 9,47 |  |  | 89,67 |  | 78,95 |  |  |  | 2,585 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,24 |  |  |  | 7,24
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 45,9 |  | 27,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,75 | 77,52 |  |  | 10,23 |  |  | 89,91 |  | 78,24 |  |  |  | 2,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,16 |  |  |  | 8,16
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 46,2 |  | 26,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,84 | 78,21 |  |  | 9,63 |  |  | 89,93 |  | 78,93 |  |  |  | 2,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 48,4 |  | 31,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,04 | 76,15 |  |  | 8,89 |  |  | 87,47 |  | 76,96 |  |  |  | 3,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 50,0 |  | 32,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,94 | 75,47 |  |  | 9,47 |  |  | 87,56 |  | 76,37 |  |  |  | 3,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 51,7 |  | 36,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,58 | 75,82 |  |  | 7,76 |  |  | 86,46 |  | 76,78 |  |  |  | 3,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 54,1 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,81 | 75,30 |  |  | 7,51 |  |  | 86,13 |  | 76,28 |  |  |  | 3,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,75 |  |  |  | 5,75
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 59,6 |  | 50,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,27 | 76,78 |  |  | 7,49 |  |  | 88,58 |  | 78,00 |  |  |  | 4,646 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 60,2 |  | 49,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,47 | 76,95 |  |  | 8,52 |  |  | 89,87 |  | 78,27 |  |  |  | 4,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 56,0 |  | 42,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,37 | 77,22 |  |  | 7,15 |  |  | 87,95 |  | 78,38 |  |  |  | 3,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,19 |  |  |  | 5,19
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 51,2 |  | 34,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,51 | 77,23 |  |  | 8,28 |  |  | 88,32 |  | 78,19 |  |  |  | 3,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,22 |  |  |  | 6,22
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 49,7 |  | 33,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,28 | 76,62 |  |  | 7,66 |  |  | 86,83 |  | 77,55 |  |  |  | 3,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,45 |  |  |  | 5,45
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 48,3 |  | 30,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,07 | 76,82 |  |  | 9,25 |  |  | 88,47 |  | 77,73 |  |  |  | 3,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,11 |  |  |  | 7,11
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 47,6 |  | 29,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,73 | 76,37 |  |  | 9,36 |  |  | 88,09 |  | 77,18 |  |  |  | 2,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 48,0 |  | 31,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,96 | 76,20 |  |  | 8,76 |  |  | 87,37 |  | 77,03 |  |  |  | 3,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 52,8 |  | 37,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,15 | 76,32 |  |  | 9,83 |  |  | 89,24 |  | 77,31 |  |  |  | 3,742 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,07 |  |  |  | 8,07
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 53,2 |  | 39,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,31 | 76,22 |  |  | 8,09 |  |  | 87,47 |  | 77,22 |  |  |  | 3,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 54,0 |  | 40,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,29 | 76,43 |  |  | 7,86 |  |  | 87,54 |  | 77,47 |  |  |  | 3,799 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 55,2 |  | 42,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,15 | 76,31 |  |  | 7,84 |  |  | 87,62 |  | 77,43 |  |  |  | 3,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,9 | 52,6 |  | 38,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2637,29 | 2374,54 |  |  | 262,75 |  |  | 2734,18 |  | 2405,72 |  |  |  | 113,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 204,33 |  |  |  | 204,33 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3991,00 |  |  | 7989,51 |  |  | 7041,91 |  |  |  | 8210,91 |  | 7116,00 | [5 empty] | 286,270 |  | 464,50 |  |  |  | 472,37 | [6 empty] | 3994,00 | [7 empty] | 1268,67
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4735,00 |  |  | 10627,11 |  |  | 9416,68 |  |  |  | 10945,46 |  | 9521,95 | [5 empty] | 399,399 |  | 464,50 |  |  |  | 472,37 | [6 empty] | 4738,00 | [7 empty] | 1473,12
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2637,61 |  |  | 2374,77 |  |  |  | 2734,55 |  | 2405,95 | [5 empty] | 113,129 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 204,45
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись