## ЖЭК- 6 Свердлова, 35 А c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 35 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238999 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 51,7 |  | 44,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 99,58 | 84,11 |  |  | 15,47 |  |  | 103,56 |  | 85,14 |  |  |  | 5,128 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,46 |  |  |  | 14,46
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 50,8 |  | 42,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 99,24 | 83,75 |  |  | 15,49 |  |  | 103,00 |  | 84,76 |  |  |  | 4,899 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,46 |  |  |  | 14,46
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 50,2 |  | 40,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 100,48 | 85,64 |  |  | 14,84 |  |  | 104,08 |  | 86,64 |  |  |  | 4,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,85 |  |  |  | 13,85
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 50,2 |  | 43,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 98,52 | 83,88 |  |  | 14,64 |  |  | 102,31 |  | 84,88 |  |  |  | 4,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,63 |  |  |  | 13,63
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 57,5 |  | 59,3 |  | 5,5 | 4,7 |  | 99,00 | 84,38 |  |  | 14,62 |  |  | 104,66 |  | 85,67 |  |  |  | 6,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,35 |  |  |  | 13,35
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,7 | 60,3 |  | 63,5 |  | 5,5 | 4,7 |  | 100,34 | 86,55 |  |  | 13,79 |  |  | 106,71 |  | 88,02 |  |  |  | 7,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,40 |  |  |  | 12,40
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,3 | 59,6 |  | 61,7 |  | 5,4 | 4,7 |  | 100,74 | 80,35 |  |  | 20,39 |  |  | 106,85 |  | 81,69 |  |  |  | 7,358 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,95 |  |  |  | 18,95
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 55,2 |  | 50,6 |  | 5,4 | 4,6 |  | 100,92 | 84,64 |  |  | 16,28 |  |  | 105,77 |  | 85,85 |  |  |  | 5,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,16 |  |  |  | 15,16
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,8 |  | 40,9 |  | 5,3 | 4,5 |  | 102,05 | 76,91 |  |  | 25,14 |  |  | 105,79 |  | 77,87 |  |  |  | 5,330 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 24,03 |  |  |  | 24,03
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 48,9 |  | 36,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 103,49 | 90,38 |  |  | 13,11 |  |  | 106,81 |  | 91,42 |  |  |  | 4,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,17 |  |  |  | 12,17
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,7 |  | 31,8 |  | 5,4 | 4,5 |  | 103,61 | 84,57 |  |  | 19,04 |  |  | 106,47 |  | 85,44 |  |  |  | 4,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,20 |  |  |  | 18,20
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 43,4 |  | 26,6 |  | 5,3 | 4,5 |  | 102,01 | 79,83 |  |  | 22,18 |  |  | 104,30 |  | 80,55 |  |  |  | 3,566 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 21,49 |  |  |  | 21,49
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 43,0 |  | 27,5 |  | 5,3 | 4,5 |  | 101,53 | 83,25 |  |  | 18,28 |  |  | 103,87 |  | 83,96 |  |  |  | 3,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 17,62 |  |  |  | 17,62
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 44,1 |  | 29,3 |  | 5,3 | 4,5 |  | 100,99 | 80,42 |  |  | 20,57 |  |  | 103,48 |  | 81,16 |  |  |  | 3,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 19,90 |  |  |  | 19,90
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 44,3 |  | 28,8 |  | 5,3 | 4,5 |  | 102,19 | 81,46 |  |  | 20,73 |  |  | 104,64 |  | 82,23 |  |  |  | 3,754 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 19,95 |  |  |  | 19,95
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 46,1 |  | 34,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 99,50 | 80,63 |  |  | 18,87 |  |  | 102,39 |  | 81,45 |  |  |  | 4,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,02 |  |  |  | 18,02
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 47,7 |  | 35,7 |  | 5,3 | 4,6 |  | 99,14 | 78,04 |  |  | 21,10 |  |  | 102,20 |  | 78,89 |  |  |  | 4,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 20,22 |  |  |  | 20,22
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 49,1 |  | 40,1 |  | 5,3 | 4,6 |  | 99,49 | 78,10 |  |  | 21,39 |  |  | 103,01 |  | 79,00 |  |  |  | 4,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 20,52 |  |  |  | 20,52
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 51,3 |  | 45,2 |  | 5,3 | 4,6 |  | 98,61 | 82,39 |  |  | 16,22 |  |  | 102,61 |  | 83,42 |  |  |  | 5,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,26 |  |  |  | 15,26
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 56,7 |  | 54,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 101,12 | 85,37 |  |  | 15,75 |  |  | 106,34 |  | 86,67 |  |  |  | 6,317 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,50 |  |  |  | 14,50
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 57,2 |  | 53,9 |  | 5,4 | 4,6 |  | 101,33 | 81,88 |  |  | 19,45 |  |  | 106,61 |  | 83,14 |  |  |  | 6,497 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,22 |  |  |  | 18,22
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 53,4 |  | 46,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 100,89 | 84,79 |  |  | 16,10 |  |  | 105,19 |  | 85,95 |  |  |  | 5,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,04 |  |  |  | 15,04
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 48,9 |  | 37,7 |  | 5,4 | 4,6 |  | 100,68 | 84,00 |  |  | 16,68 |  |  | 104,03 |  | 84,98 |  |  |  | 4,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,79 |  |  |  | 15,79
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 47,7 |  | 35,5 |  | 5,3 | 4,6 |  | 100,19 | 78,88 |  |  | 21,31 |  |  | 103,29 |  | 79,74 |  |  |  | 4,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 20,47 |  |  |  | 20,47
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 46,1 |  | 33,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 100,23 | 81,61 |  |  | 18,62 |  |  | 103,03 |  | 82,42 |  |  |  | 4,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 17,76 |  |  |  | 17,76
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 45,5 |  | 32,5 |  | 5,3 | 4,6 |  | 100,12 | 82,83 |  |  | 17,29 |  |  | 102,84 |  | 83,64 |  |  |  | 3,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 16,47 |  |  |  | 16,47
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 45,4 |  | 34,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 110,39 | 96,23 |  |  | 14,16 |  |  | 113,58 |  | 97,14 |  |  |  | 4,372 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,42 |  |  |  | 13,42
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 49,9 |  | 41,6 |  | 5,3 | 4,6 |  | 111,95 | 96,71 |  |  | 15,24 |  |  | 116,07 |  | 97,85 |  |  |  | 5,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,39 |  |  |  | 14,39
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 50,3 |  | 42,8 |  | 5,3 | 4,6 |  | 107,52 | 96,58 |  |  | 10,94 |  |  | 111,61 |  | 97,77 |  |  |  | 5,101 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 50,9 |  | 44,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 107,68 | 96,86 |  |  | 10,82 |  |  | 111,94 |  | 98,06 |  |  |  | 5,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,90 |  |  |  | 9,90
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 52,1 |  | 46,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 106,85 | 96,89 |  |  | 9,96 |  |  | 111,33 |  | 98,10 |  |  |  | 5,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,03 |  |  |  | 9,03
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,6 | 50,2 |  | 41,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 3160,38 | 2631,91 |  |  | 528,47 |  |  | 3278,37 |  | 2663,50 |  |  |  | 154,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 498,64 |  |  |  | 498,64 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10879,00 |  |  | 34623,87 |  |  | 29571,79 |  |  |  | 35913,36 |  | 29921,53 | [5 empty] | 1617,645 |  | 719,61 |  |  |  | 733,34 | [6 empty] | 11150,00 | [7 empty] | 5980,29
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11623,00 |  |  | 37783,89 |  |  | 32202,72 |  |  |  | 39191,39 |  | 32584,05 | [5 empty] | 1772,347 |  | 719,61 |  |  |  | 733,34 | [6 empty] | 11894,00 | [7 empty] | 6479,54
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3160,02 |  |  | 2630,93 |  |  |  | 3278,03 |  | 2662,52 | [5 empty] | 154,702 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 499,24
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись