## ЖЭК- 6 Свердлова, 36 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 36
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214463 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 51,4 |  | 43,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,29 | 69,28 |  |  | 4,01 |  |  | 76,16 |  | 70,27 |  |  |  | 3,381 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,84 |  |  |  | 4,84
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 50,6 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,91 | 69,31 |  |  | 3,60 |  |  | 75,59 |  | 70,18 |  |  |  | 3,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,40 |  |  |  | 4,40
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 50,0 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,48 | 70,02 |  |  | 4,46 |  |  | 77,10 |  | 70,90 |  |  |  | 3,139 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 50,0 |  | 42,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,99 | 68,97 |  |  | 4,02 |  |  | 75,72 |  | 69,81 |  |  |  | 3,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,89 |  |  |  | 4,89
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,2 | 56,9 |  | 58,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,98 | 68,39 |  |  | 3,59 |  |  | 75,95 |  | 69,51 |  |  |  | 4,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,66 |  |  |  | 4,66
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,2 | 59,3 |  | 62,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,67 | 68,62 |  |  | 4,05 |  |  | 77,14 |  | 69,87 |  |  |  | 4,813 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,11 |  |  |  | 5,11
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 58,8 |  | 60,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,71 | 68,74 |  |  | 4,97 |  |  | 78,11 |  | 69,96 |  |  |  | 4,780 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,10 |  |  |  | 6,10
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,8 | 54,6 |  | 50,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,54 | 69,85 |  |  | 4,69 |  |  | 78,01 |  | 70,88 |  |  |  | 3,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,55 |  |  |  | 5,55
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 50,4 |  | 40,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,53 | 70,78 |  |  | 6,75 |  |  | 80,33 |  | 71,64 |  |  |  | 3,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,64 |  |  |  | 7,64
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 48,7 |  | 35,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,64 | 72,16 |  |  | 4,48 |  |  | 79,07 |  | 72,96 |  |  |  | 2,940 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,23 |  |  |  | 5,23
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 46,4 |  | 31,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,32 | 72,19 |  |  | 5,13 |  |  | 79,43 |  | 72,95 |  |  |  | 2,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,79 |  |  |  | 5,79
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,3 |  | 26,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,08 | 71,52 |  |  | 5,56 |  |  | 78,83 |  | 72,22 |  |  |  | 2,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 43,1 |  | 26,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,36 | 71,50 |  |  | 5,86 |  |  | 79,07 |  | 72,23 |  |  |  | 2,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 44,0 |  | 28,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,28 | 70,89 |  |  | 6,39 |  |  | 79,15 |  | 71,62 |  |  |  | 2,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 44,4 |  | 28,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,05 | 71,51 |  |  | 5,54 |  |  | 78,87 |  | 72,25 |  |  |  | 2,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 46,2 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,67 | 69,63 |  |  | 5,04 |  |  | 76,82 |  | 70,36 |  |  |  | 2,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 47,6 |  | 35,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,44 | 69,06 |  |  | 6,38 |  |  | 77,71 |  | 69,82 |  |  |  | 2,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,11 |  |  |  | 7,11
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 49,2 |  | 39,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,94 | 69,32 |  |  | 4,62 |  |  | 76,47 |  | 70,07 |  |  |  | 3,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,46 |  |  |  | 5,46
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 51,3 |  | 44,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,07 | 68,67 |  |  | 4,40 |  |  | 75,96 |  | 69,60 |  |  |  | 3,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 56,3 |  | 53,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,18 | 70,00 |  |  | 4,18 |  |  | 77,89 |  | 71,03 |  |  |  | 4,161 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,13 |  |  |  | 5,13
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 56,7 |  | 53,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,34 | 70,03 |  |  | 5,31 |  |  | 79,20 |  | 71,10 |  |  |  | 4,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 53,1 |  | 45,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,34 | 70,13 |  |  | 4,21 |  |  | 77,44 |  | 71,13 |  |  |  | 3,585 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,88 |  |  |  | 4,88
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 48,8 |  | 37,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,60 | 70,47 |  |  | 4,13 |  |  | 77,05 |  | 71,27 |  |  |  | 2,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,88 |  |  |  | 4,88
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 47,4 |  | 35,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,11 | 69,96 |  |  | 5,15 |  |  | 77,38 |  | 70,71 |  |  |  | 2,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,88 |  |  |  | 5,88
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,0 |  | 32,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,42 | 70,22 |  |  | 5,20 |  |  | 77,51 |  | 70,96 |  |  |  | 2,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,82 |  |  |  | 5,82
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 45,5 |  | 31,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,80 | 69,79 |  |  | 5,01 |  |  | 76,83 |  | 70,51 |  |  |  | 2,578 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 45,9 |  | 33,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,51 | 69,66 |  |  | 5,85 |  |  | 77,62 |  | 70,41 |  |  |  | 2,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,54 |  |  |  | 6,54
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 50,1 |  | 40,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,59 | 69,78 |  |  | 5,81 |  |  | 78,32 |  | 70,61 |  |  |  | 3,319 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 50,4 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,61 | 69,58 |  |  | 5,03 |  |  | 77,38 |  | 70,42 |  |  |  | 3,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,85 |  |  |  | 5,85
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 51,2 |  | 43,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,70 | 69,72 |  |  | 3,98 |  |  | 76,58 |  | 70,68 |  |  |  | 3,358 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 52,1 |  | 45,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,36 | 69,53 |  |  | 4,83 |  |  | 77,39 |  | 70,50 |  |  |  | 3,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,58 |  |  |  | 5,58
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 50,0 |  | 40,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2321,51 | 2169,28 |  |  | 152,23 |  |  | 2406,08 |  | 2196,43 |  |  |  | 100,930 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 176,36 |  |  |  | 176,36 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 7375,00 |  |  | 14339,92 |  |  | 13197,27 |  |  |  | 14686,75 |  | 13328,37 | [5 empty] | 450,997 |  | 808,95 |  |  |  | 821,64 | [6 empty] | 7378,00 | [7 empty] | 2117,43
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8119,00 |  |  | 16661,94 |  |  | 15366,74 |  |  |  | 17093,38 |  | 15524,98 | [5 empty] | 551,984 |  | 808,95 |  |  |  | 821,64 | [6 empty] | 8122,00 | [7 empty] | 2294,16
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2322,02 |  |  | 2169,48 |  |  |  | 2406,63 |  | 2196,61 | [5 empty] | 100,987 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 176,73
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись