## ЖЭК- 6 Свердлова, 37 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 37
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243895 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 49,6 |  | 46,0 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,02 | 87,53 |  |  | 8,49 |  |  | 99,99 |  | 88,37 |  |  |  | 4,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,33 |  |  |  | 9,33
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 48,7 |  | 44,1 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,17 | 87,14 |  |  | 9,03 |  |  | 100,00 |  | 87,96 |  |  |  | 4,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,79 |  |  |  | 9,79
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 48,3 |  | 41,7 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,60 | 88,36 |  |  | 9,24 |  |  | 101,39 |  | 89,09 |  |  |  | 4,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,33 |  |  |  | 10,33
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,2 |  | 45,1 |  | 5,7 | 5,4 |  | 95,38 | 86,45 |  |  | 8,93 |  |  | 99,22 |  | 87,24 |  |  |  | 4,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,79 |  |  |  | 9,79
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,3 | 54,9 |  | 61,5 |  | 5,8 | 5,5 |  | 94,45 | 86,65 |  |  | 7,80 |  |  | 100,00 |  | 87,70 |  |  |  | 6,220 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,55 |  |  |  | 8,55
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 57,5 |  | 65,8 |  | 5,8 | 5,5 |  | 95,98 | 87,82 |  |  | 8,16 |  |  | 102,35 |  | 88,98 |  |  |  | 6,780 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,02 |  |  |  | 9,02
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 56,9 |  | 64,0 |  | 5,7 | 5,4 |  | 95,41 | 88,05 |  |  | 7,36 |  |  | 101,55 |  | 89,17 |  |  |  | 6,517 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,18 |  |  |  | 8,18
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 52,9 |  | 52,7 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,72 | 88,38 |  |  | 8,34 |  |  | 101,44 |  | 89,47 |  |  |  | 5,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 48,7 |  | 42,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 101,77 | 89,03 |  |  | 12,74 |  |  | 105,61 |  | 89,93 |  |  |  | 4,911 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,50 |  |  |  | 13,50
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 47,1 |  | 37,8 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,98 | 91,37 |  |  | 6,61 |  |  | 101,64 |  | 91,88 |  |  |  | 3,983 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 45,0 |  | 33,3 |  | 5,7 | 5,3 |  | 99,30 | 91,07 |  |  | 8,23 |  |  | 102,34 |  | 91,73 |  |  |  | 3,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,10 |  |  |  | 9,10
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 42,0 |  | 27,9 |  | 5,6 | 5,3 |  | 98,53 | 89,62 |  |  | 8,91 |  |  | 101,04 |  | 90,15 |  |  |  | 3,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,97 |  |  |  | 9,97
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 41,6 |  | 28,6 |  | 5,6 | 5,3 |  | 99,39 | 89,16 |  |  | 10,23 |  |  | 101,87 |  | 89,67 |  |  |  | 3,221 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,35 |  |  |  | 11,35
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 42,4 |  | 30,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 98,89 | 88,64 |  |  | 10,25 |  |  | 101,64 |  | 89,09 |  |  |  | 3,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,64 |  |  |  | 11,64
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 42,8 |  | 30,2 |  | 5,6 | 5,3 |  | 100,30 | 89,43 |  |  | 10,87 |  |  | 102,81 |  | 90,09 |  |  |  | 3,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,78 |  |  |  | 11,78
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 44,4 |  | 35,9 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,78 | 87,24 |  |  | 9,54 |  |  | 99,84 |  | 87,81 |  |  |  | 3,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,57 |  |  |  | 10,57
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 45,8 |  | 37,4 |  | 5,6 | 5,3 |  | 97,38 | 86,70 |  |  | 10,68 |  |  | 100,70 |  | 87,32 |  |  |  | 4,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,76 |  |  |  | 11,76
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 47,0 |  | 41,9 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,02 | 86,98 |  |  | 9,04 |  |  | 99,54 |  | 87,76 |  |  |  | 4,401 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,74 |  |  |  | 9,74
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 48,9 |  | 47,4 |  | 5,6 | 5,4 |  | 94,46 | 86,47 |  |  | 7,99 |  |  | 98,59 |  | 87,15 |  |  |  | 4,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,95 |  |  |  | 8,95
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 53,9 |  | 56,7 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,32 | 88,50 |  |  | 7,82 |  |  | 101,46 |  | 89,56 |  |  |  | 5,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 54,3 |  | 56,5 |  | 5,7 | 5,3 |  | 97,86 | 88,80 |  |  | 9,06 |  |  | 103,40 |  | 89,61 |  |  |  | 5,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,25 |  |  |  | 10,25
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 50,9 |  | 48,3 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,24 | 88,38 |  |  | 8,86 |  |  | 101,51 |  | 89,30 |  |  |  | 5,109 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,38 |  |  |  | 9,38
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 46,9 |  | 39,5 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,69 | 88,08 |  |  | 9,61 |  |  | 101,12 |  | 88,88 |  |  |  | 4,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,07 |  |  |  | 10,07
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 45,7 |  | 37,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 97,85 | 87,39 |  |  | 10,46 |  |  | 100,99 |  | 88,17 |  |  |  | 4,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,86 |  |  |  | 10,86
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 44,3 |  | 34,6 |  | 5,7 | 5,4 |  | 98,13 | 87,53 |  |  | 10,60 |  |  | 101,22 |  | 88,01 |  |  |  | 3,813 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,26 |  |  |  | 11,26
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 43,7 |  | 34,0 |  | 5,6 | 5,4 |  | 97,11 | 85,66 |  |  | 11,45 |  |  | 99,95 |  | 86,27 |  |  |  | 3,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,97 |  |  |  | 10,97
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 43,9 |  | 35,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 96,68 | 84,98 |  |  | 11,70 |  |  | 99,68 |  | 85,53 |  |  |  | 3,880 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,23 |  |  |  | 11,23
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 48,0 |  | 43,1 |  | 5,6 | 5,3 |  | 97,64 | 85,83 |  |  | 11,81 |  |  | 101,65 |  | 86,38 |  |  |  | 4,720 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,81 |  |  |  | 11,81
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 48,3 |  | 44,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 96,30 | 85,33 |  |  | 10,97 |  |  | 100,12 |  | 86,13 |  |  |  | 4,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,44 |  |  |  | 10,44
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 49,0 |  | 46,0 |  | 5,6 | 5,3 |  | 97,61 | 85,49 |  |  | 12,12 |  |  | 101,53 |  | 86,36 |  |  |  | 5,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,54 |  |  |  | 11,54
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 49,7 |  | 48,4 |  | 5,6 | 5,3 |  | 96,17 | 85,67 |  |  | 10,50 |  |  | 100,49 |  | 86,34 |  |  |  | 5,128 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,15 |  |  |  | 10,15
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,3 | 48,1 |  | 43,2 |  | 5,7 | 5,4 |  | 3015,13 | 2717,73 |  |  | 297,40 |  |  | 3134,68 |  | 2741,10 |  |  |  | 142,842 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 316,34 |  |  |  | 316,34 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10669,00 |  |  | 34315,19 |  |  | 30169,40 |  |  |  | 35372,18 |  | 30409,92 | [5 empty] | 1298,067 |  | 671,31 |  |  |  | 683,58 | [6 empty] | 10909,00 | [7 empty] | 5343,34
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11413,00 |  |  | 37330,35 |  |  | 32887,29 |  |  |  | 38506,94 |  | 33151,16 | [5 empty] | 1440,919 |  | 671,31 |  |  |  | 683,58 | [6 empty] | 11653,00 | [7 empty] | 5659,61
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3015,16 |  |  | 2717,89 |  |  |  | 3134,76 |  | 2741,24 | [5 empty] | 142,852 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 316,27
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись