## ЖЭК- 6 Свердлова, 37 А c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 37 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263998 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 55,2 |  | 41,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,43 | 64,58 |  |  | 2,85 |  |  | 70,16 |  | 65,54 |  |  |  | 2,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,2 | 72,0 |  | 6,4 | 6,3 |  | 18,62 | 16,70 |  | 1,93 |  | 19,35 | 17,10 |  |  | 2,25 |  |  |  | 0,562
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 54,1 |  | 39,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,31 | 64,24 |  |  | 4,07 |  |  | 70,92 |  | 65,16 |  |  |  | 2,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 | 70,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 19,69 | 16,57 |  | 3,12 |  | 20,40 | 16,97 |  |  | 3,43 |  |  |  | 0,634
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 53,3 |  | 37,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,29 | 65,09 |  |  | 3,20 |  |  | 70,74 |  | 66,00 |  |  |  | 2,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 | 68,8 |  | 6,4 | 6,3 |  | 19,00 | 16,80 |  | 2,20 |  | 19,66 | 17,18 |  |  | 2,48 |  |  |  | 0,530
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 53,7 |  | 40,6 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,63 | 63,65 |  |  | 3,98 |  |  | 70,28 |  | 64,56 |  |  |  | 2,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 | 70,4 |  | 6,3 | 6,3 |  | 19,43 | 16,45 |  | 2,98 |  | 20,15 | 16,85 |  |  | 3,30 |  |  |  | 0,647
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,5 | 62,0 |  | 55,5 |  | 4,9 | 4,7 |  | 66,88 | 64,05 |  |  | 2,83 |  |  | 70,76 |  | 65,18 |  |  |  | 3,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 116,2 | 83,9 |  | 6,5 | 6,4 |  | 18,38 | 16,65 |  | 1,73 |  | 19,38 | 17,23 |  |  | 2,15 |  |  |  | 0,734
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,1 | 64,6 |  | 59,5 |  | 4,9 | 4,7 |  | 67,60 | 64,77 |  |  | 2,83 |  |  | 71,92 |  | 65,97 |  |  |  | 4,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 122,6 | 88,3 |  | 6,5 | 6,4 |  | 18,54 | 16,89 |  | 1,65 |  | 19,66 | 17,51 |  |  | 2,15 |  |  |  | 0,779
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 63,8 |  | 57,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,68 | 64,62 |  |  | 4,06 |  |  | 72,87 |  | 65,82 |  |  |  | 4,221 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,0 | 87,2 |  | 6,4 | 6,4 |  | 19,65 | 16,84 |  | 2,80 |  | 20,79 | 17,45 |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,880
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 58,6 |  | 47,2 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,88 | 64,79 |  |  | 3,09 |  |  | 71,11 |  | 65,84 |  |  |  | 3,374 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 104,4 | 78,2 |  | 6,4 | 6,3 |  | 18,88 | 16,91 |  | 1,97 |  | 19,75 | 17,39 |  |  | 2,36 |  |  |  | 0,642
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,4 |  | 38,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 70,08 | 65,18 |  |  | 4,90 |  |  | 72,70 |  | 66,04 |  |  |  | 2,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 | 70,0 |  | 6,3 | 6,2 |  | 20,74 | 16,90 |  | 3,84 |  | 21,45 | 17,32 |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,676
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 51,2 |  | 33,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 69,33 | 66,39 |  |  | 2,94 |  |  | 71,56 |  | 67,19 |  |  |  | 2,488 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,2 | 65,8 |  | 6,4 | 6,3 |  | 19,29 | 17,24 |  | 2,05 |  | 19,88 | 17,60 |  |  | 2,28 |  |  |  | 0,480
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,7 |  | 29,9 |  | 4,9 | 4,5 |  | 70,07 | 66,26 |  |  | 3,81 |  |  | 72,01 |  | 66,99 |  |  |  | 2,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,6 | 61,6 |  | 6,4 | 6,3 |  | 20,07 | 17,16 |  | 2,92 |  | 20,58 | 17,50 |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,487
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 45,0 |  | 25,0 |  | 4,9 | 4,5 |  | 70,97 | 65,03 |  |  | 5,94 |  |  | 72,52 |  | 65,61 |  |  |  | 2,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 | 56,0 |  | 6,3 | 6,2 |  | 21,75 | 16,77 |  | 4,98 |  | 22,20 | 17,05 |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,539
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 45,0 |  | 25,7 |  | 4,9 | 4,5 |  | 68,91 | 64,72 |  |  | 4,19 |  |  | 70,50 |  | 65,43 |  |  |  | 1,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,1 | 56,0 |  | 6,3 | 6,2 |  | 20,09 | 16,78 |  | 3,31 |  | 20,53 | 17,03 |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,451
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 46,1 |  | 27,6 |  | 4,9 | 4,5 |  | 69,04 | 64,35 |  |  | 4,69 |  |  | 70,76 |  | 65,08 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,0 | 57,8 |  | 6,3 | 6,2 |  | 20,46 | 16,66 |  | 3,80 |  | 20,93 | 16,95 |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,511
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 46,4 |  | 26,9 |  | 4,9 | 4,5 |  | 68,90 | 65,10 |  |  | 3,80 |  |  | 70,58 |  | 65,83 |  |  |  | 2,008 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,5 | 57,8 |  | 6,3 | 6,3 |  | 19,87 | 16,83 |  | 3,04 |  | 20,31 | 17,13 |  |  | 3,18 |  |  |  | 0,453
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 48,8 |  | 32,2 |  | 4,9 | 4,6 |  | 66,84 | 63,52 |  |  | 3,32 |  |  | 68,82 |  | 64,24 |  |  |  | 2,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 | 62,0 |  | 6,3 | 6,3 |  | 18,95 | 16,44 |  | 2,50 |  | 19,48 | 16,75 |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,488
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 50,2 |  | 33,3 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,91 | 63,17 |  |  | 4,74 |  |  | 70,05 |  | 63,91 |  |  |  | 2,474 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,6 | 64,1 |  | 6,3 | 6,2 |  | 20,11 | 16,34 |  | 3,77 |  | 20,69 | 16,68 |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,595
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 52,2 |  | 37,6 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,00 | 63,58 |  |  | 3,42 |  |  | 69,38 |  | 64,35 |  |  |  | 2,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,0 | 67,6 |  | 6,3 | 6,3 |  | 19,00 | 16,47 |  | 2,54 |  | 19,64 | 16,85 |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,567
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 54,8 |  | 42,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 65,71 | 63,04 |  |  | 2,67 |  |  | 68,40 |  | 64,00 |  |  |  | 2,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,2 | 71,8 |  | 6,3 | 6,3 |  | 18,06 | 16,42 |  | 1,64 |  | 18,77 | 16,82 |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,550
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 60,5 |  | 50,8 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,44 | 64,62 |  |  | 3,82 |  |  | 72,03 |  | 65,78 |  |  |  | 3,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,2 | 80,9 |  | 6,4 | 6,4 |  | 19,49 | 16,86 |  | 2,62 |  | 20,47 | 17,38 |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,771
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 60,7 |  | 50,6 |  | 4,9 | 4,6 |  | 69,01 | 64,62 |  |  | 4,39 |  |  | 72,61 |  | 65,74 |  |  |  | 3,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,9 | 81,4 |  | 6,4 | 6,3 |  | 20,00 | 16,85 |  | 3,15 |  | 21,01 | 17,38 |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,813
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 56,4 |  | 42,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,02 | 64,41 |  |  | 3,61 |  |  | 70,92 |  | 65,38 |  |  |  | 3,111 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,1 | 74,2 |  | 6,4 | 6,3 |  | 19,34 | 16,78 |  | 2,56 |  | 20,13 | 17,22 |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,640
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 51,4 |  | 35,3 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,63 | 64,23 |  |  | 3,40 |  |  | 69,86 |  | 65,02 |  |  |  | 2,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 | 66,3 |  | 6,4 | 6,3 |  | 19,12 | 16,67 |  | 2,45 |  | 19,72 | 17,04 |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,521
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 49,9 |  | 33,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,50 | 63,76 |  |  | 3,74 |  |  | 69,57 |  | 64,48 |  |  |  | 2,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,3 | 64,1 |  | 6,3 | 6,3 |  | 19,30 | 16,54 |  | 2,76 |  | 19,87 | 16,88 |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,515
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 48,3 |  | 31,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,57 | 63,70 |  |  | 4,87 |  |  | 70,50 |  | 64,42 |  |  |  | 2,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,5 | 61,6 |  | 6,3 | 6,3 |  | 20,31 | 16,48 |  | 3,83 |  | 20,84 | 16,81 |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,560
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 47,7 |  | 30,5 |  | 4,9 | 4,5 |  | 68,36 | 62,98 |  |  | 5,38 |  |  | 70,25 |  | 63,70 |  |  |  | 2,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,2 | 60,6 |  | 6,3 | 6,2 |  | 20,60 | 16,31 |  | 4,29 |  | 21,13 | 16,61 |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,580
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 48,1 |  | 32,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,10 | 62,57 |  |  | 4,53 |  |  | 69,04 |  | 63,29 |  |  |  | 2,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,2 | 61,6 |  | 6,3 | 6,2 |  | 19,72 | 16,20 |  | 3,53 |  | 20,25 | 16,52 |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,546
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 52,8 |  | 38,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,48 | 63,09 |  |  | 5,39 |  |  | 71,02 |  | 63,91 |  |  |  | 2,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,6 | 69,1 |  | 6,3 | 6,2 |  | 20,63 | 16,34 |  | 4,28 |  | 21,33 | 16,74 |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,719
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 53,2 |  | 40,2 |  | 4,9 | 4,5 |  | 66,65 | 62,88 |  |  | 3,77 |  |  | 69,18 |  | 63,68 |  |  |  | 2,863 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 | 69,8 |  | 6,3 | 6,2 |  | 19,09 | 16,33 |  | 2,76 |  | 19,78 | 16,71 |  |  | 3,07 |  |  |  | 0,611
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 53,8 |  | 41,8 |  | 4,9 | 4,5 |  | 66,80 | 62,95 |  |  | 3,85 |  |  | 69,46 |  | 63,83 |  |  |  | 2,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 | 71,1 |  | 6,3 | 6,2 |  | 19,14 | 16,37 |  | 2,77 |  | 19,85 | 16,79 |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,634
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 54,9 |  | 43,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 66,79 | 62,87 |  |  | 3,92 |  |  | 69,60 |  | 63,83 |  |  |  | 3,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,6 | 72,8 |  | 6,3 | 6,3 |  | 19,11 | 16,39 |  | 2,72 |  | 19,88 | 16,82 |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,660
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 53,1 |  | 38,8 |  | 4,9 | 4,6 |  | 2110,81 | 1988,81 |  |  | 122,00 |  |  | 2190,08 |  | 2015,80 |  |  |  | 87,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 90,8 | 69,1 |  | 6,4 | 6,3 |  | 606,44 | 515,94 |  | 90,50 |  | 627,86 | 528,25 |  |  | 99,61 |  |  |  | 18,776
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32202,00 |  |  | 60382,78 |  |  | 55776,36 |  |  |  | 62087,68 |  | 56412,21 | [5 empty] | 2029,519 |  | 1452,74 |  |  |  | 1477,03 | [6 empty] | 32239,00 |  |  | 19830,67 |  |  | 14632,16 |  | 20322,17 |  |  | 14910,01 |  |  | 561,249
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 32946,00 |  |  | 62493,59 |  |  | 57765,17 |  |  |  | 64277,76 |  | 58428,01 | [5 empty] | 2117,169 |  | 1452,74 |  |  |  | 1477,03 | [6 empty] | 32983,00 |  |  | 20437,11 |  |  | 15148,10 |  | 20950,03 |  |  | 15438,27 |  |  | 580,024
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2110,81 |  |  | 1988,81 |  |  |  | 2190,08 |  | 2015,80 | [5 empty] | 87,650 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 606,44 |  |  | 515,94 |  | 627,86 |  |  | 528,25 |  |  | 18,776
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись