## ЖЭК- 6 Свердлова, 38 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 38
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214340 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 54,0 |  | 41,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,57 | 79,48 |  |  | 4,09 |  |  | 87,45 |  | 80,07 |  |  |  | 3,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 53,0 |  | 39,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,31 | 79,28 |  |  | 4,03 |  |  | 86,89 |  | 79,93 |  |  |  | 3,511 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,39 |  |  |  | 5,39
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 52,4 |  | 37,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,03 | 80,42 |  |  | 3,61 |  |  | 87,78 |  | 80,77 |  |  |  | 3,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 52,5 |  | 40,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,97 | 78,81 |  |  | 4,16 |  |  | 86,49 |  | 79,50 |  |  |  | 3,581 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,41 |  |  |  | 5,41
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,1 | 60,5 |  | 55,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,09 | 78,40 |  |  | 2,69 |  |  | 86,24 |  | 79,29 |  |  |  | 4,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,50 |  |  |  | 4,50
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,1 | 63,7 |  | 59,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,81 | 78,86 |  |  | 2,95 |  |  | 87,38 |  | 79,96 |  |  |  | 5,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,76 |  |  |  | 4,76
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 62,9 |  | 57,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,14 | 78,76 |  |  | 4,38 |  |  | 88,33 |  | 80,11 |  |  |  | 5,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,5 | 58,2 |  | 47,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,98 | 79,93 |  |  | 4,05 |  |  | 88,27 |  | 81,00 |  |  |  | 4,201 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,30 |  |  |  | 5,30
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 53,1 |  | 38,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,43 | 80,78 |  |  | 5,65 |  |  | 89,78 |  | 81,73 |  |  |  | 3,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 51,3 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,97 | 82,53 |  |  | 3,44 |  |  | 89,29 |  | 83,07 |  |  |  | 3,059 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,80 |  |  |  | 4,80
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 48,5 |  | 29,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,17 | 82,23 |  |  | 4,94 |  |  | 89,83 |  | 82,99 |  |  |  | 2,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,61 |  |  |  | 5,61
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,0 |  | 25,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,31 | 81,58 |  |  | 5,73 |  |  | 89,63 |  | 82,08 |  |  |  | 2,408 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 44,7 |  | 25,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,80 | 81,51 |  |  | 5,29 |  |  | 89,06 |  | 81,98 |  |  |  | 2,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,03 |  |  |  | 6,03
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 45,8 |  | 27,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,66 | 80,72 |  |  | 5,94 |  |  | 88,99 |  | 81,28 |  |  |  | 2,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 46,1 |  | 26,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 87,04 | 81,43 |  |  | 5,61 |  |  | 89,44 |  | 81,97 |  |  |  | 2,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 48,1 |  | 32,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,06 | 79,31 |  |  | 4,75 |  |  | 86,93 |  | 79,82 |  |  |  | 2,898 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,91 |  |  |  | 5,91
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 49,5 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,15 | 78,46 |  |  | 5,69 |  |  | 86,94 |  | 79,25 |  |  |  | 3,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,36 |  |  |  | 6,36
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 51,3 |  | 37,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 82,93 | 79,00 |  |  | 3,93 |  |  | 86,32 |  | 79,51 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 53,8 |  | 42,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,23 | 78,50 |  |  | 2,73 |  |  | 85,08 |  | 78,98 |  |  |  | 3,569 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,37 |  |  |  | 4,37
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 59,6 |  | 50,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,43 | 79,72 |  |  | 3,71 |  |  | 88,14 |  | 80,70 |  |  |  | 4,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,24 |  |  |  | 5,24
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 60,1 |  | 50,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,75 | 79,71 |  |  | 5,04 |  |  | 89,37 |  | 80,87 |  |  |  | 4,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,33 |  |  |  | 6,33
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 56,1 |  | 43,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,40 | 79,86 |  |  | 3,54 |  |  | 87,32 |  | 80,74 |  |  |  | 3,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,74 |  |  |  | 4,74
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 51,2 |  | 35,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 84,61 | 79,79 |  |  | 4,82 |  |  | 87,64 |  | 80,59 |  |  |  | 3,204 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 49,6 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,43 | 79,53 |  |  | 3,90 |  |  | 86,56 |  | 79,97 |  |  |  | 2,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,24 |  |  |  | 5,24
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 47,9 |  | 31,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,91 | 79,45 |  |  | 7,46 |  |  | 89,58 |  | 80,18 |  |  |  | 3,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,18 |  |  |  | 8,18
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 47,3 |  | 30,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 85,45 | 79,11 |  |  | 6,34 |  |  | 88,05 |  | 79,67 |  |  |  | 2,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 47,6 |  | 31,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,68 | 78,85 |  |  | 7,83 |  |  | 89,32 |  | 79,56 |  |  |  | 3,099 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 52,3 |  | 38,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 86,57 | 78,98 |  |  | 7,59 |  |  | 89,91 |  | 79,80 |  |  |  | 3,722 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 52,8 |  | 40,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,47 | 78,92 |  |  | 4,55 |  |  | 86,98 |  | 79,60 |  |  |  | 3,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,78 |  |  |  | 5,78
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 53,7 |  | 41,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,29 | 79,23 |  |  | 4,06 |  |  | 87,00 |  | 79,85 |  |  |  | 3,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,45 |  |  |  | 5,45
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 54,6 |  | 43,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 83,59 | 79,05 |  |  | 4,54 |  |  | 87,66 |  | 79,69 |  |  |  | 3,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,18 |  |  |  | 6,18
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 52,5 |  | 38,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2619,23 | 2472,19 |  |  | 147,04 |  |  | 2727,65 |  | 2494,51 |  |  |  | 108,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 183,93 |  |  |  | 183,93 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18260,00 |  |  | 40220,08 |  |  | 36740,01 |  |  |  | 41503,65 |  | 37040,03 | [5 empty] | 1511,652 |  | 1130,58 |  |  |  | 1150,53 | [6 empty] | 18403,00 | [7 empty] | 5064,82
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19004,00 |  |  | 42839,77 |  |  | 39212,09 |  |  |  | 44231,71 |  | 39534,49 | [5 empty] | 1619,848 |  | 1130,58 |  |  |  | 1150,53 | [6 empty] | 19147,00 | [7 empty] | 5249,20
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2619,69 |  |  | 2472,08 |  |  |  | 2728,07 |  | 2494,46 | [5 empty] | 108,196 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 184,39
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись