## ЖЭК- 6 Свердлова, 39 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 39
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237832 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 52,0 |  | 42,3 |  | 6,4 | 5,7 |  | 83,10 | 75,74 |  |  | 7,36 |  |  | 86,32 |  | 76,70 |  |  |  | 3,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,25 |  |  |  | 5,25
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 51,0 |  | 40,5 |  | 6,4 | 5,7 |  | 83,14 | 75,37 |  |  | 7,77 |  |  | 86,19 |  | 76,33 |  |  |  | 3,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,66 |  |  |  | 5,66
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 50,5 |  | 38,3 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,97 | 76,40 |  |  | 7,57 |  |  | 86,87 |  | 77,36 |  |  |  | 3,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,43 |  |  |  | 5,43
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,6 |  | 41,2 |  | 6,4 | 5,7 |  | 82,19 | 74,84 |  |  | 7,35 |  |  | 85,26 |  | 75,79 |  |  |  | 3,725 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,31 |  |  |  | 5,31
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,5 | 58,3 |  | 56,2 |  | 6,5 | 5,8 |  | 81,67 | 75,12 |  |  | 6,55 |  |  | 86,17 |  | 76,30 |  |  |  | 4,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,41 |  |  |  | 4,41
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 60,9 |  | 60,6 |  | 6,5 | 5,7 |  | 83,31 | 76,08 |  |  | 7,23 |  |  | 88,41 |  | 77,41 |  |  |  | 5,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,95 |  |  |  | 4,95
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,2 | 60,3 |  | 58,9 |  | 6,5 | 5,7 |  | 83,65 | 76,19 |  |  | 7,46 |  |  | 88,59 |  | 77,47 |  |  |  | 5,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,3 | 55,7 |  | 48,6 |  | 6,5 | 5,7 |  | 84,59 | 76,54 |  |  | 8,05 |  |  | 88,53 |  | 77,63 |  |  |  | 4,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,85 |  |  |  | 5,85
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 51,1 |  | 39,3 |  | 6,4 | 5,6 |  | 86,50 | 77,07 |  |  | 9,43 |  |  | 89,59 |  | 78,03 |  |  |  | 3,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 49,3 |  | 34,5 |  | 6,5 | 5,6 |  | 85,38 | 78,77 |  |  | 6,61 |  |  | 88,07 |  | 79,73 |  |  |  | 3,240 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,41 |  |  |  | 4,41
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 47,0 |  | 30,4 |  | 6,4 | 5,6 |  | 86,46 | 78,78 |  |  | 7,68 |  |  | 88,80 |  | 79,59 |  |  |  | 2,950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 43,7 |  | 25,4 |  | 6,4 | 5,6 |  | 85,48 | 77,54 |  |  | 7,94 |  |  | 87,37 |  | 78,26 |  |  |  | 2,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,87 |  |  |  | 5,87
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 43,3 |  | 26,1 |  | 6,4 | 5,6 |  | 85,96 | 77,13 |  |  | 8,83 |  |  | 87,85 |  | 77,85 |  |  |  | 2,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 44,2 |  | 28,1 |  | 6,4 | 5,6 |  | 84,89 | 76,69 |  |  | 8,20 |  |  | 86,91 |  | 77,41 |  |  |  | 2,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 44,4 |  | 27,6 |  | 6,4 | 5,6 |  | 85,25 | 77,60 |  |  | 7,65 |  |  | 87,24 |  | 78,32 |  |  |  | 2,652 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,53 |  |  |  | 5,53
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 46,2 |  | 32,9 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,93 | 75,50 |  |  | 8,43 |  |  | 86,29 |  | 76,27 |  |  |  | 3,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,39 |  |  |  | 6,39
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 47,7 |  | 34,4 |  | 6,4 | 5,6 |  | 84,73 | 75,02 |  |  | 9,71 |  |  | 87,30 |  | 75,83 |  |  |  | 3,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,68 |  |  |  | 7,68
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 49,3 |  | 38,3 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,07 | 75,39 |  |  | 7,68 |  |  | 85,89 |  | 76,31 |  |  |  | 3,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 51,6 |  | 43,1 |  | 6,4 | 5,6 |  | 81,92 | 74,86 |  |  | 7,06 |  |  | 85,11 |  | 75,82 |  |  |  | 3,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,93 |  |  |  | 4,93
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,9 | 57,0 |  | 51,9 |  | 6,5 | 5,7 |  | 84,27 | 76,65 |  |  | 7,62 |  |  | 88,50 |  | 77,85 |  |  |  | 4,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 57,3 |  | 52,1 |  | 6,4 | 5,6 |  | 85,08 | 76,64 |  |  | 8,44 |  |  | 89,41 |  | 77,84 |  |  |  | 4,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 53,5 |  | 44,5 |  | 6,4 | 5,7 |  | 83,96 | 76,65 |  |  | 7,31 |  |  | 87,46 |  | 77,67 |  |  |  | 4,094 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 49,0 |  | 36,3 |  | 6,5 | 5,7 |  | 84,67 | 76,56 |  |  | 8,11 |  |  | 87,40 |  | 77,43 |  |  |  | 3,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,99 |  |  |  | 5,99
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,9 | 47,7 |  | 34,2 |  | 6,4 | 5,6 |  | 84,57 | 76,07 |  |  | 8,50 |  |  | 87,08 |  | 76,85 |  |  |  | 3,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 46,2 |  | 31,7 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,60 | 76,28 |  |  | 7,32 |  |  | 85,88 |  | 77,00 |  |  |  | 2,953 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,31 |  |  |  | 5,31
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 45,6 |  | 31,2 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,73 | 75,43 |  |  | 8,30 |  |  | 85,98 |  | 76,15 |  |  |  | 2,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  | 6,32
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 45,8 |  | 32,6 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,05 | 74,87 |  |  | 8,18 |  |  | 85,35 |  | 75,62 |  |  |  | 3,038 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 50,2 |  | 39,8 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,83 | 75,30 |  |  | 8,53 |  |  | 86,78 |  | 76,22 |  |  |  | 3,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 50,5 |  | 41,0 |  | 6,4 | 5,6 |  | 82,44 | 74,99 |  |  | 7,45 |  |  | 85,45 |  | 75,95 |  |  |  | 3,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 51,3 |  | 42,2 |  | 6,4 | 5,6 |  | 83,24 | 75,18 |  |  | 8,06 |  |  | 86,42 |  | 76,14 |  |  |  | 3,894 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 52,2 |  | 44,5 |  | 6,4 | 5,6 |  | 82,49 | 75,22 |  |  | 7,27 |  |  | 85,82 |  | 76,18 |  |  |  | 4,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,20 |  |  |  | 5,20
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,1 | 50,4 |  | 39,6 |  | 6,4 | 5,6 |  | 2604,12 | 2360,47 |  |  | 243,65 |  |  | 2698,29 |  | 2389,31 |  |  |  | 114,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 178,04 |  |  |  | 178,04 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1661,00 |  |  | 5473,03 |  |  | 4957,05 |  |  |  | 5636,08 |  | 5008,45 | [5 empty] | 210,161 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1671,00 | [7 empty] | 427,18
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2405,00 |  |  | 8077,47 |  |  | 7317,63 |  |  |  | 8334,74 |  | 7397,88 | [5 empty] | 324,416 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2415,00 | [7 empty] | 605,46
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2604,44 |  |  | 2360,58 |  |  |  | 2698,65 |  | 2389,43 | [5 empty] | 114,255 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 178,28
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись