## ЖЭК- 6 Свердлова, 41 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 41
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237815 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 53,6 |  | 40,3 |  | 4,9 | 4,6 |  | 92,24 | 85,77 |  |  | 6,47 |  |  | 95,77 |  | 86,98 |  |  |  | 4,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  | 6,93
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 52,6 |  | 38,6 |  | 4,9 | 4,6 |  | 92,28 | 85,36 |  |  | 6,92 |  |  | 95,65 |  | 86,50 |  |  |  | 3,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 52,2 |  | 36,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,44 | 86,56 |  |  | 5,88 |  |  | 95,62 |  | 87,69 |  |  |  | 3,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 52,1 |  | 39,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 91,93 | 84,70 |  |  | 7,23 |  |  | 95,36 |  | 85,81 |  |  |  | 3,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,74 |  |  |  | 7,74
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,9 | 60,1 |  | 53,9 |  | 4,9 | 4,7 |  | 91,46 | 85,22 |  |  | 6,24 |  |  | 96,44 |  | 86,64 |  |  |  | 5,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 62,8 |  | 58,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 92,33 | 86,38 |  |  | 5,95 |  |  | 97,94 |  | 88,02 |  |  |  | 5,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,18 |  |  |  | 6,18
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,7 | 62,3 |  | 56,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 93,29 | 86,37 |  |  | 6,92 |  |  | 98,78 |  | 87,96 |  |  |  | 5,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,9 | 57,5 |  | 46,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 93,17 | 86,72 |  |  | 6,45 |  |  | 97,48 |  | 88,05 |  |  |  | 4,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,72 |  |  |  | 6,72
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 52,5 |  | 37,4 |  | 4,9 | 4,4 |  | 96,98 | 87,08 |  |  | 9,90 |  |  | 100,43 |  | 88,20 |  |  |  | 4,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,42 |  |  |  | 10,42
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 50,7 |  | 33,0 |  | 4,9 | 4,5 |  | 97,11 | 88,99 |  |  | 8,12 |  |  | 100,16 |  | 90,05 |  |  |  | 3,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 48,3 |  | 28,8 |  | 4,9 | 4,5 |  | 95,63 | 89,03 |  |  | 6,60 |  |  | 98,20 |  | 90,00 |  |  |  | 3,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,07 |  |  |  | 7,07
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 44,7 |  | 24,2 |  | 4,9 | 4,4 |  | 94,61 | 87,55 |  |  | 7,06 |  |  | 96,70 |  | 88,36 |  |  |  | 2,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 44,4 |  | 24,7 |  | 4,9 | 4,5 |  | 94,43 | 87,20 |  |  | 7,23 |  |  | 96,53 |  | 87,93 |  |  |  | 2,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,89 |  |  |  | 7,89
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 45,3 |  | 26,8 |  | 4,9 | 4,5 |  | 95,01 | 86,44 |  |  | 8,57 |  |  | 97,23 |  | 87,34 |  |  |  | 2,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,12 |  |  |  | 9,12
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 45,7 |  | 26,1 |  | 4,9 | 4,5 |  | 94,40 | 87,48 |  |  | 6,92 |  |  | 96,60 |  | 88,41 |  |  |  | 2,746 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,38 |  |  |  | 7,38
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,5 |  | 31,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 91,97 | 85,30 |  |  | 6,67 |  |  | 94,57 |  | 86,21 |  |  |  | 3,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,24 |  |  |  | 7,24
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 49,1 |  | 32,8 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,11 | 84,73 |  |  | 7,38 |  |  | 94,89 |  | 85,72 |  |  |  | 3,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,87 |  |  |  | 7,87
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 50,8 |  | 36,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 91,29 | 85,33 |  |  | 5,96 |  |  | 94,39 |  | 86,33 |  |  |  | 3,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,52 |  |  |  | 6,52
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 52,8 |  | 41,5 |  | 4,9 | 4,5 |  | 90,36 | 84,66 |  |  | 5,70 |  |  | 93,89 |  | 85,84 |  |  |  | 4,024 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,09 |  |  |  | 6,09
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 58,8 |  | 49,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 92,11 | 86,93 |  |  | 5,18 |  |  | 96,69 |  | 88,38 |  |  |  | 4,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 59,3 |  | 49,5 |  | 4,9 | 4,5 |  | 93,64 | 86,91 |  |  | 6,73 |  |  | 98,33 |  | 88,33 |  |  |  | 5,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 55,5 |  | 42,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 93,17 | 86,72 |  |  | 6,45 |  |  | 97,00 |  | 87,98 |  |  |  | 4,249 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 50,6 |  | 34,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 92,68 | 86,51 |  |  | 6,17 |  |  | 95,64 |  | 87,56 |  |  |  | 3,470 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 49,3 |  | 32,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,62 | 85,78 |  |  | 6,84 |  |  | 95,37 |  | 86,78 |  |  |  | 3,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,32 |  |  |  | 7,32
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 47,7 |  | 29,9 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,48 | 85,92 |  |  | 6,56 |  |  | 94,98 |  | 86,85 |  |  |  | 3,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,4 | 47,0 |  | 29,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,10 | 84,91 |  |  | 7,19 |  |  | 94,56 |  | 85,82 |  |  |  | 3,009 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 47,3 |  | 30,8 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,84 | 84,24 |  |  | 8,60 |  |  | 95,38 |  | 85,10 |  |  |  | 3,224 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,17 |  |  |  | 9,17
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 51,9 |  | 37,7 |  | 4,9 | 4,5 |  | 91,60 | 85,01 |  |  | 6,59 |  |  | 94,82 |  | 86,11 |  |  |  | 3,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 52,2 |  | 38,9 |  | 4,9 | 4,5 |  | 93,47 | 84,49 |  |  | 8,98 |  |  | 96,87 |  | 85,55 |  |  |  | 4,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,46 |  |  |  | 9,46
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 53,1 |  | 40,2 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,29 | 84,73 |  |  | 7,56 |  |  | 95,80 |  | 85,90 |  |  |  | 4,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,97 |  |  |  | 7,97
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 54,1 |  | 42,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 92,22 | 84,70 |  |  | 7,52 |  |  | 95,92 |  | 85,91 |  |  |  | 4,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,91 |  |  |  | 7,91
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,7 | 52,0 |  | 37,7 |  | 4,9 | 4,5 |  | 2884,26 | 2667,72 |  |  | 216,54 |  |  | 2987,99 |  | 2702,31 |  |  |  | 118,924 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 230,43 |  |  |  | 230,43 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10723,00 |  |  | 30470,62 |  |  | 26219,61 |  |  |  | 31310,26 |  | 26504,97 | [5 empty] | 1091,186 |  | 519,84 |  |  |  | 528,08 | [6 empty] | 10908,00 | [7 empty] | 4028,08
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11467,00 |  |  | 33355,08 |  |  | 28887,49 |  |  |  | 34298,46 |  | 29207,44 | [5 empty] | 1210,127 |  | 519,84 |  |  |  | 528,08 | [6 empty] | 11652,00 | [7 empty] | 4258,56
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2884,46 |  |  | 2667,87 |  |  |  | 2988,20 |  | 2702,46 | [5 empty] | 118,942 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 230,48
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись