## ЖЭК- 6 Свердлова, 42 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 42
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214760 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 52,9 |  | 41,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,63 | 72,63 |  |  | 3,00 |  |  | 78,46 |  | 73,78 |  |  |  | 3,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,87 |  |  |  | 4,87
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 52,0 |  | 40,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,28 | 72,46 |  |  | 3,82 |  |  | 79,01 |  | 73,58 |  |  |  | 3,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,75 |  |  |  | 5,75
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 51,3 |  | 38,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,70 | 73,24 |  |  | 3,46 |  |  | 79,28 |  | 74,35 |  |  |  | 3,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  | 5,34
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 51,4 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,53 | 72,09 |  |  | 3,44 |  |  | 78,24 |  | 73,18 |  |  |  | 3,248 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,35 |  |  |  | 5,35
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 58,8 |  | 56,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,85 | 71,88 |  |  | 2,97 |  |  | 78,90 |  | 73,19 |  |  |  | 4,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 61,3 |  | 60,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,93 | 72,51 |  |  | 2,42 |  |  | 79,37 |  | 73,88 |  |  |  | 4,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,75 |  |  |  | 4,75
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,4 | 60,8 |  | 58,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,85 | 72,68 |  |  | 3,17 |  |  | 80,21 |  | 74,07 |  |  |  | 4,647 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,8 | 56,4 |  | 48,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,35 | 73,48 |  |  | 2,87 |  |  | 79,82 |  | 74,73 |  |  |  | 3,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,91 |  |  |  | 4,91
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 51,7 |  | 39,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,52 | 74,17 |  |  | 5,35 |  |  | 82,31 |  | 75,22 |  |  |  | 3,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 50,0 |  | 34,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,43 | 75,46 |  |  | 2,97 |  |  | 80,89 |  | 76,47 |  |  |  | 2,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,82 |  |  |  | 4,82
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 47,5 |  | 30,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,34 | 75,40 |  |  | 3,94 |  |  | 81,39 |  | 76,34 |  |  |  | 2,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,71 |  |  |  | 5,71
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 44,1 |  | 25,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,64 | 74,66 |  |  | 3,98 |  |  | 80,31 |  | 75,48 |  |  |  | 2,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,64 |  |  |  | 5,64
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 43,8 |  | 25,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,20 | 74,54 |  |  | 4,66 |  |  | 80,91 |  | 75,33 |  |  |  | 2,233 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 44,8 |  | 27,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,98 | 73,90 |  |  | 5,08 |  |  | 80,79 |  | 74,73 |  |  |  | 2,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 45,0 |  | 27,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,11 | 74,49 |  |  | 4,62 |  |  | 80,87 |  | 75,34 |  |  |  | 2,347 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,30 |  |  |  | 6,30
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 47,0 |  | 32,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,39 | 72,53 |  |  | 4,86 |  |  | 79,53 |  | 73,40 |  |  |  | 2,715 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 48,5 |  | 34,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,97 | 72,06 |  |  | 4,91 |  |  | 79,26 |  | 72,93 |  |  |  | 2,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,78 |  |  |  | 6,78
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 50,2 |  | 37,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,92 | 72,26 |  |  | 3,66 |  |  | 78,43 |  | 73,26 |  |  |  | 3,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 52,4 |  | 42,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,32 | 71,84 |  |  | 2,48 |  |  | 77,18 |  | 72,90 |  |  |  | 3,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,33 |  |  |  | 4,33
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,1 | 57,7 |  | 51,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,34 | 73,21 |  |  | 3,13 |  |  | 80,05 |  | 74,61 |  |  |  | 4,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 58,3 |  | 51,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,90 | 73,29 |  |  | 3,61 |  |  | 80,59 |  | 74,73 |  |  |  | 4,144 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,52 |  |  |  | 5,52
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 54,8 |  | 43,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,07 | 73,38 |  |  | 3,69 |  |  | 80,24 |  | 74,51 |  |  |  | 3,559 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 50,1 |  | 35,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,87 | 73,25 |  |  | 3,62 |  |  | 79,29 |  | 74,31 |  |  |  | 2,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 48,6 |  | 33,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,45 | 72,81 |  |  | 3,64 |  |  | 78,68 |  | 73,68 |  |  |  | 2,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 47,0 |  | 31,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,70 | 73,03 |  |  | 3,67 |  |  | 78,78 |  | 73,86 |  |  |  | 2,561 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,37 |  |  |  | 5,37
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 46,4 |  | 30,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,57 | 72,53 |  |  | 4,04 |  |  | 78,53 |  | 73,36 |  |  |  | 2,519 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,63 |  |  |  | 5,63
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 46,9 |  | 31,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,85 | 72,35 |  |  | 4,50 |  |  | 78,88 |  | 73,26 |  |  |  | 2,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,11 |  |  |  | 6,11
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 51,5 |  | 38,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,38 | 72,53 |  |  | 4,85 |  |  | 80,08 |  | 73,59 |  |  |  | 3,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 51,9 |  | 40,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,78 | 72,32 |  |  | 3,46 |  |  | 78,49 |  | 73,36 |  |  |  | 3,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,08 |  |  |  | 5,08
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 52,6 |  | 41,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,32 | 72,50 |  |  | 3,82 |  |  | 79,19 |  | 73,60 |  |  |  | 3,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 53,6 |  | 43,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 75,90 | 72,42 |  |  | 3,48 |  |  | 78,88 |  | 73,51 |  |  |  | 3,489 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,13 |  |  |  | 5,13
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,5 | 51,3 |  | 39,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2383,07 | 2265,90 |  |  | 117,17 |  |  | 2466,84 |  | 2298,54 |  |  |  | 98,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 174,61 |  |  |  | 174,61 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18986,00 |  |  | 49679,10 |  |  | 46093,63 |  |  |  | 51000,92 |  | 46724,40 | [5 empty] | 1551,823 |  | 718,19 |  |  |  | 729,61 | [6 empty] | 19432,00 | [7 empty] | 5004,53
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19730,00 |  |  | 52062,61 |  |  | 48359,75 |  |  |  | 53468,28 |  | 49023,15 | [5 empty] | 1650,548 |  | 718,19 |  |  |  | 729,61 | [6 empty] | 20176,00 | [7 empty] | 5179,44
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2383,51 |  |  | 2266,12 |  |  |  | 2467,37 |  | 2298,75 | [5 empty] | 98,725 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 174,91
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись