## ЖЭК- 6 Свердлова, 43 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 43
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 268287 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 63,0 |  | 33,1 |  | 6,6 | 5,3 |  | 97,36 | 91,65 |  |  | 5,71 |  |  | 101,27 |  | 93,33 |  |  |  | 3,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,368
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 61,3 |  | 31,9 |  | 6,6 | 5,3 |  | 96,77 | 91,53 |  |  | 5,24 |  |  | 100,43 |  | 93,14 |  |  |  | 3,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,309
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 60,4 |  | 29,9 |  | 6,6 | 5,3 |  | 97,91 | 92,55 |  |  | 5,36 |  |  | 101,43 |  | 94,13 |  |  |  | 3,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,310
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 61,6 |  | 32,6 |  | 6,6 | 5,3 |  | 97,20 | 90,82 |  |  | 6,38 |  |  | 100,96 |  | 92,41 |  |  |  | 3,534 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,425
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,3 | 72,2 |  | 45,1 |  | 6,7 | 5,4 |  | 95,84 | 90,58 |  |  | 5,26 |  |  | 101,36 |  | 92,69 |  |  |  | 4,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,402
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,0 | 75,6 |  | 48,4 |  | 6,7 | 5,4 |  | 96,73 | 91,27 |  |  | 5,46 |  |  | 102,90 |  | 93,67 |  |  |  | 5,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,431
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 75,0 |  | 46,4 |  | 6,7 | 5,4 |  | 96,58 | 91,30 |  |  | 5,28 |  |  | 102,51 |  | 93,63 |  |  |  | 4,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,403
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,7 | 68,3 |  | 37,4 |  | 6,6 | 5,3 |  | 97,86 | 91,83 |  |  | 6,03 |  |  | 102,51 |  | 93,80 |  |  |  | 4,053 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,409
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 61,9 |  | 29,9 |  | 6,6 | 5,2 |  | 100,19 | 92,46 |  |  | 7,73 |  |  | 103,89 |  | 94,09 |  |  |  | 3,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,09 |  |  | 6,09 |  | 6,30 |  |  |  | 6,30 |  |  |  | 0,498
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 58,8 |  | 26,3 |  | 6,7 | 5,3 |  | 99,03 | 93,83 |  |  | 5,20 |  |  | 102,23 |  | 95,35 |  |  |  | 2,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,278
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 55,2 |  | 23,3 |  | 6,6 | 5,2 |  | 99,62 | 93,61 |  |  | 6,01 |  |  | 102,36 |  | 94,97 |  |  |  | 2,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,307
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 50,5 |  | 19,4 |  | 6,6 | 5,2 |  | 99,61 | 92,35 |  |  | 7,26 |  |  | 101,86 |  | 93,40 |  |  |  | 2,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,366
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 50,6 |  | 20,1 |  | 6,6 | 5,2 |  | 99,70 | 91,97 |  |  | 7,73 |  |  | 101,99 |  | 93,15 |  |  |  | 2,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,0 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,29 |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 0,397
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 51,7 |  | 21,8 |  | 6,6 | 5,2 |  | 97,01 | 91,58 |  |  | 5,43 |  |  | 99,39 |  | 92,78 |  |  |  | 2,370 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,275
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 52,0 |  | 21,2 |  | 6,6 | 5,2 |  | 99,31 | 92,28 |  |  | 7,03 |  |  | 101,75 |  | 93,48 |  |  |  | 2,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,367
07.01 |  |  |  | 21,0 | 81,7 | 55,4 |  | 26,3 |  | 6,5 | 5,2 |  | 85,30 | 78,69 |  |  | 6,61 |  |  | 87,86 |  | 79,82 |  |  |  | 2,577 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,56 |  |  |  | 5,56 |  |  |  | 0,406
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 56,7 |  | 26,7 |  | 6,6 | 5,3 |  | 96,34 | 89,58 |  |  | 6,76 |  |  | 99,31 |  | 90,93 |  |  |  | 2,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,393
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 59,2 |  | 30,4 |  | 6,6 | 5,3 |  | 94,87 | 89,87 |  |  | 5,00 |  |  | 98,23 |  | 91,32 |  |  |  | 3,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,292
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 62,3 |  | 34,6 |  | 6,6 | 5,3 |  | 94,57 | 89,22 |  |  | 5,35 |  |  | 98,44 |  | 90,90 |  |  |  | 3,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,336
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 70,1 |  | 41,1 |  | 6,7 | 5,3 |  | 98,28 | 91,34 |  |  | 6,94 |  |  | 103,43 |  | 93,39 |  |  |  | 4,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,35 |  |  | 5,35 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,548
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 70,6 |  | 40,6 |  | 6,6 | 5,3 |  | 98,01 | 91,63 |  |  | 6,38 |  |  | 103,16 |  | 93,71 |  |  |  | 4,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,482
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 65,1 |  | 34,2 |  | 6,6 | 5,3 |  | 96,51 | 91,43 |  |  | 5,08 |  |  | 100,64 |  | 93,19 |  |  |  | 3,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,79 |  |  |  | 3,79 |  |  |  | 0,322
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 58,9 |  | 27,7 |  | 6,7 | 5,3 |  | 96,30 | 91,23 |  |  | 5,07 |  |  | 99,47 |  | 92,74 |  |  |  | 2,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,65 |  |  |  | 3,65 |  |  |  | 0,271
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 57,3 |  | 26,0 |  | 6,6 | 5,3 |  | 96,12 | 90,44 |  |  | 5,68 |  |  | 99,09 |  | 91,85 |  |  |  | 2,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,309
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 55,3 |  | 24,0 |  | 6,6 | 5,3 |  | 96,74 | 90,59 |  |  | 6,15 |  |  | 99,47 |  | 91,91 |  |  |  | 2,632 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,326
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 54,0 |  | 24,1 |  | 6,6 | 5,3 |  | 95,99 | 89,96 |  |  | 6,03 |  |  | 98,66 |  | 91,23 |  |  |  | 2,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,316
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 54,5 |  | 25,5 |  | 6,6 | 5,3 |  | 96,18 | 89,92 |  |  | 6,26 |  |  | 98,96 |  | 91,23 |  |  |  | 2,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,337
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 60,5 |  | 31,1 |  | 6,6 | 5,3 |  | 97,72 | 90,41 |  |  | 7,31 |  |  | 101,33 |  | 91,95 |  |  |  | 3,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,474
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 61,3 |  | 31,9 |  | 6,5 | 5,2 |  | 95,90 | 90,08 |  |  | 5,82 |  |  | 99,54 |  | 91,66 |  |  |  | 3,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,368
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 62,5 |  | 33,0 |  | 6,6 | 5,3 |  | 95,80 | 90,38 |  |  | 5,42 |  |  | 99,60 |  | 92,06 |  |  |  | 3,476 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,340
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 64,1 |  | 34,5 |  | 6,6 | 5,3 |  | 95,27 | 90,42 |  |  | 4,85 |  |  | 99,30 |  | 92,10 |  |  |  | 3,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,309
Итого |  |  |  | 741,0 | 91,8 | 60,8 |  | 30,9 |  | 6,6 | 5,3 |  | 3000,62 | 2814,80 |  |  | 185,82 |  |  | 3113,33 |  | 2864,01 |  |  |  | 103,276 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,6 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 139,27 | 0,00 |  | 139,27 |  | 144,00 |  |  |  | 144,00 |  |  |  | 11,373
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27976,00 |  |  | 67448,84 |  |  | 61654,04 |  |  |  | 69399,86 |  | 62489,67 | [5 empty] | 2064,391 |  | 1018,93 |  |  |  | 1035,83 | [6 empty] | 27996,00 |  |  | 6048,43 |  |  |  |  | 6185,26 | [5 empty] | 389,686
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28717,00 |  |  | 70449,60 |  |  | 64468,88 |  |  |  | 72513,35 |  | 65353,73 | [5 empty] | 2167,692 |  | 1018,93 |  |  |  | 1035,83 | [6 empty] | 28740,00 |  |  | 6187,80 |  |  |  |  | 6329,36 | [5 empty] | 401,067
Итого: | [8 empty] | 741,00 |  |  | 3000,75 |  |  | 2814,84 |  |  |  | 3113,49 |  | 2864,06 | [5 empty] | 103,301 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 139,36 |  |  |  |  | 144,09 | [5 empty] | 11,381
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись