## ЖЭК- 6 Свердлова, 48 А c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 48 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240873 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 50,6 |  | 44,0 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 6,0 |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |  | 2,26 |  |  |  | 2,26 |  |  |  | 0,187
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 49,7 |  | 42,1 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 6,0 |  |  | 2,44 |  |  | 2,44 |  | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,202
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 49,0 |  | 39,9 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,3 |  |  | 6,0 |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  | 2,11 |  |  |  | 2,11 |  |  |  | 0,166
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 49,3 |  | 43,3 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 6,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,239
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,1 | 56,6 |  | 58,5 |  | 5,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,8 |  |  | 6,0 |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  | 2,19 |  |  |  | 2,19 |  |  |  | 0,219
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 59,3 |  | 62,6 |  | 5,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,2 |  |  | 6,0 |  |  | 1,81 |  |  | 1,81 |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 0,200
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,5 | 58,5 |  | 61,0 |  | 5,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,4 |  |  | 6,0 |  |  | 2,27 |  |  | 2,27 |  | 2,36 |  |  |  | 2,36 |  |  |  | 0,247
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,3 | 54,1 |  | 50,2 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,2 |  |  | 6,0 |  |  | 2,05 |  |  | 2,05 |  | 2,10 |  |  |  | 2,10 |  |  |  | 0,188
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 49,4 |  | 41,2 |  | 5,7 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 6,0 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,299
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 47,6 |  | 36,4 |  | 5,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,9 |  |  | 6,0 |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,44 |  |  |  | 2,44 |  |  |  | 0,178
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 45,1 |  | 32,4 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 6,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 0,189
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 42,0 |  | 27,2 |  | 5,6 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 6,0 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,229
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 41,8 |  | 27,8 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 6,0 |  |  | 2,61 |  |  | 2,61 |  | 2,63 |  |  |  | 2,63 |  |  |  | 0,164
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 42,7 |  | 29,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 6,0 |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  | 2,47 |  |  |  | 2,47 |  |  |  | 0,159
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 43,1 |  | 29,2 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 6,0 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,196
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 45,0 |  | 34,5 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,0 |  |  | 6,0 |  |  | 2,46 |  |  | 2,46 |  | 2,51 |  |  |  | 2,51 |  |  |  | 0,184
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 46,6 |  | 35,7 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,06 |  |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,223
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 48,3 |  | 39,8 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,5 |  |  | 6,0 |  |  | 2,28 |  |  | 2,28 |  | 2,32 |  |  |  | 2,32 |  |  |  | 0,186
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 50,4 |  | 44,9 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 6,0 |  |  | 2,05 |  |  | 2,05 |  | 2,09 |  |  |  | 2,09 |  |  |  | 0,175
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 55,7 |  | 53,7 |  | 5,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,7 |  |  | 6,0 |  |  | 2,05 |  |  | 2,05 |  | 2,12 |  |  |  | 2,12 |  |  |  | 0,209
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 56,2 |  | 53,4 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,0 |  |  | 6,0 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,268
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 52,4 |  | 45,6 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 6,0 |  |  | 2,12 |  |  | 2,12 |  | 2,19 |  |  |  | 2,19 |  |  |  | 0,186
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 47,9 |  | 37,6 |  | 5,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,3 |  |  | 6,0 |  |  | 2,40 |  |  | 2,40 |  | 2,45 |  |  |  | 2,45 |  |  |  | 0,189
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 46,3 |  | 35,8 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 6,0 |  |  | 2,39 |  |  | 2,39 |  | 2,43 |  |  |  | 2,43 |  |  |  | 0,176
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 44,8 |  | 33,4 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 6,0 |  |  | 2,59 |  |  | 2,59 |  | 2,64 |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 0,184
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 44,1 |  | 32,9 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,2 |  |  | 6,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,01 |  |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,204
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 44,5 |  | 34,3 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 6,0 |  |  | 2,72 |  |  | 2,72 |  | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  | 0,191
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 48,8 |  | 41,5 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,274
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 49,2 |  | 42,6 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 6,0 |  |  | 2,41 |  |  | 2,41 |  | 2,48 |  |  |  | 2,48 |  |  |  | 0,202
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 49,9 |  | 44,1 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,9 |  |  | 6,0 |  |  | 2,25 |  |  | 2,25 |  | 2,29 |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 0,191
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 50,8 |  | 46,3 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,1 |  |  | 6,0 |  |  | 2,11 |  |  | 2,11 |  | 2,16 |  |  |  | 2,16 |  |  |  | 0,185
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 49,0 |  | 41,4 |  | 5,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,7 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 78,17 | 0,00 |  | 78,17 |  | 79,95 |  |  |  | 79,95 |  |  |  | 6,289
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8700,00 |  |  | 1218,92 |  |  |  |  | 1234,03 | [5 empty] | 73,498
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9444,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9444,00 |  |  | 1297,23 |  |  |  |  | 1314,13 | [5 empty] | 79,797
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 78,30 |  |  |  |  | 80,09 | [5 empty] | 6,299
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись