## ЖЭК- 6 Свердлова, 49 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 49
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237828 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 58,5 |  | 36,4 |  | 4,3 | 5,2 |  | 130,96 | 125,09 |  |  | 5,87 |  |  | 136,06 |  | 127,16 |  |  |  | 5,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,92 |  |  |  | 7,92
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 57,2 |  | 34,8 |  | 5,3 | 5,1 |  | 130,79 | 124,95 |  |  | 5,84 |  |  | 135,54 |  | 127,04 |  |  |  | 4,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 56,4 |  | 32,8 |  | 5,0 | 5,1 |  | 132,06 | 126,39 |  |  | 5,67 |  |  | 136,61 |  | 128,32 |  |  |  | 4,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,59 |  |  |  | 7,59
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 56,6 |  | 36,3 |  | 5,0 | 5,1 |  | 129,95 | 123,20 |  |  | 6,75 |  |  | 134,80 |  | 125,18 |  |  |  | 5,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,55 |  |  |  | 8,55
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,6 | 65,8 |  | 49,9 |  | 5,2 | 5,3 |  | 127,01 | 121,77 |  |  | 5,24 |  |  | 134,08 |  | 124,30 |  |  |  | 6,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,4 | 68,5 |  | 53,9 |  | 5,0 | 5,3 |  | 126,73 | 121,04 |  |  | 5,69 |  |  | 134,55 |  | 123,76 |  |  |  | 7,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,9 | 67,9 |  | 52,0 |  | 4,2 | 5,2 |  | 128,62 | 121,97 |  |  | 6,65 |  |  | 136,25 |  | 124,67 |  |  |  | 7,146 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,23 |  |  |  | 8,23
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 62,1 |  | 42,2 |  | 1,9 | 5,1 |  | 130,43 | 123,17 |  |  | 7,26 |  |  | 136,49 |  | 125,44 |  |  |  | 5,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,00 |  |  |  | 9,00
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 56,5 |  | 34,1 |  | 2,3 | 5,1 |  | 134,16 | 124,14 |  |  | 10,02 |  |  | 139,02 |  | 126,00 |  |  |  | 5,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,88 |  |  |  | 11,88
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 54,1 |  | 30,1 |  | 2,6 | 5,1 |  | 131,37 | 126,81 |  |  | 4,56 |  |  | 135,52 |  | 128,59 |  |  |  | 4,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 51,0 |  | 26,5 |  | 1,4 | 5,1 |  | 133,10 | 126,37 |  |  | 6,73 |  |  | 136,72 |  | 127,98 |  |  |  | 3,832 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,45 |  |  |  | 8,45
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 47,1 |  | 22,1 |  | 1,6 | 5,0 |  | 133,00 | 124,40 |  |  | 8,60 |  |  | 135,95 |  | 125,70 |  |  |  | 3,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,63 |  |  |  | 10,63
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 47,0 |  | 22,9 |  | 1,8 | 5,1 |  | 131,52 | 124,31 |  |  | 7,21 |  |  | 134,45 |  | 125,66 |  |  |  | 3,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,99 |  |  |  | 8,99
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 48,0 |  | 24,8 |  | 2,5 | 5,1 |  | 132,07 | 123,07 |  |  | 9,00 |  |  | 135,28 |  | 124,43 |  |  |  | 3,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,09 |  |  |  | 11,09
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 48,3 |  | 24,1 |  | 2,3 | 5,1 |  | 132,60 | 124,12 |  |  | 8,48 |  |  | 135,75 |  | 125,56 |  |  |  | 3,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,43 |  |  |  | 10,43
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 51,0 |  | 29,0 |  | 3,2 | 5,1 |  | 129,20 | 120,95 |  |  | 8,25 |  |  | 132,87 |  | 122,53 |  |  |  | 4,113 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,04 |  |  |  | 10,04
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 52,5 |  | 29,9 |  | 1,4 | 5,1 |  | 128,05 | 120,53 |  |  | 7,52 |  |  | 131,94 |  | 122,15 |  |  |  | 4,178 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,28 |  |  |  | 9,28
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 54,8 |  | 33,6 |  | 1,9 | 5,1 |  | 127,35 | 121,05 |  |  | 6,30 |  |  | 131,73 |  | 122,77 |  |  |  | 4,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,14 |  |  |  | 8,14
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 57,3 |  | 38,4 |  | 1,7 | 5,1 |  | 126,11 | 119,67 |  |  | 6,44 |  |  | 131,15 |  | 121,61 |  |  |  | 5,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 63,7 |  | 46,2 |  | 1,5 | 5,2 |  | 127,54 | 121,24 |  |  | 6,30 |  |  | 134,04 |  | 123,61 |  |  |  | 6,272 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,01 |  |  |  | 8,01
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 64,0 |  | 45,9 |  | 1,5 | 5,1 |  | 128,98 | 121,34 |  |  | 7,64 |  |  | 135,60 |  | 123,65 |  |  |  | 6,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 59,2 |  | 39,0 |  | 2,5 | 5,1 |  | 127,66 | 121,10 |  |  | 6,56 |  |  | 132,96 |  | 123,13 |  |  |  | 5,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,25 |  |  |  | 8,25
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 53,8 |  | 31,9 |  | 1,9 | 5,2 |  | 128,14 | 120,79 |  |  | 7,35 |  |  | 132,31 |  | 122,49 |  |  |  | 4,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,97 |  |  |  | 8,97
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 52,1 |  | 30,1 |  | 2,2 | 5,1 |  | 127,03 | 119,75 |  |  | 7,28 |  |  | 130,83 |  | 121,33 |  |  |  | 4,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,83 |  |  |  | 8,83
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 50,5 |  | 27,9 |  | 2,4 | 5,1 |  | 127,59 | 120,04 |  |  | 7,55 |  |  | 131,08 |  | 121,52 |  |  |  | 3,899 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,10 |  |  |  | 9,10
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 49,8 |  | 27,4 |  | 1,8 | 5,1 |  | 126,39 | 119,29 |  |  | 7,10 |  |  | 129,78 |  | 120,74 |  |  |  | 3,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,69 |  |  |  | 8,69
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 50,3 |  | 28,8 |  | 2,0 | 5,1 |  | 128,58 | 118,73 |  |  | 9,85 |  |  | 132,23 |  | 120,12 |  |  |  | 4,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,55 |  |  |  | 11,55
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 55,6 |  | 34,9 |  | 2,2 | 5,1 |  | 127,82 | 119,63 |  |  | 8,19 |  |  | 132,41 |  | 121,41 |  |  |  | 4,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,87 |  |  |  | 9,87
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 56,2 |  | 35,9 |  | 2,7 | 5,1 |  | 126,34 | 119,76 |  |  | 6,58 |  |  | 131,03 |  | 121,51 |  |  |  | 4,875 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,30 |  |  |  | 8,30
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 57,1 |  | 37,2 |  | 2,0 | 5,1 |  | 127,05 | 120,18 |  |  | 6,87 |  |  | 131,97 |  | 122,05 |  |  |  | 5,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,57 |  |  |  | 8,57
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 58,2 |  | 39,1 |  | 1,9 | 5,1 |  | 127,11 | 119,96 |  |  | 7,15 |  |  | 132,34 |  | 121,92 |  |  |  | 5,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,86 |  |  |  | 8,86
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 55,8 |  | 34,8 |  | 2,7 | 5,1 |  | 4005,31 | 3784,81 |  |  | 220,50 |  |  | 4151,34 |  | 3842,33 |  |  |  | 150,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,14 |  |  |  | 275,14 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10725,00 |  |  | 40996,13 |  |  | 37591,02 |  |  |  | 42126,08 |  | 38065,55 | [5 empty] | 1322,810 |  | 635,51 |  |  |  | 645,76 | [6 empty] | 10908,00 | [7 empty] | 4569,46
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11469,00 |  |  | 45001,60 |  |  | 41375,99 |  |  |  | 46277,58 |  | 41908,08 | [5 empty] | 1472,966 |  | 635,51 |  |  |  | 645,76 | [6 empty] | 11652,00 | [7 empty] | 4844,55
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4005,47 |  |  | 3784,96 |  |  |  | 4151,49 |  | 3842,53 | [5 empty] | 150,157 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 275,09
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись