## ЖЭК- 6 Свердлова, 50 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 50
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 261496 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 56,5 |  | 39,5 |  | 5,6 | 4,5 |  | 84,63 | 78,69 |  |  | 5,94 |  |  | 87,99 |  | 79,89 |  |  |  | 3,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,5 |  |  | 5,6 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,425
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 55,3 |  | 37,7 |  | 5,6 | 4,4 |  | 83,54 | 78,69 |  |  | 4,85 |  |  | 86,71 |  | 79,87 |  |  |  | 3,401 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 5,6 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,319
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 54,5 |  | 35,5 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,59 | 79,32 |  |  | 6,27 |  |  | 88,65 |  | 80,43 |  |  |  | 3,356 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 5,6 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,36 |  |  |  | 5,36 |  |  |  | 0,425
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 55,1 |  | 39,5 |  | 5,6 | 4,5 |  | 83,29 | 77,92 |  |  | 5,37 |  |  | 86,53 |  | 79,05 |  |  |  | 3,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,2 |  |  | 5,6 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,382
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 64,0 |  | 53,5 |  | 5,7 | 4,6 |  | 83,43 | 78,38 |  |  | 5,05 |  |  | 88,24 |  | 79,88 |  |  |  | 4,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,8 |  |  | 5,7 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,408
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,1 | 66,8 |  | 57,2 |  | 5,7 | 4,6 |  | 84,81 | 79,07 |  |  | 5,74 |  |  | 90,24 |  | 80,75 |  |  |  | 5,240 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,5 |  |  | 5,7 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,56 |  |  |  | 4,56 |  |  |  | 0,494
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,3 | 66,3 |  | 55,1 |  | 5,7 | 4,5 |  | 85,49 | 79,11 |  |  | 6,38 |  |  | 90,72 |  | 80,78 |  |  |  | 5,127 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 116,9 |  |  | 5,7 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,19 |  |  |  | 5,19 |  |  |  | 0,553
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 60,8 |  | 44,4 |  | 5,7 | 4,5 |  | 86,28 | 79,96 |  |  | 6,32 |  |  | 90,36 |  | 81,36 |  |  |  | 4,193 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,3 |  |  | 5,6 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,482
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 55,2 |  | 36,4 |  | 5,6 | 4,4 |  | 89,03 | 80,37 |  |  | 8,66 |  |  | 92,30 |  | 81,48 |  |  |  | 3,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 5,6 |  |  | 7,58 |  |  | 7,58 |  | 7,82 |  |  |  | 7,82 |  |  |  | 0,628
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 52,8 |  | 32,0 |  | 5,7 | 4,4 |  | 87,83 | 81,58 |  |  | 6,25 |  |  | 90,62 |  | 82,63 |  |  |  | 3,106 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 5,7 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,394
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 50,0 |  | 28,2 |  | 5,6 | 4,4 |  | 88,13 | 81,11 |  |  | 7,02 |  |  | 90,59 |  | 82,07 |  |  |  | 2,799 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 5,6 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,15 |  |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,423
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,1 |  | 23,6 |  | 5,5 | 4,4 |  | 86,50 | 79,94 |  |  | 6,56 |  |  | 88,46 |  | 80,72 |  |  |  | 2,309 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 5,5 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,356
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 46,2 |  | 24,5 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,71 | 79,76 |  |  | 5,95 |  |  | 87,66 |  | 80,50 |  |  |  | 2,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 5,6 |  |  | 5,24 |  |  | 5,24 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,337
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 47,2 |  | 26,3 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,55 | 78,85 |  |  | 6,70 |  |  | 87,66 |  | 79,73 |  |  |  | 2,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,5 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,08 |  |  |  | 6,08 |  |  |  | 0,397
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 47,4 |  | 25,7 |  | 5,6 | 4,4 |  | 87,58 | 79,65 |  |  | 7,93 |  |  | 89,69 |  | 80,55 |  |  |  | 2,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 5,6 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,21 |  |  |  | 7,21 |  |  |  | 0,469
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 50,1 |  | 31,1 |  | 5,6 | 4,4 |  | 84,97 | 77,83 |  |  | 7,14 |  |  | 87,47 |  | 78,76 |  |  |  | 2,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,5 |  |  | 6,19 |  |  | 6,19 |  | 6,37 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 0,470
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 51,6 |  | 31,7 |  | 5,6 | 4,4 |  | 84,89 | 77,73 |  |  | 7,16 |  |  | 87,52 |  | 78,71 |  |  |  | 3,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,469
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 54,0 |  | 35,8 |  | 5,6 | 4,4 |  | 84,65 | 78,21 |  |  | 6,44 |  |  | 87,65 |  | 79,31 |  |  |  | 3,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 5,6 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,446
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 56,5 |  | 40,9 |  | 5,6 | 4,4 |  | 83,71 | 77,73 |  |  | 5,98 |  |  | 87,12 |  | 78,94 |  |  |  | 3,737 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 5,5 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,438
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 62,7 |  | 48,6 |  | 5,7 | 4,5 |  | 85,98 | 79,87 |  |  | 6,11 |  |  | 90,47 |  | 81,31 |  |  |  | 4,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,6 |  |  | 5,7 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 5,11 |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,508
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 62,9 |  | 48,2 |  | 5,6 | 4,4 |  | 87,21 | 80,09 |  |  | 7,12 |  |  | 91,78 |  | 81,53 |  |  |  | 4,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,8 |  |  | 5,6 |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 6,21 |  |  |  | 6,21 |  |  |  | 0,609
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 58,2 |  | 40,8 |  | 5,6 | 4,5 |  | 85,83 | 79,81 |  |  | 6,02 |  |  | 89,48 |  | 81,08 |  |  |  | 3,825 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,8 |  |  | 5,6 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,443
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,5 | 52,8 |  | 33,7 |  | 5,7 | 4,5 |  | 85,71 | 79,45 |  |  | 6,26 |  |  | 88,55 |  | 80,49 |  |  |  | 3,192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,2 |  |  | 5,7 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,31 |  |  |  | 5,31 |  |  |  | 0,410
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 51,2 |  | 31,8 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,10 | 78,54 |  |  | 6,56 |  |  | 87,71 |  | 79,53 |  |  |  | 3,011 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,4 |  |  | 5,6 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,63 |  |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,414
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 49,5 |  | 29,7 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,68 | 78,53 |  |  | 7,15 |  |  | 88,10 |  | 79,46 |  |  |  | 2,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 5,6 |  |  | 6,12 |  |  | 6,12 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,443
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 48,8 |  | 29,2 |  | 5,6 | 4,4 |  | 84,60 | 77,97 |  |  | 6,63 |  |  | 86,92 |  | 78,88 |  |  |  | 2,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 5,5 |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,393
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 49,5 |  | 30,7 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,21 | 78,03 |  |  | 7,18 |  |  | 87,67 |  | 78,89 |  |  |  | 2,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 5,5 |  |  | 6,19 |  |  | 6,19 |  | 6,35 |  |  |  | 6,35 |  |  |  | 0,452
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 54,5 |  | 37,1 |  | 5,6 | 4,4 |  | 86,17 | 78,72 |  |  | 7,45 |  |  | 89,34 |  | 79,83 |  |  |  | 3,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 5,5 |  |  | 6,35 |  |  | 6,35 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,532
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 55,0 |  | 38,2 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,65 | 78,26 |  |  | 7,39 |  |  | 88,91 |  | 79,43 |  |  |  | 3,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 5,5 |  |  | 6,28 |  |  | 6,28 |  | 6,49 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 0,542
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 56,0 |  | 39,6 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,24 | 78,76 |  |  | 6,48 |  |  | 88,61 |  | 79,96 |  |  |  | 3,709 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 5,5 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,471
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 57,0 |  | 41,7 |  | 5,6 | 4,4 |  | 85,63 | 78,64 |  |  | 6,99 |  |  | 89,23 |  | 79,84 |  |  |  | 3,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 5,6 |  |  | 5,87 |  |  | 5,87 |  | 6,09 |  |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,537
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 54,7 |  | 37,0 |  | 5,6 | 4,4 |  | 2653,62 | 2450,57 |  |  | 203,05 |  |  | 2752,95 |  | 2485,64 |  |  |  | 108,410 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,3 | 0,0 |  | 5,6 | 0,0 |  | 169,18 | 0,00 |  | 169,18 |  | 174,84 |  |  |  | 174,84 |  |  |  | 14,069
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3993,00 |  |  | 7534,79 |  |  | 6784,12 |  |  |  | 7745,98 |  | 6855,62 | [5 empty] | 265,240 |  | 402,40 |  |  |  | 410,07 | [6 empty] | 3993,00 |  |  | 991,46 |  |  |  |  | 1013,00 | [5 empty] | 64,622
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4737,00 |  |  | 10188,41 |  |  | 9234,69 |  |  |  | 10498,93 |  | 9341,26 | [5 empty] | 373,650 |  | 402,40 |  |  |  | 410,07 | [6 empty] | 4737,00 |  |  | 1160,64 |  |  |  |  | 1187,84 | [5 empty] | 78,691
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2653,62 |  |  | 2450,57 |  |  |  | 2752,95 |  | 2485,64 | [5 empty] | 108,410 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 169,18 |  |  |  |  | 174,84 | [5 empty] | 14,069
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись