## ЖЭК- 6 Свердлова, 53 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 53
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237580 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 59,2 |  | 35,0 |  | 5,6 | 5,1 |  | 112,01 | 107,72 |  |  | 4,29 |  |  | 116,32 |  | 109,50 |  |  |  | 4,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,53 | 4,44 |  |  | -3,91
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 58,0 |  | 33,4 |  | 5,6 | 5,1 |  | 111,65 | 107,58 |  |  | 4,07 |  |  | 115,74 |  | 109,29 |  |  |  | 3,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,52 | 4,17 |  |  | -3,65
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 57,1 |  | 31,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 113,88 | 108,71 |  |  | 5,17 |  |  | 117,82 |  | 110,39 |  |  |  | 3,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,50 | 5,29 |  |  | -4,79
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 57,5 |  | 34,2 |  | 5,6 | 5,1 |  | 112,20 | 107,06 |  |  | 5,14 |  |  | 116,36 |  | 108,79 |  |  |  | 4,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,76 | 4,94 |  |  | -4,18
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,2 | 67,3 |  | 46,9 |  | 5,6 | 5,2 |  | 111,20 | 107,05 |  |  | 4,15 |  |  | 117,31 |  | 109,34 |  |  |  | 5,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,62 | 3,74 |  |  | -3,12
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,1 | 70,6 |  | 50,5 |  | 5,6 | 5,1 |  | 112,26 | 108,33 |  |  | 3,93 |  |  | 119,11 |  | 110,73 |  |  |  | 5,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,39 | 3,75 |  |  | -3,36
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 69,8 |  | 49,0 |  | 5,6 | 5,1 |  | 113,56 | 108,50 |  |  | 5,06 |  |  | 120,26 |  | 110,90 |  |  |  | 5,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,61 | 4,68 |  |  | -4,07
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,9 | 63,9 |  | 40,1 |  | 5,6 | 5,1 |  | 114,31 | 109,23 |  |  | 5,08 |  |  | 119,61 |  | 111,31 |  |  |  | 4,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,66 | 4,72 |  |  | -4,06
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 57,7 |  | 32,4 |  | 5,6 | 4,9 |  | 117,62 | 110,44 |  |  | 7,18 |  |  | 121,79 |  | 112,21 |  |  |  | 4,192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,78 | 6,79 |  |  | -6,01
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 55,1 |  | 28,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 115,45 | 111,87 |  |  | 3,58 |  |  | 119,05 |  | 113,46 |  |  |  | 3,481 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,52 | 3,51 |  |  | -2,99
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 52,0 |  | 25,3 |  | 5,6 | 5,0 |  | 117,05 | 111,81 |  |  | 5,24 |  |  | 120,20 |  | 113,22 |  |  |  | 3,204 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,76 | 5,08 |  |  | -4,32
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 47,9 |  | 21,2 |  | 5,6 | 4,9 |  | 116,16 | 110,45 |  |  | 5,71 |  |  | 118,70 |  | 111,71 |  |  |  | 2,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,63 | 6,06 |  |  | -5,43
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 47,7 |  | 21,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 114,77 | 109,91 |  |  | 4,86 |  |  | 117,30 |  | 111,14 |  |  |  | 2,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,70 | 5,22 |  |  | -4,52
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 48,9 |  | 23,3 |  | 5,6 | 5,0 |  | 113,75 | 109,52 |  |  | 4,23 |  |  | 116,44 |  | 110,75 |  |  |  | 2,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,54 | 4,86 |  |  | -4,32
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 49,1 |  | 22,8 |  | 5,6 | 5,0 |  | 115,28 | 110,05 |  |  | 5,23 |  |  | 117,99 |  | 111,28 |  |  |  | 2,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,49 | 5,79 |  |  | -5,30
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 51,9 |  | 27,1 |  | 5,6 | 5,0 |  | 110,82 | 107,44 |  |  | 3,38 |  |  | 113,92 |  | 108,84 |  |  |  | 3,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,42 | 3,71 |  |  | -3,29
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 53,7 |  | 28,3 |  | 5,6 | 5,0 |  | 111,62 | 106,92 |  |  | 4,70 |  |  | 114,95 |  | 108,39 |  |  |  | 3,389 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,90 | 4,38 |  |  | -3,48
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 55,8 |  | 31,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 110,57 | 107,20 |  |  | 3,37 |  |  | 114,32 |  | 108,85 |  |  |  | 3,674 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,48 | 3,40 |  |  | -2,92
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 58,8 |  | 35,8 |  | 5,6 | 5,1 |  | 110,68 | 106,64 |  |  | 4,04 |  |  | 115,01 |  | 108,35 |  |  |  | 4,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,65 | 3,86 |  |  | -3,21
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 65,6 |  | 43,1 |  | 5,6 | 5,1 |  | 113,87 | 109,13 |  |  | 4,74 |  |  | 119,57 |  | 111,30 |  |  |  | 5,216 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,41 | 4,65 |  |  | -4,24
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 66,1 |  | 42,9 |  | 5,6 | 5,0 |  | 113,99 | 109,36 |  |  | 4,63 |  |  | 119,74 |  | 111,58 |  |  |  | 5,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,60 | 4,29 |  |  | -3,69
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 61,2 |  | 36,5 |  | 5,6 | 5,1 |  | 113,35 | 108,85 |  |  | 4,50 |  |  | 118,04 |  | 110,80 |  |  |  | 4,400 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,55 | 4,28 |  |  | -3,73
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 55,3 |  | 29,8 |  | 5,6 | 5,1 |  | 112,82 | 108,67 |  |  | 4,15 |  |  | 116,48 |  | 110,21 |  |  |  | 3,577 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,50 | 4,12 |  |  | -3,62
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 53,6 |  | 28,3 |  | 5,6 | 5,0 |  | 112,63 | 107,76 |  |  | 4,87 |  |  | 115,99 |  | 109,25 |  |  |  | 3,417 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,61 | 4,76 |  |  | -4,15
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 51,6 |  | 26,3 |  | 5,6 | 5,1 |  | 113,09 | 108,01 |  |  | 5,08 |  |  | 116,20 |  | 109,42 |  |  |  | 3,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,59 | 5,11 |  |  | -4,52
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 51,0 |  | 25,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 112,51 | 107,37 |  |  | 5,14 |  |  | 115,49 |  | 108,70 |  |  |  | 3,129 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,33 | 5,43 |  |  | -5,10
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,4 |  | 26,9 |  | 5,6 | 5,0 |  | 111,80 | 107,32 |  |  | 4,48 |  |  | 114,89 |  | 108,68 |  |  |  | 3,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,70 | 4,44 |  |  | -3,74
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 57,0 |  | 32,8 |  | 5,6 | 5,0 |  | 113,97 | 107,69 |  |  | 6,28 |  |  | 118,01 |  | 109,33 |  |  |  | 4,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,58 | 6,26 |  |  | -5,68
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 57,6 |  | 33,8 |  | 5,6 | 5,0 |  | 112,19 | 107,57 |  |  | 4,62 |  |  | 116,28 |  | 109,25 |  |  |  | 4,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,56 | 4,53 |  |  | -3,97
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 58,4 |  | 35,1 |  | 5,6 | 5,0 |  | 112,64 | 107,64 |  |  | 5,00 |  |  | 116,94 |  | 109,36 |  |  |  | 4,226 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,41 | 5,05 |  |  | -4,64
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 59,8 |  | 36,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 111,18 | 107,69 |  |  | 3,49 |  |  | 115,68 |  | 109,50 |  |  |  | 4,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 0,45 | 3,35 |  |  | -2,90
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,9 | 57,1 |  | 32,8 |  | 5,6 | 5,0 |  | 3508,88 | 3363,49 |  |  | 145,39 |  |  | 3635,51 |  | 3415,83 |  |  |  | 122,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,75 | 144,66 |  |  | -126,91 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9363,00 |  |  | 31697,71 |  |  | 29465,28 |  |  |  | 32582,72 |  | 29856,37 | [5 empty] | 925,894 |  | 1022,13 |  |  |  | 1040,48 | [6 empty] | 10044,00 | [7 empty] | 313,89 |  |  | 2154,89
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10107,00 |  |  | 35206,69 |  |  | 32828,78 |  |  |  | 36218,34 |  | 33272,19 | [5 empty] | 1048,636 |  | 1022,13 |  |  |  | 1040,48 | [6 empty] | 10788,00 | [7 empty] | 331,65 |  |  | 2299,67
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3508,99 |  |  | 3363,50 |  |  |  | 3635,62 |  | 3415,82 | [5 empty] | 122,742 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 17,76 |  |  | 144,78
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись