## ЖЭК- 6 Свердлова, 56 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 56
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 261478 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 48,4 |  | 46,5 |  | 6,6 | 5,7 |  | 78,03 | 70,96 |  |  | 7,07 |  |  | 81,12 |  | 71,68 |  |  |  | 3,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 |  |  | 6,7 |  |  | 7,57 |  |  | 7,57 |  | 7,89 |  |  |  | 7,89 |  |  |  | 0,672
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 47,5 |  | 44,5 |  | 6,6 | 5,7 |  | 76,74 | 70,93 |  |  | 5,81 |  |  | 79,57 |  | 71,65 |  |  |  | 3,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 6,7 |  |  | 6,22 |  |  | 6,22 |  | 6,49 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 0,531
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 47,1 |  | 42,1 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,87 | 71,47 |  |  | 7,40 |  |  | 81,66 |  | 72,19 |  |  |  | 3,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 6,7 |  |  | 7,89 |  |  | 7,89 |  | 8,16 |  |  |  | 8,16 |  |  |  | 0,651
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 47,3 |  | 45,8 |  | 6,6 | 5,7 |  | 76,99 | 70,54 |  |  | 6,45 |  |  | 79,95 |  | 71,26 |  |  |  | 3,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 6,7 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,23 |  |  |  | 7,23 |  |  |  | 0,619
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,8 | 53,7 |  | 62,1 |  | 6,7 | 5,7 |  | 76,27 | 70,41 |  |  | 5,86 |  |  | 80,52 |  | 71,37 |  |  |  | 5,040 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,7 |  |  | 6,8 |  |  | 6,18 |  |  | 6,18 |  | 6,52 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 0,674
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,4 | 55,7 |  | 66,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 76,33 | 71,13 |  |  | 5,20 |  |  | 81,07 |  | 72,09 |  |  |  | 5,382 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,2 |  |  | 6,8 |  |  | 5,63 |  |  | 5,63 |  | 5,96 |  |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,644
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,9 | 55,2 |  | 64,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 78,27 | 71,56 |  |  | 6,71 |  |  | 82,93 |  | 72,52 |  |  |  | 5,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 116,9 |  |  | 6,8 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,54 |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 0,802
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 51,3 |  | 53,2 |  | 6,7 | 5,7 |  | 78,87 | 72,40 |  |  | 6,47 |  |  | 82,54 |  | 73,32 |  |  |  | 4,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,7 |  |  | 6,7 |  |  | 6,86 |  |  | 6,86 |  | 7,14 |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 0,658
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 47,4 |  | 43,2 |  | 6,6 | 5,6 |  | 83,51 | 73,34 |  |  | 10,17 |  |  | 86,51 |  | 74,08 |  |  |  | 4,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 6,6 |  |  | 10,77 |  |  | 10,77 |  | 11,14 |  |  |  | 11,14 |  |  |  | 0,890
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 45,8 |  | 38,3 |  | 6,7 | 5,6 |  | 79,55 | 74,36 |  |  | 5,19 |  |  | 82,08 |  | 75,08 |  |  |  | 3,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 6,8 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,94 |  |  |  | 5,94 |  |  |  | 0,439
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 43,8 |  | 33,7 |  | 6,7 | 5,6 |  | 81,05 | 74,31 |  |  | 6,74 |  |  | 83,26 |  | 75,03 |  |  |  | 2,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 6,7 |  |  | 7,26 |  |  | 7,26 |  | 7,47 |  |  |  | 7,47 |  |  |  | 0,513
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 40,9 |  | 28,2 |  | 6,6 | 5,6 |  | 79,98 | 73,64 |  |  | 6,34 |  |  | 81,74 |  | 74,19 |  |  |  | 2,483 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 6,6 |  |  | 6,93 |  |  | 6,93 |  | 7,07 |  |  |  | 7,07 |  |  |  | 0,430
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 40,8 |  | 29,0 |  | 6,6 | 5,6 |  | 80,39 | 73,50 |  |  | 6,89 |  |  | 82,20 |  | 73,99 |  |  |  | 2,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 6,7 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,78 |  |  |  | 7,78 |  |  |  | 0,488
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 41,6 |  | 31,1 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,41 | 72,93 |  |  | 5,48 |  |  | 80,29 |  | 73,55 |  |  |  | 2,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 6,7 |  |  | 5,98 |  |  | 5,98 |  | 6,11 |  |  |  | 6,11 |  |  |  | 0,396
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 41,8 |  | 30,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 81,09 | 73,21 |  |  | 7,88 |  |  | 83,00 |  | 73,88 |  |  |  | 2,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 6,7 |  |  | 8,32 |  |  | 8,32 |  | 8,53 |  |  |  | 8,53 |  |  |  | 0,555
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 43,6 |  | 36,3 |  | 6,6 | 5,6 |  | 77,86 | 71,47 |  |  | 6,39 |  |  | 80,10 |  | 72,15 |  |  |  | 3,068 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,4 |  |  | 6,6 |  |  | 6,89 |  |  | 6,89 |  | 7,07 |  |  |  | 7,07 |  |  |  | 0,515
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 44,8 |  | 37,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,69 | 71,01 |  |  | 7,68 |  |  | 81,07 |  | 71,73 |  |  |  | 3,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 6,6 |  |  | 8,09 |  |  | 8,09 |  | 8,33 |  |  |  | 8,33 |  |  |  | 0,611
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 46,3 |  | 42,1 |  | 6,6 | 5,6 |  | 77,67 | 71,33 |  |  | 6,34 |  |  | 80,35 |  | 72,05 |  |  |  | 3,534 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 6,6 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,563
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 48,1 |  | 47,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 77,01 | 70,99 |  |  | 6,02 |  |  | 80,06 |  | 71,72 |  |  |  | 3,934 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,0 |  |  | 6,6 |  |  | 6,45 |  |  | 6,45 |  | 6,72 |  |  |  | 6,72 |  |  |  | 0,579
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 52,9 |  | 56,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 78,22 | 72,80 |  |  | 5,42 |  |  | 82,22 |  | 73,76 |  |  |  | 4,726 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,7 |  |  | 6,8 |  |  | 5,87 |  |  | 5,87 |  | 6,15 |  |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,605
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 53,2 |  | 56,7 |  | 6,7 | 5,6 |  | 79,72 | 73,00 |  |  | 6,72 |  |  | 83,81 |  | 73,96 |  |  |  | 4,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,2 |  |  | 6,7 |  |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  |  | 0,734
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 49,7 |  | 48,3 |  | 6,6 | 5,6 |  | 79,51 | 72,80 |  |  | 6,71 |  |  | 82,81 |  | 73,65 |  |  |  | 4,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,2 |  |  | 6,7 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,43 |  |  |  | 7,43 |  |  |  | 0,647
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 45,8 |  | 39,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 79,34 | 72,76 |  |  | 6,58 |  |  | 81,91 |  | 73,48 |  |  |  | 3,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,7 |  |  | 6,7 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 |  | 7,34 |  |  |  | 7,34 |  |  |  | 0,561
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 44,7 |  | 37,5 |  | 6,6 | 5,6 |  | 79,53 | 72,16 |  |  | 7,37 |  |  | 81,94 |  | 72,88 |  |  |  | 3,277 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 6,6 |  |  | 7,89 |  |  | 7,89 |  | 8,11 |  |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,592
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 43,4 |  | 34,9 |  | 6,6 | 5,6 |  | 79,30 | 72,33 |  |  | 6,97 |  |  | 81,51 |  | 73,03 |  |  |  | 3,038 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 6,7 |  |  | 7,44 |  |  | 7,44 |  | 7,63 |  |  |  | 7,63 |  |  |  | 0,537
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 43,0 |  | 34,2 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,97 | 71,98 |  |  | 6,99 |  |  | 81,09 |  | 72,65 |  |  |  | 2,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 6,6 |  |  | 7,40 |  |  | 7,40 |  | 7,61 |  |  |  | 7,61 |  |  |  | 0,521
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 43,2 |  | 35,8 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,91 | 71,94 |  |  | 6,97 |  |  | 81,13 |  | 72,56 |  |  |  | 3,094 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 6,6 |  |  | 7,43 |  |  | 7,43 |  | 7,62 |  |  |  | 7,62 |  |  |  | 0,537
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 47,0 |  | 43,5 |  | 6,6 | 5,6 |  | 80,65 | 72,17 |  |  | 8,48 |  |  | 83,54 |  | 72,89 |  |  |  | 3,863 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 6,6 |  |  | 8,95 |  |  | 8,95 |  | 9,26 |  |  |  | 9,26 |  |  |  | 0,745
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 47,4 |  | 44,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,61 | 72,04 |  |  | 6,57 |  |  | 81,53 |  | 72,76 |  |  |  | 3,799 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 6,6 |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,32 |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,609
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 47,9 |  | 46,4 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,76 | 72,01 |  |  | 6,75 |  |  | 81,80 |  | 72,73 |  |  |  | 3,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 6,6 |  |  | 7,24 |  |  | 7,24 |  | 7,51 |  |  |  | 7,51 |  |  |  | 0,635
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 48,6 |  | 48,8 |  | 6,6 | 5,6 |  | 78,11 | 71,89 |  |  | 6,22 |  |  | 81,34 |  | 72,62 |  |  |  | 4,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 6,7 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  | 7,02 |  |  |  | 7,02 |  |  |  | 0,616
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 47,0 |  | 43,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 2445,21 | 2237,37 |  |  | 207,84 |  |  | 2534,65 |  | 2260,50 |  |  |  | 115,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,8 | 0,0 |  | 6,7 | 0,0 |  | 222,83 | 0,00 |  | 222,83 |  | 230,67 |  |  |  | 230,67 |  |  |  | 18,569
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9203,00 |  |  | 32726,44 |  |  | 30327,08 |  |  |  | 33698,82 |  | 30736,66 | [5 empty] | 1020,710 |  | 528,13 |  |  |  | 537,78 | [6 empty] | 9203,00 |  |  | 3284,98 |  |  |  |  | 3360,51 | [5 empty] | 211,842
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9947,00 |  |  | 35171,71 |  |  | 32564,47 |  |  |  | 36233,55 |  | 32997,19 | [5 empty] | 1135,890 |  | 528,13 |  |  |  | 537,78 | [6 empty] | 9947,00 |  |  | 3507,84 |  |  |  |  | 3591,21 | [5 empty] | 230,413
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2445,27 |  |  | 2237,39 |  |  |  | 2534,73 |  | 2260,53 | [5 empty] | 115,180 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 222,86 |  |  |  |  | 230,70 | [5 empty] | 18,571
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись