## ЖЭК- 6 Свердлова, 56 ЖЭК- 6 С
Ведомость учета параметров потребления тепла
[26 empty] | c |  | 25.12.2018 | [9 empty] | по |  |  | 19.01.2019
Потребитель: | [10 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [10 empty] | ЖЭК- 6 Свердлова, 56
Адрес: | [10 empty] | ЖЭК- 6 Свердлова, 56
[11 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[11 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: |  |  |  |  | 261478 | [13 empty] | ВКТ-7
[45 empty] | 598 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ1
Дата |  |  | ОТОПЛЕНИЕ | [52 empty] | РЕВЕРС | [14 empty] | ВРЕМЯ
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | dT |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 | [5 empty] | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [5 empty] | V2 (м3) |  |  |  |  | M2 (т) | [7 empty] | Mr (т) |  |  |  |  | Qот |  |  | T3 |  | V3 (м3) |  |  |  |  | M3 (т) | [5 empty] | Qг |  | раб.(ч) |  | ост.(ч)
25.12.18 |  |  | 104,93 |  |  | 66,10 |  |  |  | 38,83 |  |  | 6,40 |  |  |  |  | 5,20 | [5 empty] | 159,35 |  |  |  |  | 152,18 | [5 empty] | 147,51 |  |  |  |  | 144,59 | [7 empty] | 7,59 |  |  |  |  | 6,397 |  |  | 66,05 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
26.12.18 |  |  | 108,54 |  |  | 67,36 |  |  |  | 41,18 |  |  | 6,37 |  |  |  |  | 5,17 | [5 empty] | 159,67 |  |  |  |  | 152,06 | [5 empty] | 147,40 |  |  |  |  | 144,37 | [7 empty] | 7,69 |  |  |  |  | 6,768 |  |  | 67,35 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
27.12.18 |  |  | 110,04 |  |  | 67,53 |  |  |  | 42,51 |  |  | 6,34 |  |  |  |  | 5,17 | [5 empty] | 157,80 |  |  |  |  | 150,14 | [5 empty] | 145,61 |  |  |  |  | 142,62 | [7 empty] | 7,52 |  |  |  |  | 6,880 |  |  | 67,55 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
28.12.18 |  |  | 115,71 |  |  | 70,83 |  |  |  | 44,88 |  |  | 6,44 |  |  |  |  | 5,23 | [5 empty] | 160,10 |  |  |  |  | 151,60 | [5 empty] | 146,37 |  |  |  |  | 143,08 | [7 empty] | 8,52 |  |  |  |  | 7,403 |  |  | 70,81 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
29.12.18 |  |  | 112,60 |  |  | 71,82 |  |  |  | 40,78 |  |  | 6,59 |  |  |  |  | 5,16 | [5 empty] | 172,65 |  |  |  |  | 163,87 | [5 empty] | 161,28 |  |  |  |  | 157,54 | [7 empty] | 6,33 |  |  |  |  | 7,142 |  |  | 71,81 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
30.12.18 |  |  | 106,43 |  |  | 68,90 |  |  |  | 37,53 |  |  | 6,52 |  |  |  |  | 5,07 | [5 empty] | 172,52 |  |  |  |  | 164,60 | [5 empty] | 160,91 |  |  |  |  | 157,47 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  |  | 6,660 |  |  | 68,87 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
31.12.18 |  |  | 103,00 |  |  | 66,74 |  |  |  | 36,26 |  |  | 6,41 |  |  |  |  | 5,02 | [5 empty] | 177,67 |  |  |  |  | 169,91 | [5 empty] | 164,63 |  |  |  |  | 161,31 | [7 empty] | 8,60 |  |  |  |  | 6,715 |  |  | 66,73 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
01.01.19 |  |  | 98,93 |  |  | 64,87 |  |  |  | 34,06 |  |  | 6,53 |  |  |  |  | 5,13 | [5 empty] | 173,47 |  |  |  |  | 166,44 | [5 empty] | 166,34 |  |  |  |  | 163,13 | [7 empty] | 3,31 |  |  |  |  | 5,883 |  |  | 64,84 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
02.01.19 |  |  | 95,60 |  |  | 63,50 |  |  |  | 32,10 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 5,13 | [5 empty] | 174,44 |  |  |  |  | 167,76 | [5 empty] | 165,63 |  |  |  |  | 162,58 | [7 empty] | 5,18 |  |  |  |  | 5,705 |  |  | 63,48 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
03.01.19 |  |  | 90,86 |  |  | 61,25 |  |  |  | 29,61 |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 5,10 | [5 empty] | 173,45 |  |  |  |  | 167,37 | [5 empty] | 165,31 |  |  |  |  | 162,50 | [7 empty] | 4,87 |  |  |  |  | 5,240 |  |  | 61,23 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
04.01.19 |  |  | 94,22 |  |  | 62,11 |  |  |  | 32,11 |  |  | 6,49 |  |  |  |  | 5,13 | [5 empty] | 172,49 |  |  |  |  | 166,08 | [5 empty] | 164,05 |  |  |  |  | 161,13 | [7 empty] | 4,95 |  |  |  |  | 5,628 |  |  | 62,10 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
05.01.19 |  |  | 101,52 |  |  | 65,83 |  |  |  | 35,69 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 5,18 | [5 empty] | 171,13 |  |  |  |  | 163,84 | [5 empty] | 162,08 |  |  |  |  | 158,90 | [7 empty] | 4,94 |  |  |  |  | 6,167 |  |  | 65,76 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
06.01.19 |  |  | 92,50 |  |  | 61,94 |  |  |  | 30,56 |  |  | 6,46 |  |  |  |  | 5,13 | [5 empty] | 172,66 |  |  |  |  | 166,38 | [5 empty] | 163,07 |  |  |  |  | 160,20 | [7 empty] | 6,18 |  |  |  |  | 5,449 |  |  | 61,91 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
07.01.19 |  |  | 89,55 |  |  | 61,17 |  |  |  | 28,38 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 5,12 | [5 empty] | 174,40 |  |  |  |  | 168,44 | [5 empty] | 165,27 |  |  |  |  | 162,41 | [7 empty] | 6,03 |  |  |  |  | 5,126 |  |  | 61,15 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
08.01.19 |  |  | 81,36 |  |  | 56,80 |  |  |  | 24,56 |  |  | 6,31 |  |  |  |  | 5,00 | [5 empty] | 170,88 |  |  |  |  | 165,96 | [5 empty] | 159,26 |  |  |  |  | 156,85 | [7 empty] | 9,11 |  |  |  |  | 4,549 |  |  | 49,76 |  | 1,84 |  |  |  |  | 1,82 | [5 empty] | 0,081 |  | 24,00 |  | 0,00
09.01.19 |  |  | 81,19 |  |  | 57,03 |  |  |  | 24,16 |  |  | 6,44 |  |  |  |  | 5,08 | [5 empty] | 174,32 |  |  |  |  | 169,31 | [5 empty] | 164,07 |  |  |  |  | 161,59 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  |  | 4,497 |  |  | 57,02 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
10.01.19 |  |  | 77,63 |  |  | 55,22 |  |  |  | 22,41 |  |  | 6,47 |  |  |  |  | 5,11 | [5 empty] | 174,10 |  |  |  |  | 169,48 | [5 empty] | 164,38 |  |  |  |  | 162,06 | [7 empty] | 7,42 |  |  |  |  | 4,176 |  |  | 55,17 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
11.01.19 |  |  | 91,92 |  |  | 61,29 |  |  |  | 30,63 |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 5,12 | [5 empty] | 173,48 |  |  |  |  | 167,31 | [5 empty] | 164,67 |  |  |  |  | 161,82 | [7 empty] | 5,49 |  |  |  |  | 5,443 |  |  | 61,27 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
12.01.19 |  |  | 102,11 |  |  | 67,54 |  |  |  | 34,57 |  |  | 6,56 |  |  |  |  | 5,13 | [5 empty] | 179,34 |  |  |  |  | 171,65 | [5 empty] | 170,75 |  |  |  |  | 167,27 | [7 empty] | 4,38 |  |  |  |  | 6,232 |  |  | 67,53 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
13.01.19 |  |  | 97,58 |  |  | 64,49 |  |  |  | 33,09 |  |  | 6,54 |  |  |  |  | 5,14 | [5 empty] | 178,54 |  |  |  |  | 171,48 | [5 empty] | 167,31 |  |  |  |  | 164,15 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  |  | 6,130 |  |  | 64,47 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
14.01.19 |  |  | 99,86 |  |  | 65,77 |  |  |  | 34,09 |  |  | 6,51 |  |  |  |  | 5,10 | [5 empty] | 177,37 |  |  |  |  | 170,05 | [5 empty] | 167,99 |  |  |  |  | 164,71 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  |  | 6,141 |  |  | 65,75 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
15.01.19 |  |  | 85,45 |  |  | 58,19 |  |  |  | 27,26 |  |  | 6,40 |  |  |  |  | 5,08 | [5 empty] | 172,37 |  |  |  |  | 166,92 | [5 empty] | 163,42 |  |  |  |  | 160,85 | [7 empty] | 6,07 |  |  |  |  | 4,878 |  |  | 58,13 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
16.01.19 |  |  | 82,66 |  |  | 57,41 |  |  |  | 25,25 |  |  | 6,40 |  |  |  |  | 5,04 | [5 empty] | 175,23 |  |  |  |  | 170,04 | [5 empty] | 165,66 |  |  |  |  | 163,11 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  |  | 4,663 |  |  | 57,41 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
17.01.19 |  |  | 81,35 |  |  | 56,16 |  |  |  | 25,19 |  |  | 6,39 |  |  |  |  | 5,05 | [5 empty] | 158,75 |  |  |  |  | 154,15 | [5 empty] | 150,55 |  |  |  |  | 148,32 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  |  | 4,185 |  |  | 56,02 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 22,00 |  | 2,00
18.01.19 |  |  | 84,12 |  |  | 57,72 |  |  |  | 26,40 |  |  | 6,43 |  |  |  |  | 5,14 | [5 empty] | 170,06 |  |  |  |  | 164,88 | [5 empty] | 160,32 |  |  |  |  | 157,87 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  |  | 4,729 |  |  | 57,68 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
19.01.19 |  |  | 79,62 |  |  | 56,03 |  |  |  | 23,59 |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 5,16 | [5 empty] | 171,09 |  |  |  |  | 166,37 | [5 empty] | 162,61 |  |  |  |  | 160,27 | [7 empty] | 6,10 |  |  |  |  | 4,241 |  |  | 56,02 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
Итого |  |  | 94,97 |  |  | 62,83 |  |  |  | 32,14 |  |  | 6,46 |  |  |  |  | 5,12 | [5 empty] | 4447,33 |  |  |  |  | 4278,27 | [5 empty] | 4186,45 |  |  |  |  | 4110,70 | [7 empty] | 167,57 |  |  |  |  | 147,027 |  |  | 62,53 |  | 1,84 |  |  |  |  | 1,82 | [5 empty] | 0,081 |  | 622,00 |  | 2,00
Показания интеграторов ТВ1
| Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [6 empty] | М1, тн. | [10 empty] | V2, м3 | [8 empty] | M2, тн. | [10 empty] | Qoт, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч) |  |  |  |  | V3, м3 | [8 empty] | M3 (т) |  |  |  | Qг
| 25.12.2018 00:00 | [7 empty] | 3595,40 | [6 empty] | 3459,20 | [10 empty] | 3384,93 | [8 empty] | 3324,58 | [10 empty] | 119,888 | [6 empty] | 513,00 |  |  |  |  | 0,00 | [8 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,000
| 20.01.2019 00:00 | [7 empty] | 8046,21 | [6 empty] | 7740,15 | [10 empty] | 7574,10 | [8 empty] | 7437,70 | [10 empty] | 267,403 | [6 empty] | 1135,00 |  |  |  |  | 1,84 | [8 empty] | 1,82 |  |  |  | 0,081
[9 empty] | 4450,81 | [6 empty] | 4280,95 | [10 empty] | 4189,17 | [8 empty] | 4113,12 | [10 empty] | 147,515 | [6 empty] | 622,00 |  |  |  |  | 1,84 | [8 empty] | 1,82 |  |  |  | 0,081
Представитель абонента | [41 empty] | Представитель ГТЭ
Ведомость учета параметров потребления тепла
[31 empty] | c | 25.12.2018 | [11 empty] | по |  |  |  | 19.01.2019
Потребитель: | [11 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [11 empty] | ЖЭК- 6 Свердлова, 56
Адрес: | [11 empty] | ЖЭК- 6 Свердлова, 56
[12 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[12 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: | [5 empty] | 261478 | [14 empty] | ВКТ-7
[46 empty] | 598 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ2
Дата |  |  |  | ГВС | [57 empty] | ХВС |  |  |  |  | ВРЕМЯ
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | dT |  |  | P1 | [6 empty] | P2 |  |  | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [6 empty] | V2 (м3) | [9 empty] | M2 (т) |  |  |  | Mr (т) |  |  |  | Qо | [6 empty] | V3 (м3) |  |  |  |  | раб.(ч) |  |  | ост.(ч)
25.12.18 |  |  |  | 67,72 |  |  | - |  |  |  |  | 67,72 |  |  | 5,14 | [6 empty] | - |  |  | 9,22 |  |  |  |  | 9,02 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 9,02 |  |  |  | 0,563 | [6 empty] | 14,73 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
26.12.18 |  |  |  | 69,61 |  |  | - |  |  |  |  | 69,61 |  |  | 5,10 | [6 empty] | - |  |  | 9,24 |  |  |  |  | 9,02 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 9,02 |  |  |  | 0,584 | [6 empty] | 14,49 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
27.12.18 |  |  |  | 69,55 |  |  | - |  |  |  |  | 69,55 |  |  | 5,11 | [6 empty] | - |  |  | 9,05 |  |  |  |  | 8,84 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 8,84 |  |  |  | 0,569 | [6 empty] | 14,81 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
28.12.18 |  |  |  | 72,07 |  |  | - |  |  |  |  | 72,07 |  |  | 5,17 | [6 empty] | - |  |  | 10,08 |  |  |  |  | 9,86 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 9,86 |  |  |  | 0,658 | [6 empty] | 15,01 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
29.12.18 |  |  |  | 73,08 |  |  | - |  |  |  |  | 73,08 |  |  | 5,11 | [6 empty] | - |  |  | 8,07 |  |  |  |  | 7,87 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,87 |  |  |  | 0,536 | [6 empty] | 15,29 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
30.12.18 |  |  |  | 69,65 |  |  | - |  |  |  |  | 69,65 |  |  | 5,02 | [6 empty] | - |  |  | 8,89 |  |  |  |  | 8,68 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 8,68 |  |  |  | 0,561 | [6 empty] | 19,22 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
31.12.18 |  |  |  | 96,45 |  |  | - |  |  |  |  | 96,45 |  |  | 5,85 | [6 empty] | - |  |  | 10,88 |  |  |  |  | 10,45 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 0,954 | [6 empty] | 25,75 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
01.01.19 |  |  |  | 96,35 |  |  | - |  |  |  |  | 96,35 |  |  | 6,55 | [6 empty] | - |  |  | 5,28 |  |  |  |  | 5,04 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,461 | [6 empty] | 15,82 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
02.01.19 |  |  |  | 93,98 |  |  | - |  |  |  |  | 93,98 |  |  | 6,53 | [6 empty] | - |  |  | 7,28 |  |  |  |  | 7,01 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,622 | [6 empty] | 18,81 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
03.01.19 |  |  |  | 88,94 |  |  | - |  |  |  |  | 88,94 |  |  | 6,50 | [6 empty] | - |  |  | 6,94 |  |  |  |  | 6,71 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,563 | [6 empty] | 18,29 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
04.01.19 |  |  |  | 93,06 |  |  | - |  |  |  |  | 93,06 |  |  | 6,50 | [6 empty] | - |  |  | 6,94 |  |  |  |  | 6,70 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 0,588 | [6 empty] | 17,54 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
05.01.19 |  |  |  | 99,73 |  |  | - |  |  |  |  | 99,73 |  |  | 6,53 | [6 empty] | - |  |  | 7,03 |  |  |  |  | 6,74 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 6,74 |  |  |  | 0,638 | [6 empty] | 16,31 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
06.01.19 |  |  |  | 90,74 |  |  | - |  |  |  |  | 90,74 |  |  | 6,48 | [6 empty] | - |  |  | 8,26 |  |  |  |  | 7,98 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,98 |  |  |  | 0,684 | [6 empty] | 16,10 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
07.01.19 |  |  |  | 87,26 |  |  | - |  |  |  |  | 87,26 |  |  | 6,53 | [6 empty] | - |  |  | 8,03 |  |  |  |  | 7,79 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,79 |  |  |  | 0,641 | [6 empty] | 19,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
08.01.19 |  |  |  | 80,39 |  |  | - |  |  |  |  | 80,39 |  |  | 6,34 | [6 empty] | - |  |  | 10,08 |  |  |  |  | 9,79 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 9,79 |  |  |  | 0,738 | [6 empty] | 19,52 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
09.01.19 |  |  |  | 80,19 |  |  | - |  |  |  |  | 80,19 |  |  | 6,47 | [6 empty] | - |  |  | 7,78 |  |  |  |  | 7,55 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,55 |  |  |  | 0,567 | [6 empty] | 16,58 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
10.01.19 |  |  |  | 76,36 |  |  | - |  |  |  |  | 76,36 |  |  | 6,51 | [6 empty] | - |  |  | 7,65 |  |  |  |  | 7,45 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,45 |  |  |  | 0,531 | [6 empty] | 15,32 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
11.01.19 |  |  |  | 91,38 |  |  | - |  |  |  |  | 91,38 |  |  | 6,50 | [6 empty] | - |  |  | 6,85 |  |  |  |  | 6,60 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,570 | [6 empty] | 16,15 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
12.01.19 |  |  |  | 99,73 |  |  | - |  |  |  |  | 99,73 |  |  | 6,61 | [6 empty] | - |  |  | 6,61 |  |  |  |  | 6,33 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,599 | [6 empty] | 19,83 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
13.01.19 |  |  |  | 96,34 |  |  | - |  |  |  |  | 96,34 |  |  | 6,55 | [6 empty] | - |  |  | 9,57 |  |  |  |  | 9,19 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 9,19 |  |  |  | 0,839 | [6 empty] | 23,60 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
14.01.19 |  |  |  | 97,27 |  |  | - |  |  |  |  | 97,27 |  |  | 6,53 | [6 empty] | - |  |  | 7,55 |  |  |  |  | 7,27 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,672 | [6 empty] | 17,69 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
15.01.19 |  |  |  | 83,06 |  |  | - |  |  |  |  | 83,06 |  |  | 6,43 | [6 empty] | - |  |  | 8,02 |  |  |  |  | 7,76 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,76 |  |  |  | 0,605 | [6 empty] | 16,40 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
16.01.19 |  |  |  | 80,87 |  |  | - |  |  |  |  | 80,87 |  |  | 6,42 | [6 empty] | - |  |  | 8,85 |  |  |  |  | 8,58 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 8,58 |  |  |  | 0,653 | [6 empty] | 17,53 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
17.01.19 |  |  |  | 81,71 |  |  | - |  |  |  |  | 81,71 |  |  | 6,41 | [6 empty] | - |  |  | 7,59 |  |  |  |  | 7,39 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,566 | [6 empty] | 15,91 |  |  |  |  | 22,00 |  |  | 2,00
18.01.19 |  |  |  | 82,10 |  |  | - |  |  |  |  | 82,10 |  |  | 6,44 | [6 empty] | - |  |  | 8,88 |  |  |  |  | 8,61 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 8,61 |  |  |  | 0,664 | [6 empty] | 18,37 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
19.01.19 |  |  |  | 78,35 |  |  | - |  |  |  |  | 78,35 |  |  | 6,50 | [6 empty] | - |  |  | 7,95 |  |  |  |  | 7,75 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 7,75 |  |  |  | 0,569 | [6 empty] | 18,54 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 84,46 | [7 empty] | 84,46 |  |  | 6,15 | [9 empty] | 212,57 |  |  |  |  | 205,98 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 205,98 |  |  |  | 16,195 | [6 empty] | 456,61 |  |  |  |  | 622,00 |  |  | 2,00
Показания интеграторов ТВ2
Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [8 empty] | М1, тн. | [11 empty] | V2, м3 | [9 empty] | M2, тн. | [12 empty] | Vхвс, м3 |  |  |  |  | Qo, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч)
25.12.2018 00:00 | [7 empty] | 173,99 | [8 empty] | 168,48 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 356,60 |  |  |  |  | 13,539 | [6 empty] | 513,00
20.01.2019 00:00 | [7 empty] | 387,42 | [8 empty] | 375,26 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 816,22 |  |  |  |  | 29,834 | [6 empty] | 1135,00
[8 empty] | 213,43 | [8 empty] | 206,78 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 459,62 |  |  |  |  | 16,295 | [6 empty] | 622,00
|  | Представитель абонента | [40 empty] | Представитель ГТЭ