## ЖЭК- 6 Свердлова, 72 А c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Свердлова, 72 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237840 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 50,4 |  | 45,1 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,38 | 92,40 |  |  | 6,98 |  |  | 103,23 |  | 93,74 |  |  |  | 4,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,98 |  |  |  | 9,98
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 49,6 |  | 43,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,27 | 92,48 |  |  | 6,79 |  |  | 102,89 |  | 93,72 |  |  |  | 4,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,80 |  |  |  | 9,80
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 48,9 |  | 40,9 |  | 6,9 | 5,0 |  | 100,22 | 93,38 |  |  | 6,84 |  |  | 103,69 |  | 94,53 |  |  |  | 4,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,98 |  |  |  | 9,98
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 49,3 |  | 44,5 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,56 | 92,05 |  |  | 7,51 |  |  | 103,35 |  | 93,17 |  |  |  | 4,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,69 |  |  |  | 10,69
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,6 | 56,3 |  | 60,3 |  | 7,0 | 5,1 |  | 97,76 | 91,87 |  |  | 5,89 |  |  | 103,21 |  | 93,36 |  |  |  | 6,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,78 |  |  |  | 8,78
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 58,6 |  | 64,7 |  | 7,0 | 5,1 |  | 97,76 | 92,44 |  |  | 5,32 |  |  | 103,88 |  | 93,93 |  |  |  | 6,642 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,26 |  |  |  | 8,26
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 57,9 |  | 62,8 |  | 7,0 | 5,1 |  | 98,32 | 92,50 |  |  | 5,82 |  |  | 104,27 |  | 93,98 |  |  |  | 6,519 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,72 |  |  |  | 8,72
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,0 | 53,5 |  | 51,5 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,56 | 93,44 |  |  | 6,12 |  |  | 104,23 |  | 94,83 |  |  |  | 5,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,03 |  |  |  | 9,03
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 49,4 |  | 41,7 |  | 6,9 | 4,9 |  | 104,94 | 94,53 |  |  | 10,41 |  |  | 108,68 |  | 95,70 |  |  |  | 4,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,61 |  |  |  | 13,61
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 47,6 |  | 36,9 |  | 7,0 | 5,0 |  | 101,02 | 95,75 |  |  | 5,27 |  |  | 104,21 |  | 96,78 |  |  |  | 3,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,47 |  |  |  | 8,47
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 45,4 |  | 32,6 |  | 6,9 | 4,9 |  | 102,48 | 95,64 |  |  | 6,84 |  |  | 105,22 |  | 96,69 |  |  |  | 3,620 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,95 |  |  |  | 9,95
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 42,2 |  | 27,4 |  | 6,9 | 4,9 |  | 102,19 | 94,57 |  |  | 7,62 |  |  | 104,37 |  | 95,48 |  |  |  | 3,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,03 |  |  |  | 11,03
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 42,2 |  | 28,1 |  | 6,9 | 4,9 |  | 103,86 | 94,47 |  |  | 9,39 |  |  | 106,07 |  | 95,35 |  |  |  | 3,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,92 |  |  |  | 12,92
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 43,1 |  | 30,1 |  | 6,9 | 4,9 |  | 102,98 | 93,99 |  |  | 8,99 |  |  | 105,42 |  | 94,95 |  |  |  | 3,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,52 |  |  |  | 12,52
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 43,3 |  | 29,6 |  | 6,9 | 4,9 |  | 103,73 | 94,38 |  |  | 9,35 |  |  | 106,17 |  | 95,40 |  |  |  | 3,422 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,88 |  |  |  | 12,88
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 45,2 |  | 35,4 |  | 6,9 | 5,0 |  | 100,23 | 92,44 |  |  | 7,79 |  |  | 103,13 |  | 93,38 |  |  |  | 3,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,24 |  |  |  | 11,24
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 46,4 |  | 36,5 |  | 6,9 | 5,0 |  | 101,05 | 91,78 |  |  | 9,27 |  |  | 104,06 |  | 92,83 |  |  |  | 4,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,48 |  |  |  | 12,48
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 48,2 |  | 41,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,57 | 92,48 |  |  | 7,09 |  |  | 102,99 |  | 93,53 |  |  |  | 4,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,28 |  |  |  | 10,28
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 50,0 |  | 46,4 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,64 | 91,60 |  |  | 8,04 |  |  | 103,60 |  | 92,76 |  |  |  | 4,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,02 |  |  |  | 11,02
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 55,2 |  | 55,5 |  | 7,0 | 5,0 |  | 99,23 | 93,56 |  |  | 5,67 |  |  | 104,33 |  | 95,00 |  |  |  | 5,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,62 |  |  |  | 8,62
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 55,4 |  | 55,1 |  | 6,9 | 5,0 |  | 102,00 | 93,55 |  |  | 8,45 |  |  | 107,21 |  | 95,00 |  |  |  | 6,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,46 |  |  |  | 11,46
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 51,7 |  | 47,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 100,33 | 93,50 |  |  | 6,83 |  |  | 104,50 |  | 94,77 |  |  |  | 5,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,60 |  |  |  | 9,60
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 47,7 |  | 38,5 |  | 7,0 | 5,0 |  | 101,53 | 93,40 |  |  | 8,13 |  |  | 104,82 |  | 94,50 |  |  |  | 4,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,16 |  |  |  | 11,16
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 46,4 |  | 36,4 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,57 | 92,73 |  |  | 6,84 |  |  | 102,51 |  | 93,80 |  |  |  | 3,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 45,0 |  | 34,0 |  | 6,9 | 5,0 |  | 101,15 | 92,99 |  |  | 8,16 |  |  | 103,87 |  | 94,07 |  |  |  | 3,760 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,21 |  |  |  | 11,21
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 44,5 |  | 33,1 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,44 | 92,58 |  |  | 6,86 |  |  | 102,09 |  | 93,55 |  |  |  | 3,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 44,9 |  | 34,7 |  | 6,9 | 4,9 |  | 101,10 | 92,48 |  |  | 8,62 |  |  | 103,95 |  | 93,39 |  |  |  | 3,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,99 |  |  |  | 11,99
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 49,0 |  | 42,1 |  | 6,9 | 5,0 |  | 100,70 | 92,69 |  |  | 8,01 |  |  | 104,31 |  | 93,82 |  |  |  | 4,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,21 |  |  |  | 11,21
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 49,3 |  | 43,6 |  | 6,8 | 4,9 |  | 99,69 | 92,49 |  |  | 7,20 |  |  | 103,36 |  | 93,63 |  |  |  | 4,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,25 |  |  |  | 10,25
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 49,9 |  | 45,0 |  | 6,9 | 4,9 |  | 99,56 | 92,67 |  |  | 6,89 |  |  | 103,36 |  | 93,93 |  |  |  | 4,801 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 50,8 |  | 47,2 |  | 6,9 | 5,0 |  | 99,08 | 92,64 |  |  | 6,44 |  |  | 103,10 |  | 93,96 |  |  |  | 4,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,29 |  |  |  | 9,29
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 48,9 |  | 42,3 |  | 6,9 | 5,0 |  | 3116,90 | 2887,47 |  |  | 229,43 |  |  | 3230,08 |  | 2923,53 |  |  |  | 141,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 326,06 |  |  |  | 326,06 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10687,00 |  |  | 38886,85 |  |  | 34930,15 |  |  |  | 39945,75 |  | 35355,91 | [5 empty] | 1344,670 |  | 702,05 |  |  |  | 716,55 | [6 empty] | 10908,00 | [7 empty] | 5900,80
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11431,00 |  |  | 42004,53 |  |  | 37817,83 |  |  |  | 43176,70 |  | 38279,58 | [5 empty] | 1486,417 |  | 702,05 |  |  |  | 716,55 | [6 empty] | 11652,00 | [7 empty] | 6227,58
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3117,68 |  |  | 2887,68 |  |  |  | 3230,96 |  | 2923,67 | [5 empty] | 141,748 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 326,78
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись