## ЖЭК- 6 Школьная, 48 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 48
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264861 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 57,0 |  | 37,5 |  | 7,2 | 5,8 |  | 82,21 | 78,33 |  |  | 3,88 |  |  | 85,35 |  | 79,58 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,9 | 42,7 |  | 7,3 | 7,2 |  | 10,99 | 7,32 |  | 3,68 |  | 11,41 | 7,39 |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,691
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 56,0 |  | 36,2 |  | 7,2 | 5,8 |  | 81,44 | 78,08 |  |  | 3,36 |  |  | 84,44 |  | 79,30 |  |  |  | 3,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 | 42,1 |  | 7,3 | 7,2 |  | 10,46 | 7,30 |  | 3,17 |  | 10,84 | 7,36 |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,624
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 55,4 |  | 34,3 |  | 7,2 | 5,8 |  | 81,66 | 79,18 |  |  | 2,48 |  |  | 84,49 |  | 80,43 |  |  |  | 2,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 | 41,8 |  | 7,3 | 7,2 |  | 9,63 | 7,38 |  | 2,25 |  | 9,96 | 7,45 |  |  | 2,51 |  |  |  | 0,527
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 55,8 |  | 37,1 |  | 7,2 | 5,8 |  | 81,41 | 77,59 |  |  | 3,82 |  |  | 84,43 |  | 78,82 |  |  |  | 3,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 | 41,8 |  | 7,3 | 7,2 |  | 10,83 | 7,24 |  | 3,59 |  | 11,23 | 7,30 |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,672
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,8 | 63,5 |  | 49,2 |  | 7,3 | 5,9 |  | 80,23 | 77,37 |  |  | 2,86 |  |  | 84,53 |  | 78,83 |  |  |  | 4,133 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,6 | 49,4 |  | 7,4 | 7,3 |  | 9,92 | 7,24 |  | 2,68 |  | 10,43 | 7,32 |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,728
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 66,8 |  | 52,9 |  | 7,3 | 5,9 |  | 81,27 | 78,02 |  |  | 3,25 |  |  | 86,08 |  | 79,69 |  |  |  | 4,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,4 | 52,0 |  | 7,4 | 7,3 |  | 10,28 | 7,33 |  | 2,95 |  | 10,87 | 7,42 |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,813
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,0 | 66,3 |  | 51,7 |  | 7,3 | 5,9 |  | 81,73 | 78,52 |  |  | 3,21 |  |  | 86,48 |  | 80,15 |  |  |  | 4,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,5 | 52,6 |  | 7,4 | 7,3 |  | 10,36 | 7,35 |  | 3,01 |  | 10,94 | 7,44 |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,798
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 61,5 |  | 44,1 |  | 7,2 | 5,8 |  | 83,53 | 79,55 |  |  | 3,98 |  |  | 87,50 |  | 80,99 |  |  |  | 3,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,4 | 45,4 |  | 7,3 | 7,2 |  | 11,30 | 7,41 |  | 3,89 |  | 11,81 | 7,48 |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,813
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 56,5 |  | 35,9 |  | 7,1 | 5,7 |  | 85,50 | 80,24 |  |  | 5,26 |  |  | 88,66 |  | 81,54 |  |  |  | 3,347 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,2 | 42,9 |  | 7,3 | 7,1 |  | 12,55 | 7,43 |  | 5,12 |  | 13,00 | 7,50 |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,789
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 54,1 |  | 31,9 |  | 7,2 | 5,8 |  | 85,51 | 81,73 |  |  | 3,78 |  |  | 88,28 |  | 82,86 |  |  |  | 2,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,3 | 41,6 |  | 7,3 | 7,2 |  | 11,33 | 7,57 |  | 3,76 |  | 11,69 | 7,63 |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,622
02.01 |  |  |  | 23,0 | 79,2 | 51,0 |  | 28,1 |  | 7,2 | 5,7 |  | 81,84 | 78,44 |  |  | 3,40 |  |  | 84,06 |  | 79,50 |  |  |  | 2,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,7 | 39,8 |  | 7,3 | 7,2 |  | 11,15 | 7,61 |  | 3,54 |  | 11,45 | 7,66 |  |  | 3,79 |  |  |  | 0,545
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 47,3 |  | 23,4 |  | 7,1 | 5,7 |  | 84,96 | 80,96 |  |  | 4,00 |  |  | 86,89 |  | 81,84 |  |  |  | 2,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 | 37,7 |  | 7,2 | 7,1 |  | 11,46 | 7,51 |  | 3,94 |  | 11,70 | 7,57 |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,490
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 47,0 |  | 24,0 |  | 7,2 | 5,7 |  | 84,61 | 80,29 |  |  | 4,32 |  |  | 86,47 |  | 81,20 |  |  |  | 2,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 | 37,3 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,56 | 7,48 |  | 4,08 |  | 11,82 | 7,53 |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,513
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 48,4 |  | 25,7 |  | 7,1 | 5,7 |  | 83,55 | 79,63 |  |  | 3,92 |  |  | 85,60 |  | 80,55 |  |  |  | 2,316 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,0 | 37,6 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,17 | 7,44 |  | 3,73 |  | 11,44 | 7,49 |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,517
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 48,6 |  | 25,1 |  | 7,2 | 5,7 |  | 84,93 | 80,85 |  |  | 4,08 |  |  | 87,01 |  | 81,82 |  |  |  | 2,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,7 | 38,3 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,38 | 7,55 |  | 3,83 |  | 11,65 | 7,61 |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,519
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 51,2 |  | 30,1 |  | 7,2 | 5,8 |  | 82,64 | 78,13 |  |  | 4,51 |  |  | 85,09 |  | 79,15 |  |  |  | 2,696 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 | 39,3 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,63 | 7,32 |  | 4,31 |  | 11,96 | 7,37 |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,622
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,3 | 52,9 |  | 31,4 |  | 7,1 | 5,8 |  | 82,01 | 77,84 |  |  | 4,17 |  |  | 84,57 |  | 78,89 |  |  |  | 2,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,7 | 40,4 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,24 | 7,29 |  | 3,96 |  | 11,58 | 7,35 |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,615
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 55,1 |  | 35,1 |  | 7,2 | 5,8 |  | 81,22 | 77,99 |  |  | 3,23 |  |  | 84,07 |  | 79,17 |  |  |  | 3,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 | 41,1 |  | 7,3 | 7,1 |  | 10,29 | 7,32 |  | 2,97 |  | 10,65 | 7,38 |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,598
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 57,6 |  | 39,5 |  | 7,1 | 5,8 |  | 80,90 | 77,35 |  |  | 3,55 |  |  | 84,17 |  | 78,62 |  |  |  | 3,389 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,6 | 42,4 |  | 7,3 | 7,1 |  | 10,61 | 7,25 |  | 3,35 |  | 11,02 | 7,33 |  |  | 3,69 |  |  |  | 0,691
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 62,9 |  | 45,0 |  | 7,2 | 5,8 |  | 83,49 | 79,27 |  |  | 4,22 |  |  | 87,59 |  | 80,78 |  |  |  | 4,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,3 | 45,6 |  | 7,4 | 7,2 |  | 11,47 | 7,48 |  | 3,99 |  | 12,02 | 7,55 |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,860
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 63,5 |  | 46,1 |  | 7,2 | 5,8 |  | 83,28 | 79,69 |  |  | 3,59 |  |  | 87,48 |  | 81,16 |  |  |  | 4,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,5 | 46,4 |  | 7,3 | 7,2 |  | 10,99 | 7,52 |  | 3,47 |  | 11,53 | 7,59 |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,817
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,5 | 60,0 |  | 40,4 |  | 7,2 | 5,8 |  | 82,89 | 79,58 |  |  | 3,31 |  |  | 86,48 |  | 80,89 |  |  |  | 3,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,4 | 45,1 |  | 7,3 | 7,2 |  | 10,69 | 7,47 |  | 3,22 |  | 11,14 | 7,55 |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,700
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 54,3 |  | 33,1 |  | 7,2 | 5,8 |  | 82,97 | 79,38 |  |  | 3,59 |  |  | 85,77 |  | 80,50 |  |  |  | 2,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,9 | 41,6 |  | 7,4 | 7,2 |  | 10,90 | 7,43 |  | 3,47 |  | 11,26 | 7,50 |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,610
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 52,5 |  | 31,5 |  | 7,2 | 5,8 |  | 83,56 | 78,84 |  |  | 4,72 |  |  | 86,17 |  | 79,86 |  |  |  | 2,857 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,6 | 40,7 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,93 | 7,39 |  | 4,54 |  | 12,29 | 7,45 |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,662
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 50,7 |  | 29,0 |  | 7,2 | 5,8 |  | 83,02 | 78,96 |  |  | 4,06 |  |  | 85,35 |  | 79,94 |  |  |  | 2,593 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,3 | 39,5 |  | 7,3 | 7,2 |  | 11,14 | 7,41 |  | 3,73 |  | 11,45 | 7,46 |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,561
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 49,8 |  | 28,4 |  | 7,1 | 5,8 |  | 82,57 | 78,07 |  |  | 4,50 |  |  | 84,81 |  | 79,06 |  |  |  | 2,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 | 38,8 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,39 | 7,34 |  | 4,05 |  | 11,69 | 7,39 |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,569
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 50,5 |  | 29,5 |  | 7,1 | 5,8 |  | 82,70 | 77,99 |  |  | 4,71 |  |  | 85,05 |  | 78,98 |  |  |  | 2,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,2 | 38,8 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,58 | 7,34 |  | 4,24 |  | 11,89 | 7,39 |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,599
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 56,0 |  | 35,9 |  | 7,2 | 5,8 |  | 83,26 | 78,86 |  |  | 4,40 |  |  | 86,33 |  | 80,03 |  |  |  | 3,220 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,2 | 42,3 |  | 7,3 | 7,1 |  | 11,49 | 7,43 |  | 4,07 |  | 11,90 | 7,49 |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,703
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 56,4 |  | 37,1 |  | 7,1 | 5,8 |  | 82,53 | 78,39 |  |  | 4,14 |  |  | 85,65 |  | 79,63 |  |  |  | 3,280 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 | 42,1 |  | 7,2 | 7,1 |  | 11,14 | 7,38 |  | 3,76 |  | 11,55 | 7,45 |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,697
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 57,3 |  | 38,4 |  | 7,1 | 5,8 |  | 82,35 | 78,75 |  |  | 3,60 |  |  | 85,58 |  | 80,01 |  |  |  | 3,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,2 | 42,5 |  | 7,3 | 7,1 |  | 10,70 | 7,41 |  | 3,29 |  | 11,11 | 7,48 |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,677
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 58,6 |  | 40,3 |  | 7,1 | 5,8 |  | 82,17 | 78,58 |  |  | 3,59 |  |  | 85,59 |  | 79,87 |  |  |  | 3,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,3 | 43,3 |  | 7,3 | 7,1 |  | 10,74 | 7,40 |  | 3,34 |  | 11,18 | 7,48 |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,708
Итого |  |  |  | 743,0 | 91,4 | 55,6 |  | 35,7 |  | 7,2 | 5,8 |  | 2565,94 | 2446,45 |  |  | 119,49 |  |  | 2660,02 |  | 2483,64 |  |  |  | 97,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,8 | 42,4 |  | 7,3 | 7,2 |  | 342,30 | 229,33 |  | 112,97 |  | 354,46 | 231,35 |  |  | 123,11 |  |  |  | 20,349
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32134,00 |  |  | 81127,02 |  |  | 74581,44 |  |  |  | 83278,65 |  | 75569,94 | [5 empty] | 2368,146 |  | 1887,11 |  |  |  | 1913,91 | [6 empty] | 32147,00 |  |  | 14498,06 |  |  | 5767,86 |  | 14828,21 |  |  | 5811,16 |  |  | 737,665
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 32877,00 |  |  | 83693,42 |  |  | 77028,14 |  |  |  | 85939,19 |  | 78053,81 | [5 empty] | 2465,901 |  | 1887,11 |  |  |  | 1913,91 | [6 empty] | 32891,00 |  |  | 14840,67 |  |  | 5997,21 |  | 15182,97 |  |  | 6042,53 |  |  | 758,037
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 2566,40 |  |  | 2446,69 |  |  |  | 2660,54 |  | 2483,87 | [5 empty] | 97,755 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 342,60 |  |  | 229,35 |  | 354,77 |  |  | 231,37 |  |  | 20,372
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись