## ЖЭК- 6 Школьная, 49 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 49
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 188505 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 47,9 |  | 46,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,04 | 66,27 |  |  | 6,77 |  |  | 75,84 |  | 67,01 |  |  |  | 3,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,25 |  |  |  | 8,25
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 47,0 |  | 44,2 |  | 6,2 | 5,0 |  | 72,93 | 66,24 |  |  | 6,69 |  |  | 75,58 |  | 67,02 |  |  |  | 3,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,08 |  |  |  | 8,08
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 46,5 |  | 42,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,90 | 66,97 |  |  | 6,93 |  |  | 76,41 |  | 67,74 |  |  |  | 3,401 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 46,5 |  | 45,2 |  | 6,2 | 5,0 |  | 72,74 | 65,37 |  |  | 7,37 |  |  | 75,42 |  | 66,09 |  |  |  | 3,597 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,9 | 52,7 |  | 61,2 |  | 6,2 | 5,0 |  | 70,14 | 64,84 |  |  | 5,30 |  |  | 73,97 |  | 65,73 |  |  |  | 4,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 54,9 |  | 65,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 70,55 | 64,87 |  |  | 5,68 |  |  | 74,84 |  | 65,83 |  |  |  | 4,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  | 6,32
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,3 | 54,2 |  | 64,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 70,88 | 64,67 |  |  | 6,21 |  |  | 75,05 |  | 65,63 |  |  |  | 4,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,6 | 50,7 |  | 52,9 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,37 | 65,79 |  |  | 7,58 |  |  | 76,77 |  | 66,57 |  |  |  | 4,236 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,75 |  |  |  | 7,75
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 46,8 |  | 43,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 77,13 | 66,77 |  |  | 10,36 |  |  | 79,88 |  | 67,49 |  |  |  | 3,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,80 |  |  |  | 10,80
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 45,3 |  | 38,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 75,42 | 68,16 |  |  | 7,26 |  |  | 77,78 |  | 68,88 |  |  |  | 3,180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 43,3 |  | 33,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 76,06 | 68,32 |  |  | 7,74 |  |  | 78,13 |  | 68,95 |  |  |  | 2,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,89 |  |  |  | 7,89
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 40,5 |  | 28,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 77,24 | 67,76 |  |  | 9,48 |  |  | 78,91 |  | 68,24 |  |  |  | 2,534 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,67 |  |  |  | 9,67
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 40,3 |  | 29,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 76,74 | 68,03 |  |  | 8,71 |  |  | 78,42 |  | 68,51 |  |  |  | 2,530 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,26 |  |  |  | 9,26
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 41,1 |  | 31,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 76,21 | 67,29 |  |  | 8,92 |  |  | 78,01 |  | 67,77 |  |  |  | 2,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,37 |  |  |  | 9,37
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 41,3 |  | 30,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 76,31 | 67,62 |  |  | 8,69 |  |  | 78,10 |  | 68,10 |  |  |  | 2,642 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,96 |  |  |  | 8,96
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 42,9 |  | 36,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 74,53 | 66,21 |  |  | 8,32 |  |  | 76,61 |  | 66,76 |  |  |  | 2,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,11 |  |  |  | 9,11
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 44,1 |  | 37,7 |  | 6,2 | 5,0 |  | 74,02 | 65,38 |  |  | 8,64 |  |  | 76,26 |  | 65,99 |  |  |  | 3,129 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,08 |  |  |  | 9,08
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 45,5 |  | 41,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 72,70 | 65,98 |  |  | 6,72 |  |  | 75,15 |  | 66,70 |  |  |  | 3,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,46 |  |  |  | 7,46
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 47,4 |  | 47,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,14 | 65,20 |  |  | 7,94 |  |  | 75,96 |  | 65,92 |  |  |  | 3,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,79 |  |  |  | 8,79
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 52,0 |  | 56,2 |  | 6,2 | 5,0 |  | 72,37 | 66,35 |  |  | 6,02 |  |  | 75,97 |  | 67,24 |  |  |  | 4,360 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 52,4 |  | 56,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,28 | 66,45 |  |  | 6,83 |  |  | 76,96 |  | 67,34 |  |  |  | 4,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,90 |  |  |  | 7,90
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 49,2 |  | 48,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,00 | 66,78 |  |  | 6,22 |  |  | 76,00 |  | 67,50 |  |  |  | 3,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 45,3 |  | 39,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 74,64 | 66,83 |  |  | 7,81 |  |  | 77,03 |  | 67,55 |  |  |  | 3,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,52 |  |  |  | 8,52
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 44,0 |  | 37,7 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,79 | 66,54 |  |  | 7,25 |  |  | 75,98 |  | 67,19 |  |  |  | 3,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  | 8,04
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 42,8 |  | 35,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 75,46 | 66,90 |  |  | 8,56 |  |  | 77,49 |  | 67,46 |  |  |  | 2,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,51 |  |  |  | 9,51
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 42,3 |  | 34,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 74,54 | 66,57 |  |  | 7,97 |  |  | 76,51 |  | 67,12 |  |  |  | 2,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,94 |  |  |  | 8,94
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 42,7 |  | 35,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,89 | 66,41 |  |  | 7,48 |  |  | 75,93 |  | 67,00 |  |  |  | 2,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 46,5 |  | 43,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,12 | 66,25 |  |  | 6,87 |  |  | 75,71 |  | 66,99 |  |  |  | 3,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 46,8 |  | 44,4 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,68 | 65,85 |  |  | 7,83 |  |  | 76,37 |  | 66,57 |  |  |  | 3,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,37 |  |  |  | 8,37
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 47,6 |  | 45,7 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,26 | 66,47 |  |  | 6,79 |  |  | 76,04 |  | 67,20 |  |  |  | 3,640 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 48,3 |  | 48,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 73,50 | 66,29 |  |  | 7,21 |  |  | 76,48 |  | 67,01 |  |  |  | 3,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,7 | 46,4 |  | 43,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 2291,58 | 2059,43 |  |  | 232,15 |  |  | 2373,56 |  | 2081,10 |  |  |  | 108,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 254,65 |  |  |  | 254,65 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 22640,00 |  |  | 47134,38 |  |  | 40941,72 |  |  |  | 48414,13 |  | 41334,56 | [5 empty] | 1810,342 |  | 1597,26 |  |  |  | 1622,05 | [6 empty] | 22666,00 | [7 empty] | 8566,56
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 23384,00 |  |  | 49425,85 |  |  | 43001,35 |  |  |  | 50787,62 |  | 43415,87 | [5 empty] | 1918,756 |  | 1597,26 |  |  |  | 1622,05 | [6 empty] | 23410,00 | [7 empty] | 8820,92
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2291,47 |  |  | 2059,62 |  |  |  | 2373,49 |  | 2081,31 | [5 empty] | 108,414 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 254,36
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись