## ЖЭК- 6 Школьная, 50 А c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 50 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263284 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 63,9 |  | 32,0 |  | 6,7 | 5,8 |  | 176,90 | 169,54 |  |  | 7,36 |  |  | 183,98 |  | 172,77 |  |  |  | 6,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,1 | 73,3 |  | 6,8 | 6,5 |  | 26,76 | 21,47 |  | 5,29 |  | 27,80 | 22,01 |  |  | 5,79 |  |  |  | 0,945
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 62,8 |  | 30,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 177,15 | 168,90 |  |  | 8,25 |  |  | 183,90 |  | 171,99 |  |  |  | 5,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 | 71,6 |  | 6,8 | 6,5 |  | 27,09 | 21,41 |  | 5,68 |  | 28,11 | 21,92 |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,953
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 62,0 |  | 29,0 |  | 6,7 | 5,8 |  | 179,73 | 171,17 |  |  | 8,56 |  |  | 186,30 |  | 174,23 |  |  |  | 5,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,1 | 70,3 |  | 6,8 | 6,5 |  | 27,64 | 21,73 |  | 5,91 |  | 28,59 | 22,26 |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,934
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 62,6 |  | 31,7 |  | 6,7 | 5,8 |  | 174,92 | 167,83 |  |  | 7,09 |  |  | 181,71 |  | 170,89 |  |  |  | 5,961 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,3 | 71,8 |  | 6,8 | 6,5 |  | 27,43 | 21,33 |  | 6,10 |  | 28,48 | 21,85 |  |  | 6,63 |  |  |  | 1,026
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 72,1 |  | 42,6 |  | 6,7 | 5,9 |  | 164,35 | 166,60 |  |  | -2,25 |  |  | 172,39 |  | 171,63 |  |  |  | 6,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,7 | 85,7 |  | 6,9 | 6,6 |  | 25,50 | 21,35 |  | 4,14 |  | 26,87 | 22,07 |  |  | 4,80 |  |  |  | 1,054
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 75,7 |  | 46,1 |  | 6,7 | 5,9 |  | 162,68 | 168,84 |  |  | -6,16 |  |  | 172,38 |  | 173,63 |  |  |  | 7,111 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,6 | 90,2 |  | 6,9 | 6,6 |  | 26,52 | 21,49 |  | 5,02 |  | 28,10 | 22,28 |  |  | 5,82 |  |  |  | 1,242
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,0 | 75,5 |  | 44,4 |  | 6,7 | 5,8 |  | 162,91 | 170,55 |  |  | -7,64 |  |  | 172,39 |  | 175,26 |  |  |  | 6,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,7 | 90,4 |  | 6,9 | 6,6 |  | 27,08 | 21,59 |  | 5,50 |  | 28,65 | 22,39 |  |  | 6,26 |  |  |  | 1,241
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 70,0 |  | 37,1 |  | 6,7 | 5,8 |  | 167,56 | 171,40 |  |  | -3,84 |  |  | 175,13 |  | 175,85 |  |  |  | 5,998 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,8 | 81,1 |  | 6,8 | 6,5 |  | 27,18 | 21,66 |  | 5,53 |  | 28,46 | 22,33 |  |  | 6,13 |  |  |  | 1,095
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 63,5 |  | 30,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 180,41 | 171,52 |  |  | 8,89 |  |  | 187,34 |  | 174,74 |  |  |  | 6,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 | 72,3 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,78 | 20,73 |  | 7,05 |  | 28,78 | 21,26 |  |  | 7,52 |  |  |  | 1,032
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 60,9 |  | 26,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 181,75 | 175,23 |  |  | 6,52 |  |  | 187,91 |  | 178,27 |  |  |  | 5,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,3 | 68,3 |  | 6,8 | 6,6 |  | 26,05 | 22,27 |  | 3,77 |  | 26,89 | 22,77 |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,708
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 57,5 |  | 22,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 183,22 | 175,57 |  |  | 7,65 |  |  | 188,56 |  | 178,25 |  |  |  | 4,592 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 | 63,7 |  | 6,8 | 6,6 |  | 27,48 | 22,30 |  | 5,18 |  | 28,25 | 22,72 |  |  | 5,53 |  |  |  | 0,733
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 52,7 |  | 19,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 181,38 | 173,24 |  |  | 8,14 |  |  | 185,67 |  | 175,54 |  |  |  | 3,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 | 57,7 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,50 | 22,07 |  | 5,43 |  | 28,13 | 22,42 |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,647
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 52,4 |  | 19,6 |  | 6,7 | 5,7 |  | 176,89 | 171,77 |  |  | 5,12 |  |  | 181,06 |  | 173,96 |  |  |  | 3,711 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 | 57,5 |  | 6,7 | 6,5 |  | 28,40 | 21,84 |  | 6,56 |  | 29,03 | 22,21 |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,744
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 53,8 |  | 21,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 174,02 | 170,31 |  |  | 3,71 |  |  | 178,44 |  | 172,68 |  |  |  | 3,898 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 | 59,5 |  | 6,7 | 6,5 |  | 28,10 | 21,66 |  | 6,44 |  | 28,77 | 22,05 |  |  | 6,72 |  |  |  | 0,772
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 54,1 |  | 20,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 180,70 | 173,22 |  |  | 7,48 |  |  | 185,29 |  | 175,60 |  |  |  | 4,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,2 | 59,2 |  | 6,7 | 6,5 |  | 28,61 | 22,05 |  | 6,56 |  | 29,29 | 22,44 |  |  | 6,85 |  |  |  | 0,783
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 57,2 |  | 25,4 |  | 6,7 | 5,8 |  | 175,54 | 167,61 |  |  | 7,93 |  |  | 180,89 |  | 170,18 |  |  |  | 4,869 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,2 | 64,1 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,32 | 21,35 |  | 5,97 |  | 28,14 | 21,76 |  |  | 6,38 |  |  |  | 0,849
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 59,1 |  | 26,4 |  | 6,7 | 5,8 |  | 176,58 | 167,08 |  |  | 9,50 |  |  | 182,33 |  | 169,81 |  |  |  | 5,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,6 | 66,4 |  | 6,7 | 6,5 |  | 28,48 | 21,19 |  | 7,29 |  | 29,37 | 21,65 |  |  | 7,73 |  |  |  | 0,968
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 61,7 |  | 29,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 176,31 | 167,52 |  |  | 8,79 |  |  | 182,80 |  | 170,54 |  |  |  | 5,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 | 70,1 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,58 | 21,31 |  | 6,27 |  | 28,57 | 21,81 |  |  | 6,76 |  |  |  | 0,985
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 64,7 |  | 33,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 173,27 | 166,50 |  |  | 6,77 |  |  | 180,50 |  | 169,78 |  |  |  | 6,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,8 | 74,4 |  | 6,7 | 6,5 |  | 26,50 | 21,17 |  | 5,34 |  | 27,58 | 21,72 |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,992
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 70,6 |  | 38,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 167,08 | 169,40 |  |  | -2,32 |  |  | 173,79 |  | 175,09 |  |  |  | 6,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,6 | 82,2 |  | 6,8 | 6,6 |  | 27,06 | 21,71 |  | 5,35 |  | 28,38 | 22,41 |  |  | 5,97 |  |  |  | 1,132
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 71,7 |  | 39,6 |  | 6,7 | 5,8 |  | 166,26 | 170,56 |  |  | -4,30 |  |  | 173,79 |  | 175,74 |  |  |  | 6,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,1 | 83,5 |  | 6,8 | 6,5 |  | 28,53 | 21,74 |  | 6,80 |  | 29,96 | 22,45 |  |  | 7,51 |  |  |  | 1,297
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,9 | 67,3 |  | 34,6 |  | 6,7 | 5,8 |  | 172,61 | 170,89 |  |  | 1,72 |  |  | 180,00 |  | 174,83 |  |  |  | 6,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,0 | 77,7 |  | 6,8 | 6,5 |  | 27,75 | 21,67 |  | 6,08 |  | 28,93 | 22,31 |  |  | 6,63 |  |  |  | 1,090
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 60,8 |  | 28,0 |  | 6,7 | 5,8 |  | 179,90 | 170,14 |  |  | 9,76 |  |  | 186,16 |  | 173,05 |  |  |  | 5,588 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 | 68,9 |  | 6,8 | 6,6 |  | 28,40 | 21,59 |  | 6,81 |  | 29,34 | 22,10 |  |  | 7,24 |  |  |  | 0,980
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 58,9 |  | 26,4 |  | 6,7 | 5,8 |  | 177,64 | 168,77 |  |  | 8,87 |  |  | 183,37 |  | 171,50 |  |  |  | 5,167 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,3 | 66,3 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,92 | 21,46 |  | 6,45 |  | 28,74 | 21,96 |  |  | 6,78 |  |  |  | 0,898
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 56,7 |  | 24,2 |  | 6,7 | 5,8 |  | 178,10 | 168,86 |  |  | 9,24 |  |  | 183,33 |  | 171,37 |  |  |  | 4,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 | 63,3 |  | 6,7 | 6,5 |  | 28,37 | 21,50 |  | 6,87 |  | 29,14 | 21,96 |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,881
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 55,6 |  | 23,8 |  | 6,7 | 5,8 |  | 174,96 | 167,09 |  |  | 7,87 |  |  | 179,92 |  | 169,52 |  |  |  | 4,566 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,6 | 62,1 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,15 | 21,35 |  | 5,80 |  | 27,89 | 21,75 |  |  | 6,14 |  |  |  | 0,779
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 56,3 |  | 25,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 179,59 | 166,88 |  |  | 12,71 |  |  | 184,93 |  | 169,35 |  |  |  | 5,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 | 63,3 |  | 6,7 | 6,5 |  | 31,11 | 21,22 |  | 9,89 |  | 31,98 | 21,66 |  |  | 10,32 |  |  |  | 1,114
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 62,9 |  | 30,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 179,94 | 169,72 |  |  | 10,22 |  |  | 186,76 |  | 172,87 |  |  |  | 6,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 | 71,5 |  | 6,7 | 6,5 |  | 28,57 | 21,59 |  | 6,97 |  | 29,60 | 22,12 |  |  | 7,48 |  |  |  | 1,053
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 63,4 |  | 31,5 |  | 6,7 | 5,7 |  | 178,91 | 168,84 |  |  | 10,07 |  |  | 185,93 |  | 171,98 |  |  |  | 6,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,3 | 72,4 |  | 6,7 | 6,4 |  | 28,59 | 21,49 |  | 7,10 |  | 29,67 | 22,03 |  |  | 7,64 |  |  |  | 1,105
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 64,5 |  | 32,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 176,65 | 169,63 |  |  | 7,02 |  |  | 183,88 |  | 172,87 |  |  |  | 6,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,5 | 73,9 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,57 | 21,61 |  | 5,96 |  | 28,69 | 22,15 |  |  | 6,54 |  |  |  | 1,037
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,6 | 65,9 |  | 34,6 |  | 6,7 | 5,7 |  | 177,87 | 169,18 |  |  | 8,69 |  |  | 185,63 |  | 172,61 |  |  |  | 6,705 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,7 | 75,9 |  | 6,7 | 6,5 |  | 27,06 | 21,54 |  | 5,52 |  | 28,20 | 22,12 |  |  | 6,08 |  |  |  | 1,038
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,8 | 62,5 |  | 30,3 |  | 6,7 | 5,8 |  | 5435,78 | 5264,36 |  |  | 171,42 |  |  | 5636,46 |  | 5366,38 |  |  |  | 173,221 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 91,9 | 71,2 |  | 6,8 | 6,5 |  | 857,09 | 668,45 |  | 188,63 |  | 888,38 | 684,91 |  |  | 203,47 |  |  |  | 30,110
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1813,00 |  |  | 12127,73 |  |  | 11872,63 |  |  |  | 12495,13 |  | 12048,21 | [5 empty] | 328,720 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1814,00 |  |  | 1828,00 |  |  | 1228,70 |  | 1878,91 |  |  | 1251,01 |  |  | 66,941
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2557,00 |  |  | 17565,71 |  |  | 17137,45 |  |  |  | 18133,89 |  | 17415,07 | [5 empty] | 502,120 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2558,00 |  |  | 2685,41 |  |  | 1897,19 |  | 2767,61 |  |  | 1935,98 |  |  | 97,071
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5437,99 |  |  | 5264,83 |  |  |  | 5638,77 |  | 5366,86 | [5 empty] | 173,400 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 857,41 |  |  | 668,49 |  | 888,70 |  |  | 684,97 |  |  | 30,130
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись