## ЖЭК- 6 Школьная, 53 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 53
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243933 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 48,1 |  | 47,1 |  | 7,0 | 6,9 |  | 59,74 | 53,36 |  |  | 6,38 |  |  | 62,01 |  | 54,02 |  |  |  | 3,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 47,3 |  | 45,1 |  | 6,8 | 6,9 |  | 59,70 | 53,04 |  |  | 6,66 |  |  | 61,89 |  | 53,64 |  |  |  | 2,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,54 |  |  |  | 7,54
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 46,8 |  | 42,8 |  | 7,0 | 6,9 |  | 60,35 | 53,93 |  |  | 6,42 |  |  | 62,39 |  | 54,55 |  |  |  | 2,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 47,0 |  | 46,1 |  | 7,0 | 6,9 |  | 59,37 | 53,48 |  |  | 5,89 |  |  | 61,56 |  | 54,04 |  |  |  | 2,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,74 |  |  |  | 6,74
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 53,1 |  | 62,8 |  | 7,0 | 7,0 |  | 59,36 | 53,80 |  |  | 5,56 |  |  | 62,68 |  | 54,56 |  |  |  | 4,009 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 55,4 |  | 67,3 |  | 7,0 | 7,0 |  | 59,90 | 52,23 |  |  | 7,67 |  |  | 63,65 |  | 52,99 |  |  |  | 4,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 54,8 |  | 65,6 |  | 7,0 | 6,9 |  | 60,04 | 53,53 |  |  | 6,51 |  |  | 63,59 |  | 54,30 |  |  |  | 4,277 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 51,3 |  | 53,6 |  | 7,0 | 6,9 |  | 61,97 | 53,88 |  |  | 8,09 |  |  | 64,87 |  | 54,58 |  |  |  | 3,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 47,8 |  | 43,4 |  | 7,0 | 6,8 |  | 63,35 | 55,29 |  |  | 8,06 |  |  | 65,64 |  | 55,92 |  |  |  | 3,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,99 |  |  |  | 8,99
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 46,2 |  | 38,4 |  | 6,6 | 6,8 |  | 64,20 | 59,50 |  |  | 4,70 |  |  | 66,26 |  | 60,11 |  |  |  | 2,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,69 |  |  |  | 5,69
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 44,2 |  | 33,8 |  | 7,0 | 6,8 |  | 64,30 | 58,67 |  |  | 5,63 |  |  | 66,04 |  | 59,21 |  |  |  | 2,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 41,3 |  | 28,3 |  | 7,0 | 6,8 |  | 63,36 | 56,18 |  |  | 7,18 |  |  | 64,80 |  | 56,69 |  |  |  | 2,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,15 |  |  |  | 8,15
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 41,1 |  | 29,0 |  | 7,0 | 6,8 |  | 63,29 | 55,58 |  |  | 7,71 |  |  | 64,66 |  | 56,09 |  |  |  | 2,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,31 |  |  |  | 8,31
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 42,0 |  | 31,0 |  | 6,8 | 6,8 |  | 62,81 | 55,11 |  |  | 7,70 |  |  | 64,33 |  | 55,61 |  |  |  | 2,232 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,30 |  |  |  | 8,30
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 42,4 |  | 30,4 |  | 7,3 | 6,8 |  | 64,54 | 55,29 |  |  | 9,25 |  |  | 66,06 |  | 55,77 |  |  |  | 2,302 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,71 |  |  |  | 9,71
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 43,7 |  | 36,5 |  | 7,0 | 6,9 |  | 65,59 | 60,78 |  |  | 4,81 |  |  | 67,49 |  | 61,34 |  |  |  | 2,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,25 |  |  |  | 5,25
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 44,8 |  | 38,0 |  | 6,4 | 6,9 |  | 66,47 | 60,65 |  |  | 5,82 |  |  | 68,49 |  | 61,25 |  |  |  | 2,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 46,2 |  | 42,6 |  | 6,3 | 6,9 |  | 65,28 | 60,64 |  |  | 4,64 |  |  | 67,54 |  | 61,35 |  |  |  | 2,970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,37 |  |  |  | 5,37
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 47,9 |  | 48,1 |  | 7,0 | 6,9 |  | 63,41 | 60,15 |  |  | 3,26 |  |  | 65,92 |  | 60,92 |  |  |  | 3,193 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,93 |  |  |  | 3,93
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 52,7 |  | 57,5 |  | 7,0 | 6,9 |  | 66,63 | 62,03 |  |  | 4,60 |  |  | 70,00 |  | 62,83 |  |  |  | 4,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,41 |  |  |  | 5,41
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 53,1 |  | 57,2 |  | 7,0 | 6,9 |  | 66,26 | 62,35 |  |  | 3,91 |  |  | 69,66 |  | 63,21 |  |  |  | 3,989 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,67 |  |  |  | 4,67
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 49,7 |  | 48,9 |  | 7,0 | 6,9 |  | 65,68 | 62,31 |  |  | 3,37 |  |  | 68,40 |  | 63,07 |  |  |  | 3,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,16 |  |  |  | 4,16
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 46,0 |  | 40,0 |  | 6,8 | 6,9 |  | 66,31 | 62,36 |  |  | 3,95 |  |  | 68,49 |  | 63,08 |  |  |  | 2,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,84 |  |  |  | 4,84
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 45,4 |  | 37,1 |  | 7,0 | 6,8 |  | 68,58 | 64,76 |  |  | 3,82 |  |  | 70,64 |  | 65,53 |  |  |  | 2,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 44,9 |  | 33,8 |  | 7,0 | 6,8 |  | 70,98 | 67,07 |  |  | 3,91 |  |  | 72,91 |  | 67,79 |  |  |  | 2,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,62 |  |  |  | 4,62
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 44,2 |  | 33,3 |  | 7,0 | 6,8 |  | 70,71 | 65,80 |  |  | 4,91 |  |  | 72,60 |  | 66,44 |  |  |  | 2,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,39 |  |  |  | 5,39
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 44,7 |  | 34,7 |  | 7,0 | 6,8 |  | 70,51 | 65,49 |  |  | 5,02 |  |  | 72,49 |  | 66,12 |  |  |  | 2,642 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,27 |  |  |  | 5,27
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 48,8 |  | 42,1 |  | 7,0 | 6,8 |  | 71,22 | 66,18 |  |  | 5,04 |  |  | 73,82 |  | 66,96 |  |  |  | 3,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,69 |  |  |  | 5,69
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 49,1 |  | 43,4 |  | 7,0 | 6,8 |  | 69,81 | 66,15 |  |  | 3,66 |  |  | 72,38 |  | 66,92 |  |  |  | 3,190 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,34 |  |  |  | 4,34
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 49,6 |  | 45,0 |  | 7,0 | 6,8 |  | 69,81 | 66,26 |  |  | 3,55 |  |  | 72,49 |  | 67,04 |  |  |  | 3,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,34 |  |  |  | 4,34
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 50,5 |  | 47,2 |  | 7,0 | 6,8 |  | 70,54 | 66,27 |  |  | 4,27 |  |  | 73,43 |  | 67,03 |  |  |  | 3,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,07 |  |  |  | 5,07
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 47,4 |  | 43,5 |  | 6,9 | 6,9 |  | 2014,07 | 1842,12 |  |  | 171,95 |  |  | 2087,18 |  | 1862,96 |  |  |  | 94,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 194,87 |  |  |  | 194,87 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11516,00 |  |  | 26719,78 |  |  | 24680,15 |  |  |  | 27407,62 |  | 24984,76 | [5 empty] | 890,464 |  | 333,81 |  |  |  | 338,84 | [6 empty] | 11868,00 | [7 empty] | 2831,03
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12260,00 |  |  | 28733,52 |  |  | 26521,58 |  |  |  | 29494,50 |  | 26847,01 | [5 empty] | 985,047 |  | 333,81 |  |  |  | 338,84 | [6 empty] | 12612,00 | [7 empty] | 3026,28
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2013,74 |  |  | 1841,43 |  |  |  | 2086,88 |  | 1862,26 | [5 empty] | 94,582 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 195,25
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись