## ЖЭК- 6 Школьная, 53 А c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 53 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 188553 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 65,8 |  | 29,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 154,01 | 146,67 |  |  | 7,34 |  |  | 160,13 |  | 149,60 |  |  |  | 5,049 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,99 |  |  |  | 6,99
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 64,5 |  | 28,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 153,75 | 146,72 |  |  | 7,03 |  |  | 159,54 |  | 149,54 |  |  |  | 4,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,56 |  |  |  | 6,56
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 63,5 |  | 26,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 155,09 | 148,33 |  |  | 6,76 |  |  | 160,60 |  | 151,10 |  |  |  | 4,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,27 |  |  |  | 6,27
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 63,9 |  | 29,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 152,87 | 145,86 |  |  | 7,01 |  |  | 158,69 |  | 148,61 |  |  |  | 4,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,61 |  |  |  | 6,61
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,3 | 74,4 |  | 42,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 152,29 | 146,46 |  |  | 5,83 |  |  | 160,91 |  | 150,15 |  |  |  | 6,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,73 |  |  |  | 5,73
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 78,5 |  | 44,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 154,38 | 149,04 |  |  | 5,34 |  |  | 164,13 |  | 153,20 |  |  |  | 7,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 77,8 |  | 43,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 155,95 | 148,91 |  |  | 7,04 |  |  | 165,42 |  | 153,01 |  |  |  | 7,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 69,8 |  | 36,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 149,69 | 141,82 |  |  | 7,87 |  |  | 156,87 |  | 145,01 |  |  |  | 5,930 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,005 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 61,1 |  | 30,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 148,62 | 139,85 |  |  | 8,77 |  |  | 154,08 |  | 142,30 |  |  |  | 5,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 58,8 |  | 26,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 150,12 | 143,57 |  |  | 6,55 |  |  | 154,93 |  | 145,88 |  |  |  | 4,277 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,95 |  |  |  | 5,95
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 55,3 |  | 23,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 150,49 | 142,59 |  |  | 7,90 |  |  | 154,65 |  | 144,67 |  |  |  | 3,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 50,8 |  | 19,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 149,38 | 141,02 |  |  | 8,36 |  |  | 152,73 |  | 142,77 |  |  |  | 3,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,68 |  |  |  | 7,68
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 50,6 |  | 19,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 148,98 | 141,09 |  |  | 7,89 |  |  | 152,34 |  | 142,77 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 51,9 |  | 21,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 147,76 | 139,77 |  |  | 7,99 |  |  | 151,36 |  | 141,57 |  |  |  | 3,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 52,2 |  | 20,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 148,80 | 140,47 |  |  | 8,33 |  |  | 152,43 |  | 142,29 |  |  |  | 3,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,69 |  |  |  | 7,69
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 54,4 |  | 25,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 143,08 | 135,44 |  |  | 7,64 |  |  | 147,22 |  | 137,34 |  |  |  | 4,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 56,3 |  | 26,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 142,15 | 134,02 |  |  | 8,13 |  |  | 146,55 |  | 136,01 |  |  |  | 4,236 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 58,5 |  | 30,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 141,33 | 134,67 |  |  | 6,66 |  |  | 146,26 |  | 136,83 |  |  |  | 4,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 61,2 |  | 35,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 139,80 | 133,43 |  |  | 6,37 |  |  | 145,44 |  | 135,80 |  |  |  | 5,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,01 |  |  |  | 6,01
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 68,6 |  | 41,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 142,71 | 136,81 |  |  | 5,90 |  |  | 150,07 |  | 139,79 |  |  |  | 6,373 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,71 |  |  |  | 5,71
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,7 | 68,9 |  | 41,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 143,86 | 136,46 |  |  | 7,40 |  |  | 151,31 |  | 139,44 |  |  |  | 6,514 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,26 |  |  |  | 7,26
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 64,0 |  | 35,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 143,41 | 136,83 |  |  | 6,58 |  |  | 149,47 |  | 139,42 |  |  |  | 5,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 58,3 |  | 28,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 142,29 | 135,62 |  |  | 6,67 |  |  | 146,99 |  | 137,77 |  |  |  | 4,356 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,16 |  |  |  | 6,16
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 54,1 |  | 29,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 120,03 | 113,10 |  |  | 6,93 |  |  | 123,70 |  | 114,67 |  |  |  | 3,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 49,3 |  | 29,5 |  | 6,2 | 5,1 |  | 107,73 | 100,27 |  |  | 7,46 |  |  | 110,73 |  | 101,43 |  |  |  | 3,512 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 48,2 |  | 29,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 106,22 | 98,93 |  |  | 7,29 |  |  | 109,14 |  | 100,00 |  |  |  | 3,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,88 |  |  |  | 6,88
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 48,6 |  | 30,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 106,14 | 98,26 |  |  | 7,88 |  |  | 109,16 |  | 99,35 |  |  |  | 3,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,46 |  |  |  | 7,46
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 53,4 |  | 37,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 106,23 | 97,94 |  |  | 8,29 |  |  | 110,11 |  | 99,26 |  |  |  | 4,400 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 53,7 |  | 38,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 105,78 | 98,70 |  |  | 7,08 |  |  | 109,71 |  | 100,05 |  |  |  | 4,445 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 54,8 |  | 39,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 105,94 | 99,57 |  |  | 6,37 |  |  | 110,08 |  | 100,98 |  |  |  | 4,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 55,8 |  | 42,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 105,91 | 98,38 |  |  | 7,53 |  |  | 110,30 |  | 99,86 |  |  |  | 4,842 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 59,6 |  | 31,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 4274,79 | 4050,60 |  |  | 224,19 |  |  | 4435,05 |  | 4120,47 |  |  |  | 146,847 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,008 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 211,58 |  |  |  | 211,58 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 22446,00 |  |  | 65354,30 |  |  | 61265,26 |  |  |  | 67226,87 |  | 62035,59 | [5 empty] | 2011,058 |  | 1316,32 |  |  |  | 1337,84 | [6 empty] | 22476,00 | [7 empty] | 7183,99
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 23190,00 |  |  | 69629,97 |  |  | 65316,68 |  |  |  | 71662,86 |  | 66156,89 | [5 empty] | 2157,990 |  | 1316,47 |  |  |  | 1337,99 | [6 empty] | 23220,00 | [7 empty] | 7395,69
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4275,66 |  |  | 4051,42 |  |  |  | 4435,99 |  | 4121,30 | [5 empty] | 146,932 |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 211,69
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись