## ЖЭК- 6 Школьная, 54 А c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 54 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 197325 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 54,4 |  | 42,0 |  | 7,2 | 6,0 |  | 166,55 | 154,99 |  |  | 11,56 |  |  | 173,29 |  | 157,19 |  |  |  | 7,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,49 | 31,48 |  |  | 12,01
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 53,4 |  | 40,6 |  | 7,2 | 6,0 |  | 167,05 | 154,04 |  |  | 13,01 |  |  | 173,46 |  | 156,09 |  |  |  | 7,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 44,68 | 31,07 |  |  | 13,61
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 53,0 |  | 38,5 |  | 7,2 | 6,0 |  | 168,62 | 156,76 |  |  | 11,86 |  |  | 174,79 |  | 158,83 |  |  |  | 7,068 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,96 | 31,69 |  |  | 12,27
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 53,1 |  | 41,6 |  | 7,2 | 6,0 |  | 164,81 | 153,93 |  |  | 10,88 |  |  | 171,26 |  | 155,98 |  |  |  | 7,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 42,62 | 31,23 |  |  | 11,39
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 59,8 |  | 55,4 |  | 7,2 | 6,1 |  | 163,25 | 153,10 |  |  | 10,15 |  |  | 172,36 |  | 155,63 |  |  |  | 9,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 42,61 | 31,47 |  |  | 11,14
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,4 | 62,7 |  | 59,8 |  | 7,2 | 6,1 |  | 164,47 | 154,46 |  |  | 10,01 |  |  | 174,70 |  | 157,29 |  |  |  | 10,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,07 | 31,78 |  |  | 11,29
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 62,2 |  | 58,4 |  | 7,2 | 6,1 |  | 165,54 | 155,39 |  |  | 10,15 |  |  | 175,56 |  | 158,18 |  |  |  | 10,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,15 | 31,91 |  |  | 11,24
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 58,3 |  | 49,4 |  | 7,2 | 6,0 |  | 169,05 | 156,70 |  |  | 12,35 |  |  | 177,40 |  | 159,18 |  |  |  | 9,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 45,10 | 31,97 |  |  | 13,13
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 53,6 |  | 40,6 |  | 7,1 | 5,9 |  | 173,86 | 156,41 |  |  | 17,45 |  |  | 180,59 |  | 158,55 |  |  |  | 7,917 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 49,46 | 31,34 |  |  | 18,12
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 51,9 |  | 35,7 |  | 7,2 | 5,9 |  | 173,94 | 161,17 |  |  | 12,77 |  |  | 179,83 |  | 163,24 |  |  |  | 6,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 45,57 | 32,48 |  |  | 13,09
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 49,3 |  | 31,4 |  | 7,2 | 5,9 |  | 174,18 | 162,14 |  |  | 12,04 |  |  | 179,30 |  | 163,97 |  |  |  | 6,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 44,88 | 32,56 |  |  | 12,32
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 45,7 |  | 26,2 |  | 7,1 | 5,9 |  | 173,37 | 159,92 |  |  | 13,45 |  |  | 177,44 |  | 161,51 |  |  |  | 5,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 45,31 | 31,87 |  |  | 13,44
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 45,3 |  | 26,9 |  | 7,1 | 5,9 |  | 172,82 | 158,21 |  |  | 14,61 |  |  | 176,90 |  | 159,75 |  |  |  | 5,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 46,17 | 31,48 |  |  | 14,69
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 46,2 |  | 29,2 |  | 7,1 | 5,9 |  | 172,59 | 155,99 |  |  | 16,60 |  |  | 177,04 |  | 157,57 |  |  |  | 5,715 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 47,74 | 31,00 |  |  | 16,74
06.01 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 46,8 |  | 28,2 |  | 7,1 | 5,9 |  | 174,23 | 159,34 |  |  | 14,89 |  |  | 178,68 |  | 160,99 |  |  |  | 5,538 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 46,83 | 31,78 |  |  | 15,05
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 48,9 |  | 33,9 |  | 7,1 | 6,0 |  | 167,04 | 154,61 |  |  | 12,43 |  |  | 172,15 |  | 156,33 |  |  |  | 6,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,74 | 31,07 |  |  | 12,67
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 50,4 |  | 35,5 |  | 7,1 | 6,0 |  | 168,29 | 152,47 |  |  | 15,82 |  |  | 173,79 |  | 154,30 |  |  |  | 6,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 46,81 | 30,49 |  |  | 16,32
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 52,3 |  | 39,5 |  | 7,1 | 6,0 |  | 165,65 | 154,35 |  |  | 11,30 |  |  | 171,79 |  | 156,38 |  |  |  | 7,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,00 | 31,24 |  |  | 11,76
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 54,5 |  | 44,5 |  | 7,1 | 6,0 |  | 164,23 | 152,94 |  |  | 11,29 |  |  | 171,17 |  | 155,08 |  |  |  | 7,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,07 | 31,06 |  |  | 12,01
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 59,0 |  | 51,1 |  | 7,2 | 6,0 |  | 168,40 | 156,15 |  |  | 12,25 |  |  | 177,03 |  | 158,74 |  |  |  | 9,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 45,16 | 31,92 |  |  | 13,24
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,8 | 60,0 |  | 51,8 |  | 7,2 | 6,0 |  | 167,75 | 157,51 |  |  | 10,24 |  |  | 176,60 |  | 160,16 |  |  |  | 9,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,47 | 32,33 |  |  | 11,14
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,6 | 56,5 |  | 46,0 |  | 7,2 | 6,0 |  | 166,68 | 155,57 |  |  | 11,11 |  |  | 174,20 |  | 157,90 |  |  |  | 8,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 41,35 | 29,59 |  |  | 11,76
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 51,2 |  | 37,9 |  | 7,2 | 6,0 |  | 165,09 | 153,22 |  |  | 11,87 |  |  | 170,86 |  | 155,14 |  |  |  | 6,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 38,28 | 26,03 |  |  | 12,25
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 49,6 |  | 36,0 |  | 7,1 | 6,0 |  | 165,19 | 151,91 |  |  | 13,28 |  |  | 170,55 |  | 153,63 |  |  |  | 6,534 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 39,37 | 25,69 |  |  | 13,68
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 47,9 |  | 33,1 |  | 7,1 | 6,0 |  | 166,14 | 152,08 |  |  | 14,06 |  |  | 171,03 |  | 153,73 |  |  |  | 6,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 39,95 | 25,62 |  |  | 14,33
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 47,3 |  | 32,4 |  | 7,1 | 6,0 |  | 163,47 | 151,04 |  |  | 12,43 |  |  | 168,14 |  | 152,69 |  |  |  | 5,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 38,05 | 25,49 |  |  | 12,56
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,4 | 47,6 |  | 33,8 |  | 7,1 | 6,0 |  | 164,89 | 150,25 |  |  | 14,64 |  |  | 169,81 |  | 151,88 |  |  |  | 6,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 40,33 | 25,32 |  |  | 15,01
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 52,3 |  | 41,3 |  | 7,1 | 6,0 |  | 165,89 | 151,59 |  |  | 14,30 |  |  | 172,25 |  | 153,56 |  |  |  | 7,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 40,65 | 25,78 |  |  | 14,87
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 52,8 |  | 42,5 |  | 7,1 | 5,9 |  | 164,30 | 151,12 |  |  | 13,18 |  |  | 170,78 |  | 153,08 |  |  |  | 7,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 39,67 | 25,80 |  |  | 13,87
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 53,7 |  | 43,8 |  | 7,1 | 5,9 |  | 163,56 | 152,26 |  |  | 11,30 |  |  | 170,28 |  | 154,29 |  |  |  | 7,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 37,95 | 26,09 |  |  | 11,86
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,9 | 54,7 |  | 46,2 |  | 7,1 | 6,0 |  | 162,03 | 152,13 |  |  | 9,90 |  |  | 169,13 |  | 154,30 |  |  |  | 7,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 36,50 | 26,17 |  |  | 10,33
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,1 | 52,7 |  | 40,4 |  | 7,1 | 6,0 |  | 5192,93 | 4801,75 |  |  | 391,18 |  |  | 5392,16 |  | 4865,14 |  |  |  | 228,309 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1331,99 | 924,80 |  |  | 407,19 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 22386,00 |  |  | 110938,67 |  |  | 92269,19 |  |  |  | 114149,24 |  | 93205,87 | [5 empty] | 4223,241 |  | 1252,10 |  |  |  | 1266,33 | [6 empty] | 22571,00 | [7 empty] | 35038,87 |  |  | 16036,39
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 23130,00 |  |  | 116132,85 |  |  | 97071,04 |  |  |  | 119542,71 |  | 98071,09 | [5 empty] | 4451,666 |  | 1252,10 |  |  |  | 1266,33 | [6 empty] | 23315,00 | [7 empty] | 36371,92 |  |  | 16961,05
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5194,19 |  |  | 4801,85 |  |  |  | 5393,46 |  | 4865,22 | [5 empty] | 228,425 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1333,05 |  |  | 924,66
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись