## ЖЭК- 6 Школьная, 57 А c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 57 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250417 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 53,9 |  | 40,4 |  | 6,9 | 5,5 |  | 91,30 | 86,49 |  |  | 4,81 |  |  | 96,16 |  | 86,46 |  |  |  | 3,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,51 |  |  |  | 5,51
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 52,8 |  | 38,6 |  | 6,9 | 5,5 |  | 90,69 | 86,31 |  |  | 4,38 |  |  | 95,25 |  | 86,36 |  |  |  | 3,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 52,1 |  | 36,5 |  | 6,9 | 5,4 |  | 92,96 | 86,87 |  |  | 6,09 |  |  | 97,06 |  | 87,18 |  |  |  | 3,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,6 |  | 39,6 |  | 6,9 | 5,4 |  | 90,32 | 85,73 |  |  | 4,59 |  |  | 94,76 |  | 85,89 |  |  |  | 3,795 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,82 |  |  |  | 4,82
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 60,5 |  | 54,2 |  | 7,0 | 5,6 |  | 85,72 | 78,30 |  |  | 7,42 |  |  | 91,05 |  | 79,15 |  |  |  | 5,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,29 |  |  |  | 6,29
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,6 | 63,5 |  | 58,1 |  | 7,0 | 5,5 |  | 85,87 | 77,39 |  |  | 8,48 |  |  | 91,84 |  | 78,21 |  |  |  | 5,514 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,48 |  |  |  | 7,48
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,2 | 62,9 |  | 56,3 |  | 7,0 | 5,5 |  | 86,04 | 77,44 |  |  | 8,60 |  |  | 91,96 |  | 78,12 |  |  |  | 5,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,83 |  |  |  | 7,83
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 58,0 |  | 46,1 |  | 7,0 | 5,4 |  | 87,38 | 77,30 |  |  | 10,08 |  |  | 91,96 |  | 78,00 |  |  |  | 4,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,77 |  |  |  | 8,77
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 53,1 |  | 37,1 |  | 6,9 | 5,3 |  | 88,86 | 73,33 |  |  | 15,53 |  |  | 92,31 |  | 74,08 |  |  |  | 4,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,28 |  |  |  | 13,28
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 51,0 |  | 32,7 |  | 7,0 | 5,3 |  | 89,88 | 82,36 |  |  | 7,52 |  |  | 93,53 |  | 82,59 |  |  |  | 3,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 48,3 |  | 28,8 |  | 7,0 | 5,3 |  | 90,21 | 80,21 |  |  | 10,00 |  |  | 93,18 |  | 80,51 |  |  |  | 3,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,92 |  |  |  | 8,92
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 44,8 |  | 24,0 |  | 6,9 | 5,3 |  | 89,17 | 78,80 |  |  | 10,37 |  |  | 91,53 |  | 79,21 |  |  |  | 2,554 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,13 |  |  |  | 9,13
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 44,6 |  | 24,6 |  | 6,9 | 5,3 |  | 89,21 | 75,70 |  |  | 13,51 |  |  | 91,27 |  | 76,30 |  |  |  | 2,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,61 |  |  |  | 11,61
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 45,8 |  | 26,4 |  | 6,9 | 5,3 |  | 88,11 | 75,80 |  |  | 12,31 |  |  | 90,62 |  | 76,15 |  |  |  | 2,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,18 |  |  |  | 11,18
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 46,0 |  | 25,8 |  | 6,9 | 5,3 |  | 88,66 | 78,57 |  |  | 10,09 |  |  | 91,40 |  | 78,78 |  |  |  | 2,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 48,2 |  | 31,0 |  | 6,9 | 5,3 |  | 86,24 | 75,03 |  |  | 11,21 |  |  | 89,24 |  | 75,37 |  |  |  | 3,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,08 |  |  |  | 10,08
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 49,7 |  | 32,3 |  | 6,9 | 5,3 |  | 85,68 | 75,63 |  |  | 10,05 |  |  | 88,80 |  | 75,99 |  |  |  | 3,211 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,98 |  |  |  | 8,98
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 51,3 |  | 36,4 |  | 6,9 | 5,3 |  | 85,61 | 78,18 |  |  | 7,43 |  |  | 89,22 |  | 78,45 |  |  |  | 3,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 53,7 |  | 41,3 |  | 6,9 | 5,3 |  | 84,84 | 77,80 |  |  | 7,04 |  |  | 89,02 |  | 78,07 |  |  |  | 3,852 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 59,5 |  | 49,5 |  | 7,0 | 5,4 |  | 87,32 | 76,60 |  |  | 10,72 |  |  | 92,15 |  | 77,51 |  |  |  | 4,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 60,1 |  | 49,2 |  | 6,9 | 5,3 |  | 87,12 | 78,58 |  |  | 8,54 |  |  | 92,46 |  | 78,97 |  |  |  | 4,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 55,7 |  | 41,9 |  | 7,0 | 5,3 |  | 86,94 | 79,59 |  |  | 7,35 |  |  | 91,35 |  | 80,03 |  |  |  | 4,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,83 |  |  |  | 6,83
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 50,9 |  | 34,3 |  | 7,0 | 5,4 |  | 87,20 | 78,11 |  |  | 9,09 |  |  | 90,50 |  | 78,65 |  |  |  | 3,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 49,3 |  | 32,4 |  | 6,9 | 5,3 |  | 90,62 | 84,23 |  |  | 6,39 |  |  | 93,93 |  | 84,68 |  |  |  | 3,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,72 |  |  |  | 5,72
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 47,8 |  | 30,0 |  | 6,9 | 5,4 |  | 93,86 | 87,32 |  |  | 6,54 |  |  | 97,09 |  | 87,70 |  |  |  | 3,099 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,88 |  |  |  | 5,88
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 47,2 |  | 29,5 |  | 6,9 | 5,3 |  | 92,60 | 87,19 |  |  | 5,41 |  |  | 96,24 |  | 87,06 |  |  |  | 2,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 47,7 |  | 30,7 |  | 6,9 | 5,3 |  | 94,39 | 86,42 |  |  | 7,97 |  |  | 97,47 |  | 86,99 |  |  |  | 3,241 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 52,4 |  | 37,4 |  | 6,9 | 5,3 |  | 94,58 | 86,97 |  |  | 7,61 |  |  | 98,64 |  | 87,46 |  |  |  | 3,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,90 |  |  |  | 6,90
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 52,9 |  | 38,6 |  | 6,9 | 5,3 |  | 91,35 | 87,52 |  |  | 3,83 |  |  | 96,33 |  | 87,20 |  |  |  | 3,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,00 |  |  |  | 5,00
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 53,7 |  | 40,0 |  | 6,9 | 5,3 |  | 91,99 | 87,48 |  |  | 4,51 |  |  | 96,74 |  | 87,54 |  |  |  | 3,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,97 |  |  |  | 4,97
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 54,8 |  | 42,0 |  | 6,9 | 5,3 |  | 92,27 | 87,46 |  |  | 4,81 |  |  | 97,29 |  | 87,49 |  |  |  | 4,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  | 5,34
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,0 | 52,4 |  | 37,6 |  | 6,9 | 5,4 |  | 2766,99 | 2514,71 |  |  | 252,28 |  |  | 2890,35 |  | 2526,15 |  |  |  | 115,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 233,10 |  |  |  | 233,10 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8970,00 |  |  | 24352,75 |  |  | 21970,26 |  |  |  | 25256,98 |  | 22008,45 | [5 empty] | 825,041 |  | 474,11 |  |  |  | 482,23 | [6 empty] | 8985,00 | [7 empty] | 2533,90
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9714,00 |  |  | 27120,54 |  |  | 24485,00 |  |  |  | 28147,98 |  | 24534,89 | [5 empty] | 940,957 |  | 474,11 |  |  |  | 482,23 | [6 empty] | 9729,00 | [7 empty] | 2767,27
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2767,79 |  |  | 2514,73 |  |  |  | 2890,99 |  | 2526,43 | [5 empty] | 115,916 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 233,37
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись