## ЖЭК- 6 Школьная, 63 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 63
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247643 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 54,3 |  | 38,4 |  | 6,3 | 5,3 |  | 89,76 | 79,73 |  |  | 10,03 |  |  | 93,30 |  | 80,70 |  |  |  | 3,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,76 |  |  |  | 10,76
24.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 53,3 |  | 36,7 |  | 6,3 | 5,3 |  | 89,70 | 79,61 |  |  | 10,09 |  |  | 92,95 |  | 80,61 |  |  |  | 3,777 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,65 |  |  |  | 10,65
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 52,6 |  | 34,6 |  | 6,3 | 5,3 |  | 90,63 | 79,39 |  |  | 11,24 |  |  | 93,75 |  | 80,36 |  |  |  | 3,676 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,81 |  |  |  | 11,81
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 52,9 |  | 37,7 |  | 6,3 | 5,3 |  | 89,22 | 78,69 |  |  | 10,53 |  |  | 92,59 |  | 79,59 |  |  |  | 3,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,28 |  |  |  | 11,28
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,8 | 61,4 |  | 51,4 |  | 6,4 | 5,3 |  | 89,45 | 78,11 |  |  | 11,34 |  |  | 94,34 |  | 79,36 |  |  |  | 5,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,01 |  |  |  | 12,01
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,4 | 64,1 |  | 55,3 |  | 6,4 | 5,3 |  | 89,97 | 80,07 |  |  | 9,90 |  |  | 95,46 |  | 81,48 |  |  |  | 5,589 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,38 |  |  |  | 10,38
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,1 | 63,4 |  | 53,7 |  | 6,4 | 5,3 |  | 90,06 | 79,49 |  |  | 10,57 |  |  | 95,48 |  | 80,78 |  |  |  | 5,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,31 |  |  |  | 11,31
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,2 | 58,3 |  | 43,9 |  | 6,3 | 5,3 |  | 90,98 | 80,09 |  |  | 10,89 |  |  | 95,19 |  | 81,25 |  |  |  | 4,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,57 |  |  |  | 11,57
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 53,3 |  | 35,5 |  | 6,2 | 5,2 |  | 92,25 | 77,25 |  |  | 15,00 |  |  | 95,59 |  | 78,16 |  |  |  | 3,998 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,75 |  |  |  | 15,75
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 50,8 |  | 31,5 |  | 6,3 | 5,2 |  | 92,55 | 84,60 |  |  | 7,95 |  |  | 95,71 |  | 85,35 |  |  |  | 3,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,98 |  |  |  | 8,98
02.01 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 48,0 |  | 27,8 |  | 6,3 | 5,2 |  | 92,67 | 83,43 |  |  | 9,24 |  |  | 95,31 |  | 84,12 |  |  |  | 2,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
03.01 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 44,5 |  | 23,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 92,09 | 78,93 |  |  | 13,16 |  |  | 94,24 |  | 79,55 |  |  |  | 2,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,95 |  |  |  | 13,95
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 44,2 |  | 23,8 |  | 6,2 | 5,2 |  | 92,06 | 78,63 |  |  | 13,43 |  |  | 94,16 |  | 79,20 |  |  |  | 2,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,20 |  |  |  | 14,20
05.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 45,3 |  | 25,6 |  | 6,2 | 5,2 |  | 91,23 | 79,41 |  |  | 11,82 |  |  | 93,49 |  | 80,05 |  |  |  | 2,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,59 |  |  |  | 12,59
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 45,6 |  | 25,0 |  | 6,3 | 5,2 |  | 91,95 | 79,66 |  |  | 12,29 |  |  | 94,16 |  | 80,38 |  |  |  | 2,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,01 |  |  |  | 13,01
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 47,9 |  | 29,8 |  | 6,3 | 5,2 |  | 89,67 | 77,41 |  |  | 12,26 |  |  | 92,33 |  | 78,08 |  |  |  | 3,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,20 |  |  |  | 13,20
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 49,5 |  | 31,0 |  | 6,2 | 5,2 |  | 89,34 | 76,52 |  |  | 12,82 |  |  | 91,97 |  | 77,37 |  |  |  | 3,337 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,49 |  |  |  | 13,49
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 51,1 |  | 34,9 |  | 6,2 | 5,2 |  | 89,35 | 79,15 |  |  | 10,20 |  |  | 92,29 |  | 80,12 |  |  |  | 3,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,76 |  |  |  | 10,76
10.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 53,5 |  | 39,2 |  | 6,3 | 5,2 |  | 88,74 | 79,06 |  |  | 9,68 |  |  | 92,23 |  | 79,99 |  |  |  | 3,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,46 |  |  |  | 10,46
11.01 |  |  |  | 24,0 | 103,7 | 58,3 |  | 45,5 |  | 6,3 | 5,3 |  | 90,86 | 80,19 |  |  | 10,67 |  |  | 95,30 |  | 81,25 |  |  |  | 4,709 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,61 |  |  |  | 11,61
12.01 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 58,9 |  | 45,6 |  | 6,3 | 5,2 |  | 90,93 | 81,00 |  |  | 9,93 |  |  | 95,46 |  | 82,05 |  |  |  | 4,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,91 |  |  |  | 10,91
13.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 55,3 |  | 40,1 |  | 6,3 | 5,3 |  | 90,83 | 79,95 |  |  | 10,88 |  |  | 94,55 |  | 81,02 |  |  |  | 4,192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,57 |  |  |  | 11,57
14.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 50,6 |  | 33,1 |  | 6,3 | 5,3 |  | 90,68 | 79,10 |  |  | 11,58 |  |  | 93,64 |  | 80,00 |  |  |  | 3,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,28 |  |  |  | 12,28
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 49,2 |  | 31,2 |  | 6,3 | 5,2 |  | 89,92 | 78,77 |  |  | 11,15 |  |  | 92,66 |  | 79,60 |  |  |  | 3,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,86 |  |  |  | 11,86
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 47,3 |  | 29,3 |  | 6,3 | 5,3 |  | 94,59 | 85,88 |  |  | 8,71 |  |  | 97,26 |  | 86,68 |  |  |  | 3,135 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,41 |  |  |  | 9,41
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 46,6 |  | 28,8 |  | 6,2 | 5,3 |  | 95,11 | 87,66 |  |  | 7,45 |  |  | 97,67 |  | 88,45 |  |  |  | 3,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 47,1 |  | 30,0 |  | 6,2 | 5,3 |  | 95,99 | 87,55 |  |  | 8,44 |  |  | 98,78 |  | 88,29 |  |  |  | 3,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,18 |  |  |  | 9,18
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 52,2 |  | 36,1 |  | 6,2 | 5,2 |  | 91,51 | 79,60 |  |  | 11,91 |  |  | 94,95 |  | 80,41 |  |  |  | 3,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,76 |  |  |  | 12,76
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 52,8 |  | 37,0 |  | 6,2 | 5,2 |  | 89,40 | 79,74 |  |  | 9,66 |  |  | 92,75 |  | 80,62 |  |  |  | 3,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,38 |  |  |  | 10,38
21.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,6 |  | 38,2 |  | 6,2 | 5,2 |  | 89,94 | 79,22 |  |  | 10,72 |  |  | 93,33 |  | 80,24 |  |  |  | 3,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,25 |  |  |  | 11,25
22.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 54,6 |  | 40,1 |  | 6,3 | 5,2 |  | 89,89 | 79,22 |  |  | 10,67 |  |  | 93,48 |  | 80,27 |  |  |  | 4,139 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,23 |  |  |  | 11,23
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,2 | 52,3 |  | 35,9 |  | 6,3 | 5,2 |  | 2821,32 | 2487,11 |  |  | 334,21 |  |  | 2924,37 |  | 2515,38 |  |  |  | 117,050 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 356,74 |  |  |  | 356,74 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6406,00 |  |  | 14885,59 |  |  | 12582,17 |  |  |  | 15251,83 |  | 12698,30 | [5 empty] | 458,029 |  | 645,94 |  |  |  | 655,23 | [6 empty] | 6852,00 | [7 empty] | 3078,78
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 7150,00 |  |  | 17707,20 |  |  | 15069,27 |  |  |  | 18176,56 |  | 15213,68 | [5 empty] | 575,131 |  | 645,94 |  |  |  | 655,23 | [6 empty] | 7596,00 | [7 empty] | 3435,89
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2821,60 |  |  | 2487,10 |  |  |  | 2924,73 |  | 2515,38 | [5 empty] | 117,102 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 357,11
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись