## ЖЭК- 6 Школьная, 67 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Школьная, 67
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 251473 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 57,1 |  | 37,0 |  | 6,6 | 5,4 |  | 110,48 | 102,51 |  |  | 7,97 |  |  | 114,76 |  | 104,10 |  |  |  | 4,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 56,0 |  | 35,3 |  | 6,6 | 5,4 |  | 110,93 | 102,30 |  |  | 8,63 |  |  | 114,99 |  | 103,80 |  |  |  | 4,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,77 |  |  |  | 7,77
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 55,1 |  | 33,4 |  | 6,6 | 5,3 |  | 111,82 | 103,20 |  |  | 8,62 |  |  | 115,70 |  | 104,64 |  |  |  | 4,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 55,7 |  | 36,6 |  | 6,6 | 5,4 |  | 110,04 | 101,25 |  |  | 8,79 |  |  | 114,17 |  | 102,73 |  |  |  | 4,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,05 |  |  |  | 8,05
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 64,6 |  | 50,3 |  | 6,7 | 5,5 |  | 108,53 | 100,28 |  |  | 8,25 |  |  | 114,54 |  | 102,18 |  |  |  | 5,973 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,28 |  |  |  | 7,28
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 67,5 |  | 54,0 |  | 6,7 | 5,4 |  | 108,22 | 100,20 |  |  | 8,02 |  |  | 114,86 |  | 102,36 |  |  |  | 6,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,1 | 66,6 |  | 52,5 |  | 6,7 | 5,4 |  | 108,93 | 100,01 |  |  | 8,92 |  |  | 115,37 |  | 102,10 |  |  |  | 6,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,74 |  |  |  | 7,74
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,8 | 61,0 |  | 42,8 |  | 6,7 | 5,4 |  | 109,89 | 101,37 |  |  | 8,52 |  |  | 114,94 |  | 103,15 |  |  |  | 5,194 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 55,5 |  | 34,4 |  | 6,6 | 5,3 |  | 113,60 | 102,68 |  |  | 10,92 |  |  | 117,66 |  | 104,21 |  |  |  | 4,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,08 |  |  |  | 10,08
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 53,0 |  | 30,5 |  | 6,7 | 5,3 |  | 112,28 | 104,13 |  |  | 8,15 |  |  | 115,77 |  | 105,52 |  |  |  | 3,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,22 |  |  |  | 7,22
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 50,1 |  | 26,7 |  | 6,7 | 5,3 |  | 113,30 | 104,04 |  |  | 9,26 |  |  | 116,33 |  | 105,30 |  |  |  | 3,449 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 46,3 |  | 22,2 |  | 6,6 | 5,3 |  | 112,83 | 103,21 |  |  | 9,62 |  |  | 115,27 |  | 104,24 |  |  |  | 2,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,07 |  |  |  | 9,07
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 46,3 |  | 22,8 |  | 6,6 | 5,3 |  | 113,10 | 103,04 |  |  | 10,06 |  |  | 115,55 |  | 104,01 |  |  |  | 2,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,53 |  |  |  | 9,53
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 47,5 |  | 24,5 |  | 6,6 | 5,3 |  | 112,08 | 102,07 |  |  | 10,01 |  |  | 114,74 |  | 103,19 |  |  |  | 3,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,61 |  |  |  | 9,61
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 47,8 |  | 23,9 |  | 6,6 | 5,3 |  | 112,16 | 102,80 |  |  | 9,36 |  |  | 114,76 |  | 103,96 |  |  |  | 3,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,76 |  |  |  | 8,76
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 50,3 |  | 28,7 |  | 6,6 | 5,3 |  | 108,68 | 100,21 |  |  | 8,47 |  |  | 111,74 |  | 101,45 |  |  |  | 3,508 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,82 |  |  |  | 7,82
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 51,8 |  | 29,9 |  | 6,6 | 5,3 |  | 108,98 | 99,59 |  |  | 9,39 |  |  | 112,25 |  | 100,83 |  |  |  | 3,698 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,70 |  |  |  | 8,70
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 53,9 |  | 33,6 |  | 6,6 | 5,3 |  | 108,29 | 99,71 |  |  | 8,58 |  |  | 111,94 |  | 101,11 |  |  |  | 4,068 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 56,5 |  | 37,9 |  | 6,6 | 5,3 |  | 108,34 | 99,13 |  |  | 9,21 |  |  | 112,55 |  | 100,59 |  |  |  | 4,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,5 | 61,7 |  | 43,9 |  | 6,7 | 5,4 |  | 108,82 | 101,25 |  |  | 7,57 |  |  | 113,99 |  | 103,06 |  |  |  | 5,220 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,53 |  |  |  | 6,53
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,1 | 62,0 |  | 44,1 |  | 6,6 | 5,3 |  | 110,44 | 101,36 |  |  | 9,08 |  |  | 115,73 |  | 103,20 |  |  |  | 5,413 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 58,3 |  | 38,5 |  | 6,7 | 5,3 |  | 109,10 | 101,28 |  |  | 7,82 |  |  | 113,54 |  | 102,90 |  |  |  | 4,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,80 |  |  |  | 6,80
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 53,3 |  | 31,7 |  | 6,7 | 5,4 |  | 110,62 | 101,23 |  |  | 9,39 |  |  | 114,17 |  | 102,61 |  |  |  | 3,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,53 |  |  |  | 8,53
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 51,8 |  | 29,8 |  | 6,5 | 5,3 |  | 110,34 | 100,50 |  |  | 9,84 |  |  | 113,62 |  | 101,76 |  |  |  | 3,746 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,021 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,15 |  |  |  | 8,15
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 50,4 |  | 27,3 |  | 6,6 | 5,3 |  | 112,55 | 103,93 |  |  | 8,62 |  |  | 115,63 |  | 105,13 |  |  |  | 3,462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 49,8 |  | 26,8 |  | 6,6 | 5,3 |  | 111,72 | 103,10 |  |  | 8,62 |  |  | 114,70 |  | 104,30 |  |  |  | 3,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 50,3 |  | 28,0 |  | 6,6 | 5,3 |  | 112,33 | 102,73 |  |  | 9,60 |  |  | 115,44 |  | 103,99 |  |  |  | 3,581 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 55,4 |  | 34,2 |  | 6,6 | 5,3 |  | 112,70 | 102,97 |  |  | 9,73 |  |  | 116,69 |  | 104,46 |  |  |  | 4,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 56,0 |  | 35,3 |  | 6,6 | 5,3 |  | 111,35 | 102,58 |  |  | 8,77 |  |  | 115,43 |  | 104,07 |  |  |  | 4,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 56,9 |  | 36,5 |  | 6,6 | 5,3 |  | 111,34 | 102,79 |  |  | 8,55 |  |  | 115,59 |  | 104,33 |  |  |  | 4,514 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,48 |  |  |  | 7,48
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 58,1 |  | 38,2 |  | 6,6 | 5,3 |  | 111,22 | 102,49 |  |  | 8,73 |  |  | 115,70 |  | 104,15 |  |  |  | 4,725 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,6 | 55,0 |  | 34,6 |  | 6,6 | 5,3 |  | 3435,01 | 3157,94 |  |  | 277,07 |  |  | 3558,12 |  | 3203,43 |  |  |  | 132,474 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,021 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 248,66 |  |  |  | 248,66 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8877,00 |  |  | 24324,71 |  |  | 21371,48 |  |  |  | 24987,79 |  | 21602,85 | [5 empty] | 839,760 |  | 509,38 |  |  |  | 517,81 | [6 empty] | 8893,00 | [7 empty] | 3278,61
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9621,00 |  |  | 27759,78 |  |  | 24529,53 |  |  |  | 28545,98 |  | 24806,38 | [5 empty] | 972,235 |  | 509,84 |  |  |  | 518,28 | [6 empty] | 9637,00 | [7 empty] | 3527,25
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3435,07 |  |  | 3158,04 |  |  |  | 3558,18 |  | 3203,53 | [5 empty] | 132,475 |  | 0,46 |  |  |  | 0,47 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 248,65
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись