## ЖЭК- 7 Белорусская, 34 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 34
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 213926 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 50,3 |  | 18,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 200,59 | 199,24 |  |  | 1,35 |  |  | 205,02 |  | 201,65 |  |  |  | 3,795 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 47,4 |  | 16,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 222,48 | 221,11 |  |  | 1,37 |  |  | 226,72 |  | 223,49 |  |  |  | 3,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 48,6 |  | 14,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 228,93 | 227,63 |  |  | 1,30 |  |  | 233,26 |  | 230,16 |  |  |  | 3,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 49,8 |  | 15,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 255,06 | 253,55 |  |  | 1,51 |  |  | 260,07 |  | 256,56 |  |  |  | 3,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 60,1 |  | 18,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 263,48 | 261,67 |  |  | 1,81 |  |  | 270,91 |  | 266,13 |  |  |  | 5,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 63,3 |  | 20,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 263,34 | 261,57 |  |  | 1,77 |  |  | 271,60 |  | 266,45 |  |  |  | 5,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 60,9 |  | 20,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 263,09 | 261,22 |  |  | 1,87 |  |  | 270,86 |  | 265,78 |  |  |  | 5,372 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 55,9 |  | 17,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 260,56 | 258,69 |  |  | 1,87 |  |  | 266,90 |  | 262,51 |  |  |  | 4,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,6 | 49,7 |  | 14,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 259,66 | 257,77 |  |  | 1,89 |  |  | 264,70 |  | 260,84 |  |  |  | 3,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 49,1 |  | 11,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,24 | 259,44 |  |  | 1,80 |  |  | 265,75 |  | 262,46 |  |  |  | 3,133 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 49,3 |  | 12,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,11 | 259,25 |  |  | 1,86 |  |  | 265,67 |  | 262,28 |  |  |  | 3,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 49,6 |  | 11,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,24 | 259,45 |  |  | 1,79 |  |  | 265,81 |  | 262,51 |  |  |  | 3,069 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 50,2 |  | 11,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,44 | 259,59 |  |  | 1,85 |  |  | 266,09 |  | 262,72 |  |  |  | 3,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 48,8 |  | 11,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,39 | 259,50 |  |  | 1,89 |  |  | 265,87 |  | 262,48 |  |  |  | 3,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 49,6 |  | 11,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,34 | 259,47 |  |  | 1,87 |  |  | 265,90 |  | 262,49 |  |  |  | 3,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 50,4 |  | 11,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,43 | 259,55 |  |  | 1,88 |  |  | 266,21 |  | 262,69 |  |  |  | 3,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 50,1 |  | 12,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 260,77 | 258,83 |  |  | 1,94 |  |  | 265,52 |  | 261,93 |  |  |  | 3,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 49,3 |  | 12,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 260,48 | 258,60 |  |  | 1,88 |  |  | 265,10 |  | 261,60 |  |  |  | 3,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 53,2 |  | 14,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 260,36 | 258,37 |  |  | 1,99 |  |  | 265,84 |  | 261,85 |  |  |  | 3,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 55,9 |  | 16,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 259,24 | 257,19 |  |  | 2,05 |  |  | 265,38 |  | 260,99 |  |  |  | 4,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 57,4 |  | 17,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 259,06 | 256,89 |  |  | 2,17 |  |  | 265,65 |  | 260,91 |  |  |  | 4,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 55,3 |  | 15,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 261,81 | 259,64 |  |  | 2,17 |  |  | 267,85 |  | 263,40 |  |  |  | 4,182 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 49,9 |  | 13,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 263,34 | 261,27 |  |  | 2,07 |  |  | 268,27 |  | 264,38 |  |  |  | 3,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 49,7 |  | 12,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 262,34 | 260,12 |  |  | 2,22 |  |  | 267,03 |  | 263,20 |  |  |  | 3,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 49,3 |  | 12,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 262,29 | 260,14 |  |  | 2,15 |  |  | 266,88 |  | 263,18 |  |  |  | 3,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 49,2 |  | 12,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 262,54 | 260,35 |  |  | 2,19 |  |  | 267,20 |  | 263,40 |  |  |  | 3,369 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 49,6 |  | 12,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 262,44 | 260,33 |  |  | 2,11 |  |  | 267,14 |  | 263,38 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,3 | 52,3 |  | 14,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 266,14 | 263,93 |  |  | 2,21 |  |  | 271,55 |  | 267,38 |  |  |  | 3,842 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,9 | 52,2 |  | 13,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 266,62 | 264,37 |  |  | 2,25 |  |  | 272,01 |  | 267,82 |  |  |  | 3,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 53,1 |  | 14,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 262,10 | 259,83 |  |  | 2,27 |  |  | 267,57 |  | 263,31 |  |  |  | 3,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 54,4 |  | 16,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 260,46 | 258,23 |  |  | 2,23 |  |  | 266,42 |  | 261,88 |  |  |  | 4,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,4 | 52,1 |  | 14,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7976,37 | 7916,79 |  |  | 59,58 |  |  | 8140,75 |  | 8019,81 |  |  |  | 117,206 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9338,00 |  |  | 96183,86 |  |  | 91056,83 |  |  |  | 98106,49 |  | 92300,41 | [5 empty] | 1192,469 |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 | [6 empty] | 9685,00 | [7 empty] | 4623,11 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10082,00 |  |  | 104161,52 |  |  | 98974,85 |  |  |  | 106248,61 |  | 100321,52 | [5 empty] | 1309,666 |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 | [6 empty] | 10429,00 | [7 empty] | 4623,11 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 7977,66 |  |  | 7918,02 |  |  |  | 8142,12 |  | 8021,11 | [5 empty] | 117,197 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись