## ЖЭК- 7 Белорусская, 36 в 1 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 36 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 213819 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 59,3 |  | 10,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 202,81 | 194,87 |  |  | 7,94 |  |  | 207,27 |  | 198,12 |  |  |  | 2,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,32 | 0,00 |  |  | 42,32
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 55,0 |  | 9,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 196,88 | 190,45 |  |  | 6,43 |  |  | 200,64 |  | 193,21 |  |  |  | 2,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,57 | 0,00 |  |  | 40,57
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 54,9 |  | 8,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,51 | 191,43 |  |  | 7,08 |  |  | 202,26 |  | 194,14 |  |  |  | 2,083 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,28 | 0,00 |  |  | 41,28
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,1 | 55,7 |  | 9,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 197,43 | 191,15 |  |  | 6,28 |  |  | 201,31 |  | 193,98 |  |  |  | 2,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,43 | 0,00 |  |  | 40,43
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 65,8 |  | 13,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 197,94 | 191,93 |  |  | 6,01 |  |  | 203,56 |  | 195,79 |  |  |  | 3,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,13 | 0,00 |  |  | 40,13
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 69,2 |  | 14,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,06 | 191,37 |  |  | 6,69 |  |  | 204,27 |  | 195,64 |  |  |  | 3,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,58 | 0,00 |  |  | 40,58
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 67,2 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 197,40 | 191,70 |  |  | 5,70 |  |  | 203,21 |  | 195,70 |  |  |  | 3,088 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,93 | 0,00 |  |  | 39,93
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 61,4 |  | 11,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,58 | 191,05 |  |  | 7,53 |  |  | 203,41 |  | 194,43 |  |  |  | 2,725 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,96 | 0,00 |  |  | 40,96
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,6 | 55,5 |  | 9,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 199,09 | 188,83 |  |  | 10,26 |  |  | 202,96 |  | 191,57 |  |  |  | 2,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,40 | 0,00 |  |  | 42,40
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 52,8 |  | 8,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,58 | 192,13 |  |  | 6,45 |  |  | 202,01 |  | 194,68 |  |  |  | 1,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,22 | 0,00 |  |  | 40,22
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 53,4 |  | 8,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,10 | 191,30 |  |  | 6,80 |  |  | 201,64 |  | 193,94 |  |  |  | 1,938 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,63 | 0,00 |  |  | 40,63
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 53,3 |  | 7,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 197,84 | 190,28 |  |  | 7,56 |  |  | 201,29 |  | 192,88 |  |  |  | 1,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,30 | 0,00 |  |  | 41,30
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 53,9 |  | 8,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 199,70 | 189,97 |  |  | 9,73 |  |  | 203,31 |  | 192,60 |  |  |  | 2,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,77 | 0,00 |  |  | 42,77
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 52,7 |  | 7,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,57 | 190,20 |  |  | 8,37 |  |  | 201,94 |  | 192,70 |  |  |  | 1,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,88 | 0,00 |  |  | 41,88
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 53,2 |  | 7,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,34 | 190,94 |  |  | 7,40 |  |  | 201,79 |  | 193,54 |  |  |  | 1,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,26 | 0,00 |  |  | 41,26
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 54,1 |  | 8,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,00 | 191,31 |  |  | 6,69 |  |  | 201,60 |  | 193,97 |  |  |  | 1,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,87 | 0,00 |  |  | 40,87
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 54,0 |  | 8,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 199,22 | 189,79 |  |  | 9,43 |  |  | 202,84 |  | 192,41 |  |  |  | 2,132 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,51 | 0,00 |  |  | 42,51
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 53,2 |  | 8,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,22 | 190,09 |  |  | 8,13 |  |  | 201,68 |  | 192,62 |  |  |  | 2,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,63 | 0,00 |  |  | 41,63
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 57,5 |  | 10,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 197,48 | 190,57 |  |  | 6,91 |  |  | 201,65 |  | 193,53 |  |  |  | 2,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,74 | 0,00 |  |  | 40,74
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 60,3 |  | 11,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 196,64 | 188,53 |  |  | 8,11 |  |  | 201,30 |  | 191,73 |  |  |  | 2,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,18 | 0,00 |  |  | 41,18
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 62,7 |  | 12,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 195,42 | 188,63 |  |  | 6,79 |  |  | 200,39 |  | 192,10 |  |  |  | 2,780 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,30 | 0,00 |  |  | 40,30
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 60,2 |  | 10,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,09 | 191,67 |  |  | 6,42 |  |  | 202,69 |  | 194,92 |  |  |  | 2,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,57 | 0,00 |  |  | 40,57
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 54,5 |  | 8,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 201,10 | 193,73 |  |  | 7,37 |  |  | 204,86 |  | 196,44 |  |  |  | 2,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,44 | 0,00 |  |  | 41,44
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 53,7 |  | 8,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 199,95 | 192,46 |  |  | 7,49 |  |  | 203,56 |  | 195,10 |  |  |  | 2,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,32 | 0,00 |  |  | 41,32
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 53,3 |  | 8,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 199,86 | 192,46 |  |  | 7,40 |  |  | 203,38 |  | 195,09 |  |  |  | 1,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,28 | 0,00 |  |  | 41,28
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 53,7 |  | 8,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,84 | 192,30 |  |  | 6,54 |  |  | 202,44 |  | 194,94 |  |  |  | 1,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,94 | 0,00 |  |  | 40,94
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 53,7 |  | 8,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 199,44 | 192,38 |  |  | 7,06 |  |  | 203,05 |  | 195,01 |  |  |  | 1,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,22 | 0,00 |  |  | 41,22
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,4 | 57,2 |  | 9,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 203,33 | 196,25 |  |  | 7,08 |  |  | 207,51 |  | 199,25 |  |  |  | 2,259 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,10 | 0,00 |  |  | 42,10
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,1 | 56,8 |  | 9,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 203,51 | 196,88 |  |  | 6,63 |  |  | 207,62 |  | 199,85 |  |  |  | 2,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,83 | 0,00 |  |  | 41,83
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 57,5 |  | 9,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 198,55 | 192,05 |  |  | 6,50 |  |  | 202,75 |  | 195,04 |  |  |  | 2,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,80 | 0,00 |  |  | 40,80
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 59,6 |  | 11,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 197,30 | 189,73 |  |  | 7,57 |  |  | 201,81 |  | 192,92 |  |  |  | 2,577 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,10 | 0,00 |  |  | 41,10
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,5 | 56,9 |  | 9,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6162,78 | 5936,43 |  |  | 226,35 |  |  | 6290,00 |  | 6027,84 |  |  |  | 70,883 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1276,49 | 0,00 |  |  | 1276,49 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9005,00 |  |  | 48693,96 |  |  | 46070,09 |  |  |  | 49634,43 |  | 46739,98 | [5 empty] | 570,345 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 9013,00 | [7 empty] | 10823,10 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9749,00 |  |  | 54856,61 |  |  | 52006,66 |  |  |  | 55924,32 |  | 52767,98 | [5 empty] | 641,228 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 9757,00 | [7 empty] | 12099,42 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6162,64 |  |  | 5936,57 |  |  |  | 6289,89 |  | 6028,00 | [5 empty] | 70,883 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1276,32 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись