## ЖЭК- 7 Белорусская, 36 в 2 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 36 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 212145 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 57,7 |  | 11,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 188,84 | 182,08 |  |  | 6,76 |  |  | 193,02 |  | 184,93 |  |  |  | 2,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,63 | 0,00 |  |  | 6,63
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 53,7 |  | 10,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,12 | 177,93 |  |  | 5,19 |  |  | 186,62 |  | 180,40 |  |  |  | 2,148 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,99 | 0,00 |  |  | 4,99
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 53,5 |  | 10,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 184,76 | 178,83 |  |  | 5,93 |  |  | 188,22 |  | 181,28 |  |  |  | 2,141 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,75 | 0,00 |  |  | 5,75
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,1 | 54,3 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 184,36 | 177,60 |  |  | 6,76 |  |  | 188,00 |  | 180,09 |  |  |  | 2,320 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,61 | 0,00 |  |  | 6,61
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 63,9 |  | 15,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,36 | 178,58 |  |  | 4,78 |  |  | 188,54 |  | 181,98 |  |  |  | 3,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,54 | 0,00 |  |  | 4,54
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 67,2 |  | 16,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,57 | 177,91 |  |  | 5,66 |  |  | 189,35 |  | 181,67 |  |  |  | 3,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,48 | 0,00 |  |  | 5,48
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 65,1 |  | 15,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,61 | 177,93 |  |  | 5,68 |  |  | 189,00 |  | 181,40 |  |  |  | 3,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,53 | 0,00 |  |  | 5,53
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 59,7 |  | 13,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,71 | 177,88 |  |  | 5,83 |  |  | 188,19 |  | 180,88 |  |  |  | 2,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,62 | 0,00 |  |  | 5,62
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 54,0 |  | 10,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 185,80 | 176,77 |  |  | 9,03 |  |  | 189,41 |  | 179,19 |  |  |  | 2,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,85 | 0,00 |  |  | 8,85
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 51,4 |  | 9,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,86 | 179,15 |  |  | 4,71 |  |  | 187,06 |  | 181,37 |  |  |  | 1,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,45 | 0,00 |  |  | 4,45
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 52,1 |  | 9,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,13 | 178,55 |  |  | 4,58 |  |  | 186,35 |  | 180,93 |  |  |  | 1,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,23 | 0,00 |  |  | 4,23
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 52,0 |  | 9,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 184,13 | 178,68 |  |  | 5,45 |  |  | 187,34 |  | 181,02 |  |  |  | 1,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,10 | 0,00 |  |  | 5,10
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 52,7 |  | 9,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 184,88 | 178,66 |  |  | 6,22 |  |  | 188,24 |  | 181,06 |  |  |  | 1,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,92 | 0,00 |  |  | 5,92
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 51,4 |  | 9,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 185,98 | 178,71 |  |  | 7,27 |  |  | 189,13 |  | 180,95 |  |  |  | 2,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,94 | 0,00 |  |  | 6,94
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 51,9 |  | 9,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 184,95 | 178,67 |  |  | 6,28 |  |  | 188,17 |  | 181,00 |  |  |  | 1,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,91 | 0,00 |  |  | 5,91
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 52,7 |  | 9,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 185,79 | 178,73 |  |  | 7,06 |  |  | 189,16 |  | 181,11 |  |  |  | 2,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,72 | 0,00 |  |  | 6,72
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 52,8 |  | 9,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 184,81 | 178,05 |  |  | 6,76 |  |  | 188,18 |  | 180,45 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,43 | 0,00 |  |  | 6,43
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 51,9 |  | 9,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 183,90 | 178,09 |  |  | 5,81 |  |  | 187,11 |  | 180,33 |  |  |  | 2,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,52 | 0,00 |  |  | 5,52
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 56,0 |  | 11,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 182,82 | 177,74 |  |  | 5,08 |  |  | 186,66 |  | 180,39 |  |  |  | 2,347 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,78 | 0,00 |  |  | 4,78
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 58,8 |  | 13,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 181,87 | 176,35 |  |  | 5,52 |  |  | 186,20 |  | 179,21 |  |  |  | 2,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,27 | 0,00 |  |  | 5,27
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 60,9 |  | 14,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 182,41 | 175,90 |  |  | 6,51 |  |  | 187,08 |  | 179,00 |  |  |  | 2,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,26 | 0,00 |  |  | 6,26
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 58,6 |  | 12,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 184,63 | 178,92 |  |  | 5,71 |  |  | 188,84 |  | 181,84 |  |  |  | 2,549 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,40 | 0,00 |  |  | 5,40
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 53,2 |  | 9,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 186,39 | 180,55 |  |  | 5,84 |  |  | 189,88 |  | 182,99 |  |  |  | 2,128 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,59 | 0,00 |  |  | 5,59
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 52,3 |  | 9,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 185,61 | 179,46 |  |  | 6,15 |  |  | 188,97 |  | 181,84 |  |  |  | 2,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,88 | 0,00 |  |  | 5,88
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 52,0 |  | 9,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 185,82 | 179,41 |  |  | 6,41 |  |  | 189,05 |  | 181,77 |  |  |  | 2,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,07 | 0,00 |  |  | 6,07
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 52,3 |  | 9,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 186,21 | 179,55 |  |  | 6,66 |  |  | 189,58 |  | 181,94 |  |  |  | 2,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,41 | 0,00 |  |  | 6,41
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 52,4 |  | 9,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 185,08 | 179,68 |  |  | 5,40 |  |  | 188,41 |  | 182,06 |  |  |  | 2,002 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,12 | 0,00 |  |  | 5,12
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,4 | 55,8 |  | 10,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 190,17 | 183,37 |  |  | 6,80 |  |  | 194,08 |  | 186,10 |  |  |  | 2,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,56 | 0,00 |  |  | 6,56
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 55,3 |  | 10,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 189,53 | 183,96 |  |  | 5,57 |  |  | 193,33 |  | 186,65 |  |  |  | 2,317 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,24 | 0,00 |  |  | 5,24
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 56,0 |  | 11,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 185,57 | 178,73 |  |  | 6,84 |  |  | 189,47 |  | 181,40 |  |  |  | 2,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,57 | 0,00 |  |  | 6,57
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 58,1 |  | 12,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 182,29 | 176,99 |  |  | 5,30 |  |  | 186,44 |  | 179,78 |  |  |  | 2,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,02 | 0,00 |  |  | 5,02
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,5 | 55,5 |  | 11,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5730,96 | 5543,41 |  |  | 187,55 |  |  | 5849,08 |  | 5625,01 |  |  |  | 72,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 179,39 | 0,00 |  |  | 179,39 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18105,00 |  |  | 88406,57 |  |  | 84095,15 |  |  |  | 90096,02 |  | 85246,71 | [5 empty] | 1163,167 |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 | [6 empty] | 18105,00 | [7 empty] | 4271,05 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18849,00 |  |  | 94137,64 |  |  | 89638,55 |  |  |  | 95945,24 |  | 90871,73 | [5 empty] | 1235,765 |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 | [6 empty] | 18849,00 | [7 empty] | 4450,57 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5731,07 |  |  | 5543,40 |  |  |  | 5849,21 |  | 5625,03 | [5 empty] | 72,598 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 179,51 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись