## ЖЭК- 7 Белорусская, 38 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 38
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264096 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 58,0 |  | 11,7 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,23 | 198,04 |  |  | 6,19 |  |  | 208,79 |  | 201,16 |  |  |  | 2,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 3,9 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,316
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,6 | 54,0 |  | 10,6 |  | 4,0 | 2,8 |  | 201,71 | 194,76 |  |  | 6,95 |  |  | 205,61 |  | 197,46 |  |  |  | 2,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 3,9 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,77 |  |  |  | 5,77 |  |  |  | 0,333
25.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 53,8 |  | 10,2 |  | 4,0 | 2,9 |  | 203,01 | 196,13 |  |  | 6,88 |  |  | 206,88 |  | 198,81 |  |  |  | 2,416 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 3,9 |  |  | 5,62 |  |  | 5,62 |  | 5,72 |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 0,323
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,7 | 54,7 |  | 11,0 |  | 4,0 | 2,9 |  | 203,42 | 196,45 |  |  | 6,97 |  |  | 207,50 |  | 199,27 |  |  |  | 2,585 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 3,9 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,81 |  |  |  | 5,81 |  |  |  | 0,343
27.12 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 64,5 |  | 15,5 |  | 4,0 | 2,9 |  | 202,44 | 196,95 |  |  | 5,49 |  |  | 208,25 |  | 200,79 |  |  |  | 3,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,5 |  |  | 3,9 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,326
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 67,8 |  | 16,9 |  | 4,0 | 2,9 |  | 201,92 | 196,40 |  |  | 5,52 |  |  | 208,36 |  | 200,59 |  |  |  | 3,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,5 |  |  | 3,9 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,350
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 65,7 |  | 15,9 |  | 4,0 | 2,9 |  | 202,09 | 196,36 |  |  | 5,73 |  |  | 208,12 |  | 200,29 |  |  |  | 3,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 3,9 |  |  | 4,64 |  |  | 4,64 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,341
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 60,2 |  | 13,4 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,82 | 196,38 |  |  | 8,44 |  |  | 209,89 |  | 199,72 |  |  |  | 3,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 3,9 |  |  | 7,10 |  |  | 7,10 |  | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,475
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 54,4 |  | 10,5 |  | 4,0 | 2,9 |  | 206,95 | 196,09 |  |  | 10,86 |  |  | 210,99 |  | 198,89 |  |  |  | 2,711 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 3,9 |  |  | 9,16 |  |  | 9,16 |  | 9,32 |  |  |  | 9,32 |  |  |  | 0,524
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 51,7 |  | 9,5 |  | 4,0 | 2,9 |  | 203,70 | 197,77 |  |  | 5,93 |  |  | 207,28 |  | 200,29 |  |  |  | 2,221 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,247
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 52,4 |  | 9,5 |  | 4,0 | 2,9 |  | 205,57 | 197,49 |  |  | 8,08 |  |  | 209,24 |  | 200,13 |  |  |  | 2,343 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,0 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,57 |  |  |  | 6,57 |  |  |  | 0,361
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 52,3 |  | 9,2 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,57 | 197,68 |  |  | 6,89 |  |  | 208,20 |  | 200,32 |  |  |  | 2,216 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,47 |  |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,298
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 52,9 |  | 9,4 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,18 | 198,00 |  |  | 6,18 |  |  | 207,85 |  | 200,64 |  |  |  | 2,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,268
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 51,8 |  | 9,1 |  | 4,1 | 2,9 |  | 205,37 | 197,97 |  |  | 7,40 |  |  | 208,94 |  | 200,49 |  |  |  | 2,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 4,0 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,10 |  |  |  | 6,10 |  |  |  | 0,326
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 52,3 |  | 9,2 |  | 4,1 | 2,9 |  | 205,90 | 197,74 |  |  | 8,16 |  |  | 209,55 |  | 200,34 |  |  |  | 2,280 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,0 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,372
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 53,1 |  | 9,7 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,10 | 197,88 |  |  | 6,22 |  |  | 207,88 |  | 200,54 |  |  |  | 2,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,276
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 53,1 |  | 9,7 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,23 | 197,29 |  |  | 6,94 |  |  | 208,01 |  | 199,93 |  |  |  | 2,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,317
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 52,2 |  | 9,7 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,57 | 196,96 |  |  | 7,61 |  |  | 208,24 |  | 199,47 |  |  |  | 2,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 4,0 |  |  | 6,23 |  |  | 6,23 |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,345
10.01 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 56,5 |  | 11,5 |  | 4,0 | 2,9 |  | 201,87 | 196,11 |  |  | 5,76 |  |  | 206,17 |  | 199,08 |  |  |  | 2,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 3,9 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,270
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 59,4 |  | 13,2 |  | 4,0 | 2,9 |  | 201,70 | 194,53 |  |  | 7,17 |  |  | 206,55 |  | 197,74 |  |  |  | 3,059 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 3,9 |  |  | 5,89 |  |  | 5,89 |  | 6,03 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,394
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 61,4 |  | 14,1 |  | 4,0 | 2,9 |  | 200,39 | 194,05 |  |  | 6,34 |  |  | 205,57 |  | 197,46 |  |  |  | 3,194 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,0 |  |  | 3,9 |  |  | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,352
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 58,9 |  | 12,4 |  | 4,0 | 2,9 |  | 203,57 | 197,28 |  |  | 6,29 |  |  | 208,31 |  | 200,49 |  |  |  | 2,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 3,9 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,312
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 53,5 |  | 10,2 |  | 4,1 | 2,9 |  | 206,58 | 199,58 |  |  | 7,00 |  |  | 210,46 |  | 202,30 |  |  |  | 2,452 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,317
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 52,7 |  | 9,7 |  | 4,0 | 2,9 |  | 205,64 | 198,42 |  |  | 7,22 |  |  | 209,39 |  | 201,06 |  |  |  | 2,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,73 |  |  | 5,73 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,321
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 52,3 |  | 9,5 |  | 4,0 | 2,9 |  | 205,93 | 198,49 |  |  | 7,44 |  |  | 209,59 |  | 201,12 |  |  |  | 2,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,328
17.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 52,7 |  | 9,5 |  | 4,1 | 2,9 |  | 205,95 | 198,74 |  |  | 7,21 |  |  | 209,64 |  | 201,38 |  |  |  | 2,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,320
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 52,7 |  | 9,6 |  | 4,1 | 2,9 |  | 205,78 | 198,61 |  |  | 7,17 |  |  | 209,51 |  | 201,25 |  |  |  | 2,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,321
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 56,1 |  | 10,8 |  | 4,1 | 2,9 |  | 210,40 | 202,59 |  |  | 7,81 |  |  | 214,76 |  | 205,61 |  |  |  | 2,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 4,0 |  |  | 6,39 |  |  | 6,39 |  | 6,52 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 0,386
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 55,8 |  | 10,8 |  | 4,1 | 2,9 |  | 210,04 | 203,04 |  |  | 7,00 |  |  | 214,35 |  | 206,01 |  |  |  | 2,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,1 |  |  | 5,60 |  |  | 5,60 |  | 5,71 |  |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,340
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 56,5 |  | 11,4 |  | 4,0 | 2,9 |  | 204,29 | 197,53 |  |  | 6,76 |  |  | 208,63 |  | 200,50 |  |  |  | 2,674 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,329
22.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 58,5 |  | 12,7 |  | 4,0 | 2,9 |  | 201,93 | 195,49 |  |  | 6,44 |  |  | 206,63 |  | 198,67 |  |  |  | 2,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 3,9 |  |  | 5,10 |  |  | 5,10 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,333
Итого |  |  |  | 744,0 | 67,0 | 55,9 |  | 11,2 |  | 4,0 | 2,9 |  | 6336,85 | 6120,80 |  |  | 216,05 |  |  | 6469,14 |  | 6211,80 |  |  |  | 81,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 65,6 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 173,79 | 0,00 |  | 173,79 |  | 177,23 |  |  |  | 177,23 |  |  |  | 10,465
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3323,00 |  |  | 19126,42 |  |  | 18243,80 |  |  |  | 19477,60 |  | 18484,92 | [5 empty] | 235,074 |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 | [6 empty] | 4168,00 |  |  | 795,29 |  |  |  |  | 809,20 | [5 empty] | 44,591
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4067,00 |  |  | 25463,16 |  |  | 24364,52 |  |  |  | 25946,71 |  | 24696,69 | [5 empty] | 316,838 |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 | [6 empty] | 4912,00 |  |  | 969,05 |  |  |  |  | 986,40 | [5 empty] | 55,056
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6336,75 |  |  | 6120,72 |  |  |  | 6469,11 |  | 6211,76 | [5 empty] | 81,764 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 173,76 |  |  |  |  | 177,20 | [5 empty] | 10,464
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись