## ЖЭК- 7 Белорусская, 45 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 213914 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 56,6 |  | 13,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 163,41 | 157,79 |  |  | 5,62 |  |  | 167,06 |  | 160,16 |  |  |  | 2,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,93 | 0,00 |  |  | 4,93
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 52,6 |  | 11,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 161,18 | 154,78 |  |  | 6,40 |  |  | 164,29 |  | 156,84 |  |  |  | 2,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,95 | 0,00 |  |  | 5,95
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 52,5 |  | 11,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 162,36 | 155,89 |  |  | 6,47 |  |  | 165,48 |  | 157,90 |  |  |  | 2,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,18 | 0,00 |  |  | 6,18
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 53,3 |  | 12,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 162,09 | 156,60 |  |  | 5,49 |  |  | 165,29 |  | 158,69 |  |  |  | 2,216 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,08 | 0,00 |  |  | 5,08
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 62,5 |  | 17,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 162,89 | 157,06 |  |  | 5,83 |  |  | 167,52 |  | 159,92 |  |  |  | 3,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,28 | 0,00 |  |  | 5,28
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 65,8 |  | 18,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 162,33 | 156,94 |  |  | 5,39 |  |  | 167,49 |  | 160,08 |  |  |  | 3,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,75 | 0,00 |  |  | 4,75
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 63,9 |  | 17,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 162,52 | 157,28 |  |  | 5,24 |  |  | 167,38 |  | 160,27 |  |  |  | 3,180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,52 | 0,00 |  |  | 4,52
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 58,6 |  | 14,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 163,41 | 156,64 |  |  | 6,77 |  |  | 167,43 |  | 159,17 |  |  |  | 2,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,15 | 0,00 |  |  | 6,15
31.12 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 53,2 |  | 11,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 164,63 | 154,83 |  |  | 9,80 |  |  | 167,84 |  | 156,92 |  |  |  | 2,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 50,6 |  | 10,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 162,57 | 157,94 |  |  | 4,63 |  |  | 165,41 |  | 159,86 |  |  |  | 1,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,92 | 0,00 |  |  | 3,92
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 51,2 |  | 10,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 163,40 | 157,34 |  |  | 6,06 |  |  | 166,29 |  | 159,26 |  |  |  | 2,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,36 | 0,00 |  |  | 5,36
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 51,0 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 163,32 | 157,35 |  |  | 5,97 |  |  | 166,20 |  | 159,27 |  |  |  | 1,961 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,26 | 0,00 |  |  | 5,26
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 51,7 |  | 10,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 163,73 | 157,36 |  |  | 6,37 |  |  | 166,64 |  | 159,33 |  |  |  | 2,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,69 | 0,00 |  |  | 5,69
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 50,5 |  | 10,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 164,84 | 156,37 |  |  | 8,47 |  |  | 167,71 |  | 158,27 |  |  |  | 2,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,93 | 0,00 |  |  | 7,93
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 51,1 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 164,15 | 156,69 |  |  | 7,46 |  |  | 167,04 |  | 158,60 |  |  |  | 2,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,70 | 0,00 |  |  | 6,70
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 51,9 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 163,98 | 156,80 |  |  | 7,18 |  |  | 166,94 |  | 158,81 |  |  |  | 2,099 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,22 | 0,00 |  |  | 6,22
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 51,9 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 164,43 | 155,69 |  |  | 8,74 |  |  | 167,44 |  | 157,69 |  |  |  | 2,184 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 51,0 |  | 10,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 162,97 | 156,15 |  |  | 6,82 |  |  | 165,90 |  | 158,08 |  |  |  | 2,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,06 | 0,00 |  |  | 6,06
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 54,9 |  | 12,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 159,58 | 153,94 |  |  | 5,64 |  |  | 162,95 |  | 156,14 |  |  |  | 2,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,05 | 0,00 |  |  | 5,05
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 57,1 |  | 15,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 155,64 | 150,57 |  |  | 5,07 |  |  | 159,32 |  | 152,91 |  |  |  | 2,620 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,71 | 0,00 |  |  | 4,71
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 59,2 |  | 16,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 156,01 | 149,93 |  |  | 6,08 |  |  | 160,03 |  | 152,36 |  |  |  | 2,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,87 | 0,00 |  |  | 5,87
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 57,2 |  | 14,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 158,08 | 152,29 |  |  | 5,79 |  |  | 161,73 |  | 154,66 |  |  |  | 2,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,59 | 0,00 |  |  | 5,59
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 51,9 |  | 11,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 159,88 | 153,69 |  |  | 6,19 |  |  | 162,87 |  | 155,67 |  |  |  | 2,144 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,99 | 0,00 |  |  | 5,99
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 51,2 |  | 11,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 158,08 | 153,27 |  |  | 4,81 |  |  | 160,95 |  | 155,21 |  |  |  | 1,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,70 | 0,00 |  |  | 4,70
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 50,8 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 159,09 | 152,38 |  |  | 6,71 |  |  | 161,90 |  | 154,32 |  |  |  | 2,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,22 | 0,00 |  |  | 6,22
17.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,2 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 158,70 | 153,14 |  |  | 5,56 |  |  | 161,57 |  | 155,09 |  |  |  | 1,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,47 | 0,00 |  |  | 5,47
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 51,2 |  | 10,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 158,58 | 153,13 |  |  | 5,45 |  |  | 161,44 |  | 155,10 |  |  |  | 1,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,42 | 0,00 |  |  | 5,42
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 54,5 |  | 12,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 161,88 | 156,11 |  |  | 5,77 |  |  | 165,18 |  | 158,37 |  |  |  | 2,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,23 | 0,00 |  |  | 5,23
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,3 | 54,0 |  | 12,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 161,97 | 157,00 |  |  | 4,97 |  |  | 165,28 |  | 159,19 |  |  |  | 2,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,93 | 0,00 |  |  | 4,93
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 54,7 |  | 13,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 158,06 | 152,70 |  |  | 5,36 |  |  | 161,40 |  | 154,89 |  |  |  | 2,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,24 | 0,00 |  |  | 5,24
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 56,5 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 155,82 | 151,67 |  |  | 4,15 |  |  | 159,41 |  | 153,97 |  |  |  | 2,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,15 | 0,00 |  |  | 4,15
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,8 | 54,3 |  | 12,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4999,58 | 4809,32 |  |  | 190,26 |  |  | 5103,38 |  | 4877,00 |  |  |  | 71,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 175,67 | 0,00 |  |  | 175,67 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19142,00 |  |  | 93542,23 |  |  | 88598,37 |  |  |  | 95368,78 |  | 89813,26 | [5 empty] | 1277,753 |  | 0,44 |  |  |  | 0,44 | [6 empty] | 19142,00 | [7 empty] | 4936,45 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19886,00 |  |  | 98541,87 |  |  | 93407,66 |  |  |  | 100472,25 |  | 94690,24 | [5 empty] | 1349,668 |  | 0,44 |  |  |  | 0,44 | [6 empty] | 19886,00 | [7 empty] | 5112,32 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4999,64 |  |  | 4809,29 |  |  |  | 5103,47 |  | 4876,98 | [5 empty] | 71,915 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 175,87 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись