## ЖЭК- 7 Белорусская, 49 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 49
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 212134 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 53,6 |  | 16,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 248,58 | 237,51 |  |  | 11,07 |  |  | 254,15 |  | 240,76 |  |  |  | 4,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,75 | 0,00 |  |  | 10,75
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 50,0 |  | 14,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 244,84 | 233,10 |  |  | 11,74 |  |  | 249,58 |  | 235,88 |  |  |  | 4,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,55 | 0,00 |  |  | 11,55
25.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 50,0 |  | 13,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 245,57 | 235,13 |  |  | 10,44 |  |  | 250,24 |  | 237,92 |  |  |  | 3,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,20 | 0,00 |  |  | 10,20
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,5 | 50,5 |  | 14,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 246,63 | 235,50 |  |  | 11,13 |  |  | 251,54 |  | 238,40 |  |  |  | 4,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,68 | 0,00 |  |  | 10,68
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 58,8 |  | 20,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 247,72 | 237,48 |  |  | 10,24 |  |  | 254,83 |  | 241,38 |  |  |  | 5,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,56 | 0,00 |  |  | 9,56
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 61,8 |  | 22,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 247,60 | 237,36 |  |  | 10,24 |  |  | 255,50 |  | 241,64 |  |  |  | 6,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,69 | 0,00 |  |  | 9,69
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 60,0 |  | 21,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 248,49 | 236,74 |  |  | 11,75 |  |  | 255,95 |  | 240,75 |  |  |  | 6,005 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,40 | 0,00 |  |  | 11,40
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 55,3 |  | 18,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 247,68 | 236,31 |  |  | 11,37 |  |  | 253,77 |  | 239,73 |  |  |  | 5,085 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,91 | 0,00 |  |  | 10,91
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 50,5 |  | 14,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 250,39 | 233,74 |  |  | 16,65 |  |  | 255,32 |  | 236,62 |  |  |  | 4,381 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,52 | 0,00 |  |  | 16,52
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 48,2 |  | 13,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 246,71 | 237,63 |  |  | 9,08 |  |  | 251,03 |  | 240,27 |  |  |  | 3,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,61 | 0,00 |  |  | 8,61
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 48,9 |  | 13,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 247,67 | 237,09 |  |  | 10,58 |  |  | 252,09 |  | 239,78 |  |  |  | 3,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,31 | 0,00 |  |  | 10,31
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 48,9 |  | 12,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 250,06 | 236,18 |  |  | 13,88 |  |  | 254,46 |  | 238,86 |  |  |  | 3,756 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,74 | 0,00 |  |  | 13,74
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 49,5 |  | 12,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 248,44 | 237,28 |  |  | 11,16 |  |  | 252,95 |  | 240,07 |  |  |  | 3,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,87 | 0,00 |  |  | 10,87
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 48,4 |  | 12,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 249,21 | 236,86 |  |  | 12,35 |  |  | 253,54 |  | 239,50 |  |  |  | 3,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,15 | 0,00 |  |  | 12,15
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 48,8 |  | 12,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 249,96 | 236,49 |  |  | 13,47 |  |  | 254,39 |  | 239,18 |  |  |  | 3,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,32 | 0,00 |  |  | 13,32
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 49,5 |  | 13,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 248,34 | 237,32 |  |  | 11,02 |  |  | 252,94 |  | 240,09 |  |  |  | 3,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,78 | 0,00 |  |  | 10,78
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 49,5 |  | 13,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 249,32 | 235,89 |  |  | 13,43 |  |  | 253,94 |  | 238,63 |  |  |  | 3,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,30 | 0,00 |  |  | 13,30
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 48,6 |  | 13,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 247,40 | 235,98 |  |  | 11,42 |  |  | 251,82 |  | 238,67 |  |  |  | 3,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,15 | 0,00 |  |  | 11,15
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 52,2 |  | 15,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 246,37 | 235,78 |  |  | 10,59 |  |  | 251,62 |  | 238,85 |  |  |  | 4,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,18 | 0,00 |  |  | 10,18
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 54,5 |  | 17,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 245,15 | 233,97 |  |  | 11,18 |  |  | 251,03 |  | 237,28 |  |  |  | 4,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,84 | 0,00 |  |  | 10,84
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 56,4 |  | 19,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 246,07 | 233,08 |  |  | 12,99 |  |  | 252,45 |  | 236,61 |  |  |  | 5,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,68 | 0,00 |  |  | 12,68
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 54,5 |  | 16,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 248,71 | 237,10 |  |  | 11,61 |  |  | 254,56 |  | 240,45 |  |  |  | 4,742 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,30 | 0,00 |  |  | 11,30
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 49,8 |  | 13,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 250,05 | 239,62 |  |  | 10,43 |  |  | 254,76 |  | 242,45 |  |  |  | 3,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,21 | 0,00 |  |  | 10,21
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 49,2 |  | 13,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 249,48 | 237,78 |  |  | 11,70 |  |  | 254,02 |  | 240,49 |  |  |  | 3,787 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,58 | 0,00 |  |  | 11,58
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 48,9 |  | 12,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 248,32 | 238,30 |  |  | 10,02 |  |  | 252,74 |  | 241,00 |  |  |  | 3,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,80 | 0,00 |  |  | 9,80
17.01 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 49,2 |  | 12,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 249,18 | 238,26 |  |  | 10,92 |  |  | 253,67 |  | 240,98 |  |  |  | 3,704 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,71 | 0,00 |  |  | 10,71
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 49,1 |  | 13,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 249,00 | 238,24 |  |  | 10,76 |  |  | 253,49 |  | 240,99 |  |  |  | 3,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,47 | 0,00 |  |  | 10,47
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 52,1 |  | 14,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 256,12 | 242,58 |  |  | 13,54 |  |  | 261,43 |  | 245,74 |  |  |  | 4,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,29 | 0,00 |  |  | 13,29
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,4 | 51,7 |  | 14,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 256,69 | 243,00 |  |  | 13,69 |  |  | 261,96 |  | 246,09 |  |  |  | 4,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,56 | 0,00 |  |  | 13,56
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 52,3 |  | 15,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 248,69 | 236,67 |  |  | 12,02 |  |  | 253,98 |  | 239,75 |  |  |  | 4,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,85 | 0,00 |  |  | 10,85
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 53,8 |  | 17,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 245,51 | 235,57 |  |  | 9,94 |  |  | 251,20 |  | 238,81 |  |  |  | 4,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,59 | 0,00 |  |  | 9,59
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,9 | 51,7 |  | 15,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 7703,95 | 7343,54 |  |  | 360,41 |  |  | 7864,95 |  | 7437,62 |  |  |  | 133,598 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 350,55 | 0,00 |  |  | 350,55 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 7975,00 |  |  | 54404,29 |  |  | 51369,63 |  |  |  | 55436,36 |  | 52004,08 | [5 empty] | 836,179 |  | 589,51 |  |  |  | 596,69 | [6 empty] | 7982,00 | [7 empty] | 3624,80 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8719,00 |  |  | 62108,27 |  |  | 58713,16 |  |  |  | 63301,38 |  | 59441,72 | [5 empty] | 969,807 |  | 589,51 |  |  |  | 596,69 | [6 empty] | 8726,00 | [7 empty] | 3975,37 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 7703,98 |  |  | 7343,53 |  |  |  | 7865,02 |  | 7437,64 | [5 empty] | 133,628 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 350,57 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись