## ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214413 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 51,5 |  | 16,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 122,62 | 116,29 |  |  | 6,33 |  |  | 125,25 |  | 117,74 |  |  |  | 2,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,75 | 0,00 |  |  | 25,75
24.12 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 47,9 |  | 15,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,84 | 112,58 |  |  | 6,26 |  |  | 121,07 |  | 113,78 |  |  |  | 2,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,06 | 0,00 |  |  | 25,06
25.12 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 47,9 |  | 14,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,34 | 112,06 |  |  | 6,28 |  |  | 120,51 |  | 113,29 |  |  |  | 2,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,90 | 0,00 |  |  | 24,90
26.12 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 48,4 |  | 15,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,39 | 112,39 |  |  | 6,00 |  |  | 120,70 |  | 113,66 |  |  |  | 2,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,82 | 0,00 |  |  | 24,82
27.12 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 55,8 |  | 22,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,97 | 113,46 |  |  | 5,51 |  |  | 122,26 |  | 115,09 |  |  |  | 2,899 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,88 | 0,00 |  |  | 24,88
28.12 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 58,6 |  | 24,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,94 | 113,25 |  |  | 5,69 |  |  | 122,54 |  | 115,11 |  |  |  | 3,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,78 | 0,00 |  |  | 24,78
29.12 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 56,9 |  | 23,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,46 | 112,33 |  |  | 7,13 |  |  | 122,91 |  | 114,05 |  |  |  | 3,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,33 | 0,00 |  |  | 25,33
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 52,7 |  | 19,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,29 | 112,53 |  |  | 6,76 |  |  | 122,14 |  | 114,02 |  |  |  | 2,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,29 | 0,00 |  |  | 25,29
31.12 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 48,2 |  | 15,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,50 | 111,21 |  |  | 8,29 |  |  | 121,82 |  | 112,46 |  |  |  | 2,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,70 | 0,00 |  |  | 25,70
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 46,2 |  | 13,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,48 | 114,16 |  |  | 5,32 |  |  | 121,49 |  | 115,36 |  |  |  | 1,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,84 | 0,00 |  |  | 24,84
02.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 47,0 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,52 | 114,23 |  |  | 5,29 |  |  | 121,66 |  | 115,43 |  |  |  | 1,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,01 | 0,00 |  |  | 25,01
03.01 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 47,1 |  | 13,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,98 | 114,01 |  |  | 5,97 |  |  | 122,04 |  | 115,21 |  |  |  | 1,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,33 | 0,00 |  |  | 25,33
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 47,8 |  | 13,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,04 | 114,38 |  |  | 5,66 |  |  | 122,20 |  | 115,58 |  |  |  | 1,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,32 | 0,00 |  |  | 25,32
05.01 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 46,8 |  | 13,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,23 | 114,16 |  |  | 6,07 |  |  | 122,24 |  | 115,36 |  |  |  | 1,819 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,40 | 0,00 |  |  | 25,40
06.01 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 47,3 |  | 13,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,35 | 114,05 |  |  | 6,30 |  |  | 122,41 |  | 115,25 |  |  |  | 1,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,49 | 0,00 |  |  | 25,49
07.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 47,9 |  | 13,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,95 | 113,65 |  |  | 7,30 |  |  | 123,12 |  | 114,86 |  |  |  | 1,987 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,94 | 0,00 |  |  | 25,94
08.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 47,9 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,45 | 113,71 |  |  | 6,74 |  |  | 122,61 |  | 114,94 |  |  |  | 1,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,63 | 0,00 |  |  | 25,63
09.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 46,9 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,42 | 113,26 |  |  | 7,16 |  |  | 122,54 |  | 114,46 |  |  |  | 1,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,82 | 0,00 |  |  | 25,82
10.01 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 50,3 |  | 16,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,02 | 113,53 |  |  | 6,49 |  |  | 122,51 |  | 114,88 |  |  |  | 2,252 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,51 | 0,00 |  |  | 25,51
11.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 52,3 |  | 18,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,38 | 112,51 |  |  | 6,87 |  |  | 122,12 |  | 113,94 |  |  |  | 2,544 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,41 | 0,00 |  |  | 25,41
12.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 54,0 |  | 19,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 119,04 | 112,44 |  |  | 6,60 |  |  | 121,98 |  | 114,02 |  |  |  | 2,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,20 | 0,00 |  |  | 25,20
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 52,5 |  | 17,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,75 | 114,53 |  |  | 6,22 |  |  | 123,46 |  | 116,04 |  |  |  | 2,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,43 | 0,00 |  |  | 25,43
14.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 48,0 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 121,47 | 116,35 |  |  | 5,12 |  |  | 123,70 |  | 117,59 |  |  |  | 1,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,29 | 0,00 |  |  | 25,29
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 47,5 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 121,03 | 115,31 |  |  | 5,72 |  |  | 123,19 |  | 116,53 |  |  |  | 1,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,32 | 0,00 |  |  | 25,32
16.01 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 47,1 |  | 13,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 121,51 | 114,47 |  |  | 7,04 |  |  | 123,64 |  | 115,67 |  |  |  | 1,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,74 | 0,00 |  |  | 25,74
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 47,6 |  | 13,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 121,31 | 115,29 |  |  | 6,02 |  |  | 123,47 |  | 116,49 |  |  |  | 1,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,45 | 0,00 |  |  | 25,45
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 47,5 |  | 13,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 121,40 | 114,96 |  |  | 6,44 |  |  | 123,55 |  | 116,16 |  |  |  | 1,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,63 | 0,00 |  |  | 25,63
19.01 |  |  |  | 24,0 | 65,7 | 50,4 |  | 15,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 124,09 | 117,06 |  |  | 7,03 |  |  | 126,58 |  | 118,46 |  |  |  | 2,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,28 | 0,00 |  |  | 26,28
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 49,9 |  | 15,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 124,18 | 117,93 |  |  | 6,25 |  |  | 126,64 |  | 119,34 |  |  |  | 2,179 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,04 | 0,00 |  |  | 26,04
21.01 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 50,5 |  | 16,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 121,15 | 114,84 |  |  | 6,31 |  |  | 123,65 |  | 116,23 |  |  |  | 2,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,42 | 0,00 |  |  | 25,42
22.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 51,7 |  | 17,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 120,18 | 113,89 |  |  | 6,29 |  |  | 122,85 |  | 115,33 |  |  |  | 2,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,28 | 0,00 |  |  | 25,28
Итого |  |  |  | 744,0 | 65,7 | 49,7 |  | 16,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3731,28 | 3534,82 |  |  | 196,46 |  |  | 3806,85 |  | 3576,33 |  |  |  | 68,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 787,29 | 0,00 |  |  | 787,29 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18105,00 |  |  | 56244,07 |  |  | 51834,72 |  |  |  | 57293,52 |  | 52398,42 | [5 empty] | 1064,034 |  | 0,60 |  |  |  | 0,60 | [6 empty] | 18105,00 | [7 empty] | 13148,52 |  |  | 7652,34
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18849,00 |  |  | 59975,41 |  |  | 55369,39 |  |  |  | 61100,45 |  | 55974,62 | [5 empty] | 1132,345 |  | 0,60 |  |  |  | 0,60 | [6 empty] | 18849,00 | [7 empty] | 13935,90 |  |  | 7652,34
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3731,34 |  |  | 3534,67 |  |  |  | 3806,93 |  | 3576,20 | [5 empty] | 68,311 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 787,38 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись