## ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214444 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 55,9 |  | 13,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 140,55 | 137,30 |  |  | 3,25 |  |  | 143,62 |  | 139,37 |  |  |  | 1,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,21 | 26,10 |  |  | 2,11
24.12 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 51,7 |  | 11,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,07 | 133,10 |  |  | 2,97 |  |  | 138,63 |  | 134,78 |  |  |  | 1,748 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,27 | 25,36 |  |  | 1,91
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 51,7 |  | 11,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 135,71 | 132,28 |  |  | 3,43 |  |  | 138,23 |  | 133,96 |  |  |  | 1,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,37 | 25,07 |  |  | 2,30
26.12 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 52,3 |  | 12,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 135,75 | 132,66 |  |  | 3,09 |  |  | 138,37 |  | 134,40 |  |  |  | 1,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,24 | 25,25 |  |  | 1,99
27.12 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 61,1 |  | 17,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,43 | 133,48 |  |  | 2,95 |  |  | 140,20 |  | 135,80 |  |  |  | 2,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,28 | 25,35 |  |  | 1,93
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 64,4 |  | 18,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,32 | 133,19 |  |  | 3,13 |  |  | 140,56 |  | 135,81 |  |  |  | 2,751 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,32 | 25,26 |  |  | 2,06
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 62,6 |  | 17,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,15 | 133,57 |  |  | 2,58 |  |  | 140,10 |  | 136,05 |  |  |  | 2,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,05 | 25,60 |  |  | 1,45
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 57,5 |  | 15,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,18 | 133,47 |  |  | 2,71 |  |  | 139,46 |  | 135,57 |  |  |  | 2,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,11 | 25,55 |  |  | 1,56
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 52,2 |  | 12,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,79 | 132,08 |  |  | 4,71 |  |  | 139,44 |  | 133,79 |  |  |  | 1,878 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,90 | 24,42 |  |  | 3,48
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 49,7 |  | 10,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 137,00 | 134,32 |  |  | 2,68 |  |  | 139,39 |  | 135,95 |  |  |  | 1,589 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,33 | 25,86 |  |  | 1,47
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 50,5 |  | 10,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 137,08 | 134,45 |  |  | 2,63 |  |  | 139,48 |  | 136,13 |  |  |  | 1,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,33 | 25,93 |  |  | 1,40
03.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 50,4 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 137,61 | 134,15 |  |  | 3,46 |  |  | 140,01 |  | 135,82 |  |  |  | 1,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,73 | 25,48 |  |  | 2,25
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 51,1 |  | 10,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 137,81 | 134,50 |  |  | 3,31 |  |  | 140,21 |  | 136,18 |  |  |  | 1,589 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,70 | 25,65 |  |  | 2,05
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 49,9 |  | 10,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 138,35 | 133,74 |  |  | 4,61 |  |  | 140,74 |  | 135,38 |  |  |  | 1,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,32 | 24,92 |  |  | 3,40
06.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 50,4 |  | 10,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 138,24 | 134,10 |  |  | 4,14 |  |  | 140,63 |  | 135,75 |  |  |  | 1,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,14 | 25,22 |  |  | 2,92
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,1 |  | 10,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 138,27 | 134,78 |  |  | 3,49 |  |  | 140,71 |  | 136,47 |  |  |  | 1,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,91 | 25,67 |  |  | 2,24
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,2 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 138,16 | 134,19 |  |  | 3,97 |  |  | 140,59 |  | 135,87 |  |  |  | 1,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,09 | 25,28 |  |  | 2,81
09.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 50,2 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 137,77 | 134,19 |  |  | 3,58 |  |  | 140,19 |  | 135,84 |  |  |  | 1,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,91 | 25,43 |  |  | 2,48
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 54,1 |  | 12,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 137,29 | 134,31 |  |  | 2,98 |  |  | 140,14 |  | 136,15 |  |  |  | 1,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,49 | 25,61 |  |  | 1,88
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 56,5 |  | 14,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,43 | 133,23 |  |  | 3,20 |  |  | 139,62 |  | 135,25 |  |  |  | 2,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,41 | 25,30 |  |  | 2,11
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 58,7 |  | 15,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 136,16 | 133,04 |  |  | 3,12 |  |  | 139,57 |  | 135,20 |  |  |  | 2,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,34 | 25,33 |  |  | 2,01
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 56,6 |  | 14,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 138,54 | 134,80 |  |  | 3,74 |  |  | 141,69 |  | 136,83 |  |  |  | 2,126 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,96 | 25,39 |  |  | 2,57
14.01 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 51,4 |  | 11,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 139,49 | 136,75 |  |  | 2,74 |  |  | 142,01 |  | 138,45 |  |  |  | 1,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,79 | 26,25 |  |  | 1,54
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 50,7 |  | 10,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 139,15 | 135,43 |  |  | 3,72 |  |  | 141,57 |  | 137,10 |  |  |  | 1,678 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,11 | 25,63 |  |  | 2,48
16.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 50,4 |  | 10,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 138,97 | 135,74 |  |  | 3,23 |  |  | 141,37 |  | 137,42 |  |  |  | 1,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,96 | 25,94 |  |  | 2,02
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 50,8 |  | 10,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 139,21 | 135,90 |  |  | 3,31 |  |  | 141,61 |  | 137,58 |  |  |  | 1,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,06 | 25,95 |  |  | 2,11
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 50,8 |  | 10,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 139,12 | 135,73 |  |  | 3,39 |  |  | 141,54 |  | 137,41 |  |  |  | 1,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,06 | 25,85 |  |  | 2,21
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 53,9 |  | 12,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 142,57 | 137,89 |  |  | 4,68 |  |  | 145,44 |  | 139,77 |  |  |  | 1,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 29,15 | 25,65 |  |  | 3,50
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,5 | 53,5 |  | 12,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 142,29 | 139,17 |  |  | 3,12 |  |  | 145,15 |  | 141,04 |  |  |  | 1,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,54 | 26,54 |  |  | 2,00
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 54,3 |  | 12,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 138,94 | 135,56 |  |  | 3,38 |  |  | 141,81 |  | 137,46 |  |  |  | 1,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,00 | 25,77 |  |  | 2,23
22.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 55,9 |  | 14,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 137,44 | 134,69 |  |  | 2,75 |  |  | 140,53 |  | 136,70 |  |  |  | 2,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,41 | 25,80 |  |  | 1,61
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,1 | 53,6 |  | 12,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4275,84 | 4171,79 |  |  | 104,05 |  |  | 4362,61 |  | 4229,28 |  |  |  | 58,249 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 860,49 | 792,41 |  |  | 68,08 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18105,00 |  |  | 67012,35 |  |  | 64121,14 |  |  |  | 68286,81 |  | 64947,94 | [5 empty] | 932,678 |  | 0,63 |  |  |  | 0,63 | [6 empty] | 18105,00 | [7 empty] | 14082,87 |  |  | 11827,40
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18849,00 |  |  | 71288,17 |  |  | 68292,89 |  |  |  | 72649,43 |  | 69177,18 | [5 empty] | 990,943 |  | 0,63 |  |  |  | 0,63 | [6 empty] | 18849,00 | [7 empty] | 14943,38 |  |  | 12619,79
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4275,82 |  |  | 4171,74 |  |  |  | 4362,62 |  | 4229,24 | [5 empty] | 58,264 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 860,50 |  |  | 792,39
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись