## ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 3
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211824 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 50,6 |  | 18,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 99,71 | 95,49 |  |  | 4,22 |  |  | 101,89 |  | 96,69 |  |  |  | 2,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 10,39 | 7,77 |  |  | 2,62
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 48,6 |  | 15,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 108,72 | 104,47 |  |  | 4,25 |  |  | 110,78 |  | 105,73 |  |  |  | 1,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,73 | 21,67 |  |  | 3,06
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 49,0 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 116,97 | 113,42 |  |  | 3,55 |  |  | 119,12 |  | 114,76 |  |  |  | 1,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,18 | 32,73 |  |  | 2,45
26.12 |  |  |  | 24,0 | 64,8 | 49,7 |  | 15,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 117,71 | 114,13 |  |  | 3,58 |  |  | 119,97 |  | 115,51 |  |  |  | 1,938 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,86 | 33,43 |  |  | 2,43
27.12 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 57,7 |  | 21,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,34 | 114,43 |  |  | 3,91 |  |  | 121,68 |  | 116,27 |  |  |  | 2,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,92 | 33,44 |  |  | 2,48
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 60,4 |  | 23,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,31 | 114,10 |  |  | 4,21 |  |  | 122,02 |  | 116,05 |  |  |  | 2,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,88 | 33,15 |  |  | 2,73
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 58,6 |  | 22,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,49 | 113,64 |  |  | 4,85 |  |  | 121,98 |  | 115,49 |  |  |  | 2,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,93 | 32,80 |  |  | 3,13
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 53,9 |  | 18,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 118,13 | 113,27 |  |  | 4,86 |  |  | 120,99 |  | 114,83 |  |  |  | 2,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,46 | 32,69 |  |  | 2,77
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 49,3 |  | 15,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 117,46 | 111,56 |  |  | 5,90 |  |  | 119,74 |  | 112,90 |  |  |  | 2,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,72 | 30,94 |  |  | 3,78
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 46,9 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 116,01 | 112,53 |  |  | 3,48 |  |  | 117,99 |  | 113,76 |  |  |  | 1,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,37 | 30,76 |  |  | 1,61
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 47,6 |  | 13,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 114,81 | 111,90 |  |  | 2,91 |  |  | 116,76 |  | 113,12 |  |  |  | 1,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,89 | 29,72 |  |  | 1,17
03.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 47,7 |  | 13,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 114,07 | 111,02 |  |  | 3,05 |  |  | 115,98 |  | 112,24 |  |  |  | 1,643 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 29,84 | 28,71 |  |  | 1,13
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 48,2 |  | 13,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 113,81 | 109,90 |  |  | 3,91 |  |  | 115,76 |  | 111,13 |  |  |  | 1,705 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 29,29 | 27,24 |  |  | 2,05
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 47,1 |  | 13,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 113,18 | 108,99 |  |  | 4,19 |  |  | 115,08 |  | 110,22 |  |  |  | 1,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,49 | 26,34 |  |  | 2,15
06.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 47,4 |  | 13,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 113,03 | 107,81 |  |  | 5,22 |  |  | 114,98 |  | 109,01 |  |  |  | 1,739 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,11 | 24,97 |  |  | 3,14
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 47,9 |  | 14,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 111,23 | 107,47 |  |  | 3,76 |  |  | 113,21 |  | 108,70 |  |  |  | 1,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 25,89 | 24,01 |  |  | 1,88
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 47,8 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 111,30 | 105,86 |  |  | 5,44 |  |  | 113,26 |  | 107,09 |  |  |  | 1,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 26,04 | 22,39 |  |  | 3,65
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 46,8 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 109,58 | 105,30 |  |  | 4,28 |  |  | 111,49 |  | 106,50 |  |  |  | 1,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,33 | 22,02 |  |  | 2,31
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 49,9 |  | 17,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 108,63 | 104,56 |  |  | 4,07 |  |  | 110,87 |  | 105,81 |  |  |  | 2,058 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,42 | 21,56 |  |  | 1,86
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 52,2 |  | 19,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 108,02 | 103,93 |  |  | 4,09 |  |  | 110,51 |  | 105,34 |  |  |  | 2,290 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,42 | 21,63 |  |  | 1,79
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 53,8 |  | 20,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 108,92 | 103,63 |  |  | 5,29 |  |  | 111,67 |  | 105,11 |  |  |  | 2,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,52 | 21,33 |  |  | 3,19
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 52,1 |  | 18,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 109,60 | 106,00 |  |  | 3,60 |  |  | 112,08 |  | 107,42 |  |  |  | 2,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,75 | 22,27 |  |  | 1,48
14.01 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 47,8 |  | 15,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 110,88 | 107,12 |  |  | 3,76 |  |  | 112,88 |  | 108,35 |  |  |  | 1,839 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,28 | 22,73 |  |  | 1,55
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 47,2 |  | 14,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 109,81 | 105,68 |  |  | 4,13 |  |  | 111,74 |  | 106,91 |  |  |  | 1,773 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,56 | 21,70 |  |  | 1,86
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 47,0 |  | 14,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 109,38 | 105,43 |  |  | 3,95 |  |  | 111,31 |  | 106,64 |  |  |  | 1,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,08 | 21,46 |  |  | 1,62
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 47,3 |  | 14,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 109,12 | 104,94 |  |  | 4,18 |  |  | 111,04 |  | 106,16 |  |  |  | 1,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 22,58 | 20,89 |  |  | 1,69
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 47,3 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 109,39 | 104,42 |  |  | 4,97 |  |  | 111,31 |  | 105,61 |  |  |  | 1,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 22,88 | 20,31 |  |  | 2,57
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,2 | 49,9 |  | 16,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 112,00 | 106,43 |  |  | 5,57 |  |  | 114,27 |  | 107,71 |  |  |  | 2,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,68 | 20,56 |  |  | 3,12
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,8 | 49,5 |  | 16,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 110,88 | 107,30 |  |  | 3,58 |  |  | 113,10 |  | 108,56 |  |  |  | 1,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 22,21 | 20,94 |  |  | 1,27
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 49,9 |  | 17,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 107,57 | 103,98 |  |  | 3,59 |  |  | 109,79 |  | 105,21 |  |  |  | 2,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,95 | 19,55 |  |  | 1,40
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 51,1 |  | 19,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 105,73 | 102,48 |  |  | 3,25 |  |  | 108,11 |  | 103,79 |  |  |  | 2,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,69 | 18,52 |  |  | 1,17
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,3 | 50,0 |  | 16,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3470,79 | 3341,19 |  |  | 129,60 |  |  | 3541,36 |  | 3382,62 |  |  |  | 62,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 837,34 | 768,23 |  |  | 69,11 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18105,00 |  |  | 58138,39 |  |  | 54396,63 |  |  |  | 59247,79 |  | 55034,37 | [5 empty] | 1007,111 |  | 0,20 |  |  |  | 0,20 | [6 empty] | 18105,00 | [7 empty] | 18240,55 |  |  | 15346,10
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18849,00 |  |  | 61609,28 |  |  | 57737,78 |  |  |  | 62789,29 |  | 58416,97 | [5 empty] | 1069,523 |  | 0,20 |  |  |  | 0,20 | [6 empty] | 18849,00 | [7 empty] | 19078,03 |  |  | 16114,32
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3470,90 |  |  | 3341,15 |  |  |  | 3541,50 |  | 3382,59 | [5 empty] | 62,411 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 837,48 |  |  | 768,22
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись