## ЖЭК- 7 Белорусская, 51 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 51
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 216350 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 52,8 |  | 16,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 211,09 | 202,61 |  |  | 8,48 |  |  | 215,83 |  | 205,30 |  |  |  | 3,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,64 | 0,00 |  |  | 7,64
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 49,1 |  | 15,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 209,83 | 199,04 |  |  | 10,79 |  |  | 213,87 |  | 201,34 |  |  |  | 3,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,98 | 0,00 |  |  | 9,98
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 49,2 |  | 14,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 210,54 | 200,50 |  |  | 10,04 |  |  | 214,55 |  | 202,81 |  |  |  | 3,552 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,24 | 0,00 |  |  | 9,24
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,5 | 49,7 |  | 15,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,02 | 200,92 |  |  | 11,10 |  |  | 216,25 |  | 203,30 |  |  |  | 3,848 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,29 | 0,00 |  |  | 10,29
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 57,5 |  | 22,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 211,02 | 202,04 |  |  | 8,98 |  |  | 217,07 |  | 205,20 |  |  |  | 5,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,03 | 0,00 |  |  | 8,03
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 60,3 |  | 24,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 210,79 | 201,62 |  |  | 9,17 |  |  | 217,47 |  | 205,05 |  |  |  | 5,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,18 | 0,00 |  |  | 8,18
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 58,6 |  | 22,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 210,92 | 201,58 |  |  | 9,34 |  |  | 217,23 |  | 204,82 |  |  |  | 5,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,42 | 0,00 |  |  | 8,42
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 54,2 |  | 19,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,11 | 201,34 |  |  | 10,77 |  |  | 217,33 |  | 204,13 |  |  |  | 4,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,86 | 0,00 |  |  | 9,86
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 49,7 |  | 15,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 215,06 | 200,41 |  |  | 14,65 |  |  | 219,29 |  | 202,76 |  |  |  | 3,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,82 | 0,00 |  |  | 13,82
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 47,6 |  | 13,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 209,90 | 202,59 |  |  | 7,31 |  |  | 213,59 |  | 204,75 |  |  |  | 3,160 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,51 | 0,00 |  |  | 6,51
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 48,2 |  | 13,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 211,63 | 202,30 |  |  | 9,33 |  |  | 215,40 |  | 204,48 |  |  |  | 3,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,58 | 0,00 |  |  | 8,58
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 48,2 |  | 13,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 213,07 | 202,21 |  |  | 10,86 |  |  | 216,82 |  | 204,42 |  |  |  | 3,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,09 | 0,00 |  |  | 10,09
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 48,9 |  | 13,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,83 | 202,34 |  |  | 10,49 |  |  | 216,71 |  | 204,73 |  |  |  | 3,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,66 | 0,00 |  |  | 9,66
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 47,7 |  | 13,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 213,48 | 202,33 |  |  | 11,15 |  |  | 217,15 |  | 204,52 |  |  |  | 3,253 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,37 | 0,00 |  |  | 10,37
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 48,3 |  | 13,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 213,09 | 202,32 |  |  | 10,77 |  |  | 216,85 |  | 204,58 |  |  |  | 3,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,02 | 0,00 |  |  | 10,02
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 48,8 |  | 13,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,30 | 202,44 |  |  | 9,86 |  |  | 216,24 |  | 204,76 |  |  |  | 3,382 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,12 | 0,00 |  |  | 9,12
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 48,8 |  | 14,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 214,61 | 201,57 |  |  | 13,04 |  |  | 218,56 |  | 203,86 |  |  |  | 3,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,29 | 0,00 |  |  | 12,29
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 47,8 |  | 13,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 210,59 | 201,61 |  |  | 8,98 |  |  | 214,34 |  | 203,81 |  |  |  | 3,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,19 | 0,00 |  |  | 8,19
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 51,2 |  | 16,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 210,71 | 200,93 |  |  | 9,78 |  |  | 215,20 |  | 203,44 |  |  |  | 3,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,95 | 0,00 |  |  | 8,95
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 53,4 |  | 19,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 209,17 | 199,45 |  |  | 9,72 |  |  | 214,22 |  | 202,16 |  |  |  | 4,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,91 | 0,00 |  |  | 8,91
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 55,3 |  | 20,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 209,37 | 199,06 |  |  | 10,31 |  |  | 214,79 |  | 201,94 |  |  |  | 4,740 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,49 | 0,00 |  |  | 9,49
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 53,4 |  | 17,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,20 | 202,23 |  |  | 9,97 |  |  | 217,16 |  | 204,97 |  |  |  | 4,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,14 | 0,00 |  |  | 9,14
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 49,0 |  | 14,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 214,77 | 204,22 |  |  | 10,55 |  |  | 218,80 |  | 206,56 |  |  |  | 3,578 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,72 | 0,00 |  |  | 9,72
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 48,4 |  | 13,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 214,35 | 202,87 |  |  | 11,48 |  |  | 218,23 |  | 205,10 |  |  |  | 3,476 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,60 | 0,00 |  |  | 10,60
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 48,2 |  | 13,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,99 | 203,16 |  |  | 9,83 |  |  | 216,81 |  | 205,34 |  |  |  | 3,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,17 | 0,00 |  |  | 9,17
17.01 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 48,5 |  | 13,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 213,57 | 203,25 |  |  | 10,32 |  |  | 217,43 |  | 205,51 |  |  |  | 3,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,58 | 0,00 |  |  | 9,58
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 48,4 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,72 | 203,19 |  |  | 9,53 |  |  | 216,57 |  | 205,53 |  |  |  | 3,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,61 | 0,00 |  |  | 8,61
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 51,3 |  | 15,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 219,04 | 207,25 |  |  | 11,79 |  |  | 223,55 |  | 209,83 |  |  |  | 3,938 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,90 | 0,00 |  |  | 10,90
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,4 | 50,7 |  | 15,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 217,25 | 207,92 |  |  | 9,33 |  |  | 221,70 |  | 210,46 |  |  |  | 3,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,44 | 0,00 |  |  | 8,44
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 51,3 |  | 16,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 212,22 | 202,41 |  |  | 9,81 |  |  | 216,74 |  | 204,94 |  |  |  | 3,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,95 | 0,00 |  |  | 8,95
22.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 52,8 |  | 18,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 209,67 | 200,54 |  |  | 9,13 |  |  | 214,53 |  | 203,22 |  |  |  | 4,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,24 | 0,00 |  |  | 8,24
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,9 | 50,9 |  | 16,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6582,91 | 6266,25 |  |  | 316,66 |  |  | 6720,28 |  | 6343,62 |  |  |  | 119,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 290,99 | 0,00 |  |  | 290,99 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 7853,00 |  |  | 43590,76 |  |  | 40510,59 |  |  |  | 44413,83 |  | 40979,81 | [5 empty] | 757,125 |  | 0,88 |  |  |  | 0,88 | [6 empty] | 7858,00 | [7 empty] | 2965,98 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8597,00 |  |  | 50173,88 |  |  | 46776,81 |  |  |  | 51134,35 |  | 47323,40 | [5 empty] | 877,081 |  | 0,88 |  |  |  | 0,88 | [6 empty] | 8602,00 | [7 empty] | 3257,19 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6583,12 |  |  | 6266,22 |  |  |  | 6720,52 |  | 6343,60 | [5 empty] | 119,955 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 291,21 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись