## ЖЭК- 7 Калинина, 13 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Калинина, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275966 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 57,9 |  | 11,1 |  | 5,6 | 4,0 |  | 302,30 | 292,10 |  |  | 10,20 |  |  | 308,91 |  | 296,74 |  |  |  | 3,902 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 | 64,3 |  | 4,5 | 4,4 |  | 87,05 | 77,36 |  | 9,69 |  | 89,00 | 78,79 |  |  | 10,21 |  |  |  | 1,051
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 53,9 |  | 10,1 |  | 5,5 | 4,0 |  | 297,38 | 287,19 |  |  | 10,19 |  |  | 303,03 |  | 291,13 |  |  |  | 3,515 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,8 | 59,7 |  | 4,4 | 4,3 |  | 85,84 | 75,96 |  | 9,88 |  | 87,52 | 77,24 |  |  | 10,28 |  |  |  | 0,976
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 53,9 |  | 9,6 |  | 5,6 | 4,0 |  | 299,26 | 289,15 |  |  | 10,11 |  |  | 304,87 |  | 293,13 |  |  |  | 3,370 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,1 | 59,3 |  | 4,4 | 4,3 |  | 86,30 | 76,58 |  | 9,72 |  | 87,94 | 77,80 |  |  | 10,14 |  |  |  | 0,947
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,1 | 54,6 |  | 10,5 |  | 5,6 | 4,0 |  | 300,36 | 290,27 |  |  | 10,09 |  |  | 306,25 |  | 294,37 |  |  |  | 3,667 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,9 | 60,7 |  | 4,4 | 4,3 |  | 86,57 | 76,85 |  | 9,72 |  | 88,30 | 78,16 |  |  | 10,14 |  |  |  | 0,989
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 64,5 |  | 14,7 |  | 5,6 | 4,0 |  | 300,29 | 292,22 |  |  | 8,07 |  |  | 308,79 |  | 297,91 |  |  |  | 4,908 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,2 | 73,2 |  | 4,5 | 4,4 |  | 84,97 | 77,48 |  | 7,49 |  | 87,42 | 79,37 |  |  | 8,05 |  |  |  | 1,113
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 67,9 |  | 15,8 |  | 5,6 | 4,0 |  | 300,35 | 291,63 |  |  | 8,72 |  |  | 309,72 |  | 297,82 |  |  |  | 5,321 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,8 | 77,1 |  | 4,5 | 4,4 |  | 85,27 | 77,15 |  | 8,12 |  | 88,02 | 79,29 |  |  | 8,73 |  |  |  | 1,240
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 65,9 |  | 14,9 |  | 5,6 | 4,0 |  | 301,36 | 291,21 |  |  | 10,15 |  |  | 310,19 |  | 297,10 |  |  |  | 5,118 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,7 | 74,6 |  | 4,5 | 4,4 |  | 86,51 | 77,04 |  | 9,47 |  | 89,11 | 78,99 |  |  | 10,12 |  |  |  | 1,273
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 60,2 |  | 12,5 |  | 5,6 | 4,0 |  | 301,01 | 290,94 |  |  | 10,07 |  |  | 308,25 |  | 295,90 |  |  |  | 4,341 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,6 | 67,5 |  | 4,5 | 4,4 |  | 86,43 | 76,94 |  | 9,49 |  | 88,57 | 78,58 |  |  | 9,99 |  |  |  | 1,123
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 54,3 |  | 10,0 |  | 5,6 | 4,0 |  | 303,32 | 289,38 |  |  | 13,94 |  |  | 309,16 |  | 293,45 |  |  |  | 3,737 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,9 | 59,8 |  | 4,4 | 4,3 |  | 89,80 | 76,30 |  | 13,50 |  | 91,55 | 77,58 |  |  | 13,97 |  |  |  | 1,190
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 51,8 |  | 8,9 |  | 5,6 | 4,0 |  | 299,26 | 292,03 |  |  | 7,23 |  |  | 304,43 |  | 295,76 |  |  |  | 3,019 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 | 56,8 |  | 4,5 | 4,4 |  | 84,26 | 77,39 |  | 6,87 |  | 85,72 | 78,59 |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,743
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 52,6 |  | 8,8 |  | 5,6 | 4,0 |  | 300,44 | 291,64 |  |  | 8,80 |  |  | 305,75 |  | 295,48 |  |  |  | 3,084 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 | 57,5 |  | 4,5 | 4,4 |  | 85,66 | 77,24 |  | 8,42 |  | 87,17 | 78,44 |  |  | 8,73 |  |  |  | 0,833
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 52,4 |  | 8,7 |  | 5,6 | 4,0 |  | 300,87 | 291,74 |  |  | 9,13 |  |  | 306,10 |  | 295,58 |  |  |  | 3,051 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 57,2 |  | 4,5 | 4,4 |  | 85,93 | 77,24 |  | 8,69 |  | 87,46 | 78,44 |  |  | 9,02 |  |  |  | 0,839
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 52,9 |  | 8,9 |  | 5,6 | 4,0 |  | 301,02 | 292,08 |  |  | 8,94 |  |  | 306,38 |  | 295,92 |  |  |  | 3,120 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,4 | 57,9 |  | 4,5 | 4,4 |  | 85,93 | 77,36 |  | 8,57 |  | 87,46 | 78,56 |  |  | 8,90 |  |  |  | 0,845
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 51,9 |  | 8,5 |  | 5,6 | 4,0 |  | 300,85 | 291,89 |  |  | 8,96 |  |  | 305,95 |  | 295,65 |  |  |  | 2,974 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,0 | 56,6 |  | 4,5 | 4,4 |  | 85,83 | 77,27 |  | 8,56 |  | 87,29 | 78,47 |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,817
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 52,6 |  | 8,5 |  | 5,6 | 4,0 |  | 302,05 | 291,72 |  |  | 10,33 |  |  | 307,28 |  | 295,53 |  |  |  | 3,069 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 57,1 |  | 4,5 | 4,4 |  | 87,08 | 77,19 |  | 9,89 |  | 88,64 | 78,38 |  |  | 10,26 |  |  |  | 0,909
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 53,2 |  | 9,1 |  | 5,6 | 4,0 |  | 302,82 | 291,70 |  |  | 11,12 |  |  | 308,27 |  | 295,61 |  |  |  | 3,299 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 | 58,3 |  | 4,5 | 4,4 |  | 87,80 | 77,17 |  | 10,63 |  | 89,44 | 78,37 |  |  | 11,07 |  |  |  | 0,979
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 53,1 |  | 9,2 |  | 5,6 | 4,0 |  | 299,84 | 291,32 |  |  | 8,52 |  |  | 305,24 |  | 295,19 |  |  |  | 3,168 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 | 58,2 |  | 4,5 | 4,4 |  | 85,27 | 77,23 |  | 8,04 |  | 86,84 | 78,43 |  |  | 8,41 |  |  |  | 0,833
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 52,2 |  | 9,2 |  | 5,6 | 4,0 |  | 301,16 | 290,62 |  |  | 10,54 |  |  | 306,47 |  | 294,37 |  |  |  | 3,278 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 | 57,3 |  | 4,5 | 4,4 |  | 87,05 | 76,87 |  | 10,18 |  | 88,59 | 78,09 |  |  | 10,50 |  |  |  | 0,946
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 56,3 |  | 11,0 |  | 5,6 | 4,0 |  | 299,05 | 290,03 |  |  | 9,02 |  |  | 305,28 |  | 294,38 |  |  |  | 3,757 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 | 62,7 |  | 4,4 | 4,3 |  | 85,26 | 76,82 |  | 8,44 |  | 87,08 | 78,23 |  |  | 8,85 |  |  |  | 0,952
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 59,3 |  | 12,6 |  | 5,6 | 4,0 |  | 296,81 | 287,69 |  |  | 9,12 |  |  | 303,82 |  | 292,48 |  |  |  | 4,235 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,8 | 66,7 |  | 4,4 | 4,3 |  | 84,63 | 76,15 |  | 8,48 |  | 86,69 | 77,73 |  |  | 8,96 |  |  |  | 1,041
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 61,4 |  | 13,4 |  | 5,6 | 4,0 |  | 297,01 | 287,37 |  |  | 9,64 |  |  | 304,57 |  | 292,43 |  |  |  | 4,523 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,7 | 69,3 |  | 4,4 | 4,3 |  | 85,12 | 76,07 |  | 9,05 |  | 87,32 | 77,75 |  |  | 9,57 |  |  |  | 1,132
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 58,7 |  | 11,8 |  | 5,6 | 4,0 |  | 301,71 | 291,77 |  |  | 9,94 |  |  | 308,59 |  | 296,51 |  |  |  | 4,087 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 | 65,6 |  | 4,5 | 4,4 |  | 86,57 | 77,25 |  | 9,32 |  | 88,60 | 78,78 |  |  | 9,82 |  |  |  | 1,051
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 53,5 |  | 9,6 |  | 5,7 | 4,0 |  | 303,93 | 294,57 |  |  | 9,36 |  |  | 309,56 |  | 298,54 |  |  |  | 3,378 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 | 58,9 |  | 4,5 | 4,4 |  | 86,93 | 78,04 |  | 8,89 |  | 88,57 | 79,28 |  |  | 9,29 |  |  |  | 0,908
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 52,8 |  | 9,1 |  | 5,6 | 4,0 |  | 304,12 | 292,37 |  |  | 11,75 |  |  | 309,53 |  | 296,25 |  |  |  | 3,329 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 | 57,9 |  | 4,5 | 4,4 |  | 88,60 | 77,34 |  | 11,26 |  | 90,20 | 78,54 |  |  | 11,66 |  |  |  | 1,005
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 52,4 |  | 8,9 |  | 5,6 | 4,0 |  | 302,26 | 292,75 |  |  | 9,51 |  |  | 307,58 |  | 296,58 |  |  |  | 3,153 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 | 57,2 |  | 4,5 | 4,4 |  | 86,65 | 77,59 |  | 9,06 |  | 88,20 | 78,79 |  |  | 9,41 |  |  |  | 0,877
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 52,7 |  | 9,0 |  | 5,6 | 4,0 |  | 302,38 | 293,01 |  |  | 9,37 |  |  | 307,70 |  | 296,85 |  |  |  | 3,177 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,3 | 57,5 |  | 4,5 | 4,4 |  | 86,55 | 77,66 |  | 8,89 |  | 88,10 | 78,86 |  |  | 9,24 |  |  |  | 0,880
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 52,6 |  | 9,3 |  | 5,6 | 4,0 |  | 303,64 | 292,81 |  |  | 10,83 |  |  | 309,05 |  | 296,63 |  |  |  | 3,328 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 | 57,6 |  | 4,5 | 4,4 |  | 87,94 | 77,53 |  | 10,41 |  | 89,53 | 78,73 |  |  | 10,80 |  |  |  | 0,974
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,3 | 56,3 |  | 10,1 |  | 5,7 | 4,0 |  | 311,16 | 298,88 |  |  | 12,28 |  |  | 317,48 |  | 303,38 |  |  |  | 3,778 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,0 | 61,8 |  | 4,6 | 4,4 |  | 90,81 | 79,14 |  | 11,67 |  | 92,66 | 80,51 |  |  | 12,15 |  |  |  | 1,139
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,9 | 55,5 |  | 10,5 |  | 5,7 | 4,0 |  | 309,38 | 299,91 |  |  | 9,47 |  |  | 315,60 |  | 304,27 |  |  |  | 3,721 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 | 61,5 |  | 4,6 | 4,5 |  | 88,47 | 79,56 |  | 8,91 |  | 90,29 | 80,93 |  |  | 9,36 |  |  |  | 0,971
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 56,4 |  | 10,9 |  | 5,6 | 4,0 |  | 301,23 | 292,10 |  |  | 9,13 |  |  | 307,55 |  | 296,47 |  |  |  | 3,751 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,0 | 62,7 |  | 4,5 | 4,4 |  | 86,06 | 77,38 |  | 8,68 |  | 87,89 | 78,82 |  |  | 9,07 |  |  |  | 0,956
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 58,5 |  | 12,0 |  | 5,6 | 4,0 |  | 298,98 | 289,28 |  |  | 9,70 |  |  | 305,80 |  | 293,94 |  |  |  | 4,111 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 | 65,5 |  | 4,4 | 4,3 |  | 85,76 | 76,63 |  | 9,13 |  | 87,75 | 78,17 |  |  | 9,58 |  |  |  | 1,050
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,4 | 55,9 |  | 10,6 |  | 5,6 | 4,0 |  | 9345,60 | 9041,37 |  |  | 304,23 |  |  | 9537,15 |  | 9175,35 |  |  |  | 114,269 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 67,2 | 61,9 |  | 4,5 | 4,4 |  | 2682,90 | 2393,78 |  | 289,12 |  | 2738,92 | 2436,69 |  |  | 302,23 |  |  |  | 30,582
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15399,00 |  |  | 119014,48 |  |  | 113069,46 |  |  |  | 121260,49 |  | 114629,41 | [5 empty] | 1444,998 | [12 empty] | 15399,00 |  |  | 36729,30 |  |  | 30649,94 |  | 37428,62 |  |  | 31142,48 |  |  | 516,990
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16143,00 |  |  | 128360,31 |  |  | 122110,75 |  |  |  | 130797,93 |  | 123804,73 | [5 empty] | 1559,301 | [12 empty] | 16143,00 |  |  | 39412,47 |  |  | 33043,66 |  | 40167,81 |  |  | 33579,13 |  |  | 547,586
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 9345,82 |  |  | 9041,29 |  |  |  | 9537,44 |  | 9175,32 | [5 empty] | 114,303 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 2683,17 |  |  | 2393,72 |  | 2739,20 |  |  | 2436,65 |  |  | 30,596
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись