## ЖЭК- 7 Малая Садовая, 2 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Малая Садовая, 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 212930 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 56,9 |  | 12,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 313,94 | 303,68 |  |  | 10,26 |  |  | 320,90 |  | 308,35 |  |  |  | 4,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,85 | 0,00 |  |  | 9,85
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 53,0 |  | 11,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 310,30 | 298,39 |  |  | 11,91 |  |  | 316,27 |  | 302,37 |  |  |  | 4,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,72 | 0,00 |  |  | 11,72
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 52,8 |  | 10,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 312,11 | 300,46 |  |  | 11,65 |  |  | 318,03 |  | 304,43 |  |  |  | 3,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,50 | 0,00 |  |  | 11,50
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 53,6 |  | 11,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 313,70 | 301,25 |  |  | 12,45 |  |  | 319,92 |  | 305,37 |  |  |  | 4,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,27 | 0,00 |  |  | 12,27
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 62,8 |  | 16,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 312,59 | 303,30 |  |  | 9,29 |  |  | 321,52 |  | 308,90 |  |  |  | 5,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,78 | 0,00 |  |  | 8,78
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 66,0 |  | 18,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 312,15 | 302,68 |  |  | 9,47 |  |  | 322,03 |  | 308,83 |  |  |  | 6,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,78 | 0,00 |  |  | 8,78
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 64,0 |  | 17,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,50 | 302,36 |  |  | 12,14 |  |  | 323,86 |  | 308,14 |  |  |  | 6,146 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,69 | 0,00 |  |  | 11,69
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 58,7 |  | 14,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 315,85 | 301,96 |  |  | 13,89 |  |  | 323,58 |  | 306,87 |  |  |  | 5,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,58 | 0,00 |  |  | 13,58
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 53,3 |  | 11,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,20 | 301,09 |  |  | 13,11 |  |  | 320,33 |  | 305,21 |  |  |  | 4,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,80 | 0,00 |  |  | 12,80
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 50,9 |  | 10,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,57 | 303,29 |  |  | 11,28 |  |  | 320,06 |  | 307,03 |  |  |  | 3,691 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,90 | 0,00 |  |  | 10,90
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 51,6 |  | 10,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,45 | 303,07 |  |  | 11,38 |  |  | 320,03 |  | 306,91 |  |  |  | 3,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,04 | 0,00 |  |  | 11,04
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 51,6 |  | 9,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 313,54 | 303,19 |  |  | 10,35 |  |  | 319,06 |  | 307,03 |  |  |  | 3,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,95 | 0,00 |  |  | 9,95
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 52,2 |  | 9,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 315,32 | 302,98 |  |  | 12,34 |  |  | 321,01 |  | 306,89 |  |  |  | 3,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,13 | 0,00 |  |  | 12,13
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 51,1 |  | 9,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 313,44 | 303,17 |  |  | 10,27 |  |  | 318,85 |  | 306,96 |  |  |  | 3,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,88 | 0,00 |  |  | 9,88
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 51,5 |  | 9,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 315,48 | 302,93 |  |  | 12,55 |  |  | 321,02 |  | 306,76 |  |  |  | 3,641 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,42 | 0,00 |  |  | 12,42
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 52,4 |  | 10,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,88 | 303,09 |  |  | 11,79 |  |  | 320,65 |  | 307,05 |  |  |  | 3,770 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,52 | 0,00 |  |  | 11,52
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 52,3 |  | 10,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 315,19 | 302,17 |  |  | 13,02 |  |  | 320,97 |  | 306,08 |  |  |  | 3,828 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,91 | 0,00 |  |  | 12,91
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 51,4 |  | 10,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,00 | 301,58 |  |  | 12,42 |  |  | 319,60 |  | 305,40 |  |  |  | 3,781 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,16 | 0,00 |  |  | 12,16
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 55,3 |  | 12,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 312,27 | 301,01 |  |  | 11,26 |  |  | 318,87 |  | 305,36 |  |  |  | 4,410 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,84 | 0,00 |  |  | 10,84
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 58,0 |  | 14,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 310,62 | 298,74 |  |  | 11,88 |  |  | 318,02 |  | 303,50 |  |  |  | 5,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,52 | 0,00 |  |  | 11,52
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 60,1 |  | 15,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 312,07 | 298,03 |  |  | 14,04 |  |  | 320,08 |  | 303,08 |  |  |  | 5,483 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,88 | 0,00 |  |  | 13,88
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 57,7 |  | 13,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,38 | 303,14 |  |  | 11,24 |  |  | 321,66 |  | 307,94 |  |  |  | 4,758 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,80 | 0,00 |  |  | 10,80
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 52,6 |  | 10,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 318,19 | 305,91 |  |  | 12,28 |  |  | 324,13 |  | 309,93 |  |  |  | 3,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,94 | 0,00 |  |  | 11,94
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 51,9 |  | 10,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,30 | 304,33 |  |  | 9,97 |  |  | 319,99 |  | 308,21 |  |  |  | 3,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,54 | 0,00 |  |  | 9,54
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 51,5 |  | 9,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 314,80 | 304,26 |  |  | 10,54 |  |  | 320,36 |  | 308,11 |  |  |  | 3,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,15 | 0,00 |  |  | 10,15
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 51,9 |  | 10,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 315,52 | 304,50 |  |  | 11,02 |  |  | 321,15 |  | 308,39 |  |  |  | 3,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,72 | 0,00 |  |  | 10,72
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,9 |  | 10,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 317,03 | 304,27 |  |  | 12,76 |  |  | 322,73 |  | 308,12 |  |  |  | 3,799 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,64 | 0,00 |  |  | 12,64
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 55,2 |  | 11,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 323,25 | 310,84 |  |  | 12,41 |  |  | 329,88 |  | 315,34 |  |  |  | 4,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,12 | 0,00 |  |  | 12,12
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,2 | 54,7 |  | 11,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 322,38 | 311,66 |  |  | 10,72 |  |  | 328,94 |  | 316,10 |  |  |  | 4,246 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,23 | 0,00 |  |  | 10,23
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 55,4 |  | 12,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 313,61 | 303,35 |  |  | 10,26 |  |  | 320,24 |  | 307,77 |  |  |  | 4,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,75 | 0,00 |  |  | 9,75
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 57,2 |  | 13,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 311,53 | 300,46 |  |  | 11,07 |  |  | 318,68 |  | 305,12 |  |  |  | 4,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,58 | 0,00 |  |  | 10,58
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,7 | 54,8 |  | 11,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 9750,16 | 9391,14 |  |  | 359,02 |  |  | 9952,42 |  | 9525,55 |  |  |  | 133,613 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 348,59 | 0,00 |  |  | 348,59 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 7975,00 |  |  | 66120,89 |  |  | 61984,42 |  |  |  | 67368,38 |  | 62807,06 | [5 empty] | 904,306 |  | 84,98 |  |  |  | 85,22 | [6 empty] | 7980,00 | [7 empty] | 4216,69 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8719,00 |  |  | 75871,42 |  |  | 71375,48 |  |  |  | 77321,25 |  | 72332,58 | [5 empty] | 1037,986 |  | 84,98 |  |  |  | 85,22 | [6 empty] | 8724,00 | [7 empty] | 4565,77 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 9750,53 |  |  | 9391,06 |  |  |  | 9952,88 |  | 9525,52 | [5 empty] | 133,680 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 349,08 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись