## ЖЭК- 7 Новоселов, 2 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Новоселов, 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234657 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 55,1 |  | 12,6 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  | 1,46 |  |  |  | 1,46 |  |  |  | 0,086
24.12 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 54,5 |  | 12,5 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 1,98 |  |  | 1,98 |  | 2,02 |  |  |  | 2,02 |  |  |  | 0,119
25.12 |  |  |  | 24,0 | 66,1 | 54,0 |  | 12,1 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,4 |  |  | 4,0 |  |  | 1,69 |  |  | 1,69 |  | 1,72 |  |  |  | 1,72 |  |  |  | 0,101
26.12 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 52,2 |  | 11,6 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,20 |  |  | 2,20 |  | 2,24 |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 0,127
27.12 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 57,5 |  | 15,0 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,38 |  |  |  | 2,38 |  |  |  | 0,151
28.12 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 62,3 |  | 17,4 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,74 |  |  | 1,74 |  | 1,79 |  |  |  | 1,79 |  |  |  | 0,127
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 63,4 |  | 17,7 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,2 |  |  | 4,0 |  |  | 1,96 |  |  | 1,96 |  | 2,01 |  |  |  | 2,01 |  |  |  | 0,145
30.12 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 61,9 |  | 16,2 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,57 |  |  | 1,57 |  | 1,61 |  |  |  | 1,61 |  |  |  | 0,110
31.12 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 57,2 |  | 13,4 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,22 |  |  |  | 2,22 |  |  |  | 0,136
01.01 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 54,2 |  | 11,8 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,36 |  |  | 1,36 |  | 1,39 |  |  |  | 1,39 |  |  |  | 0,080
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 51,1 |  | 10,4 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,64 |  |  | 1,64 |  | 1,67 |  |  |  | 1,67 |  |  |  | 0,090
03.01 |  |  |  | 24,0 | 57,7 | 47,9 |  | 9,8 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 4,0 |  |  | 1,87 |  |  | 1,87 |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 0,096
04.01 |  |  |  | 24,0 | 57,7 | 47,7 |  | 10,0 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,6 |  |  | 4,0 |  |  | 1,91 |  |  | 1,91 |  | 1,93 |  |  |  | 1,93 |  |  |  | 0,098
05.01 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 48,0 |  | 9,4 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,41 |  |  | 1,41 |  | 1,43 |  |  |  | 1,43 |  |  |  | 0,072
06.01 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 48,1 |  | 9,1 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |  | 2,24 |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 0,113
07.01 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 49,7 |  | 10,8 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,32 |  |  | 2,32 |  | 2,36 |  |  |  | 2,36 |  |  |  | 0,127
08.01 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 52,0 |  | 11,1 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,15 |  |  | 2,15 |  | 2,18 |  |  |  | 2,18 |  |  |  | 0,122
09.01 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 51,9 |  | 11,2 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 4,0 |  |  | 1,98 |  |  | 1,98 |  | 2,02 |  |  |  | 2,02 |  |  |  | 0,115
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 54,9 |  | 12,7 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,0 |  |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  | 1,51 |  |  |  | 1,51 |  |  |  | 0,090
11.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 58,7 |  | 14,9 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 4,0 |  |  | 1,49 |  |  | 1,49 |  | 1,53 |  |  |  | 1,53 |  |  |  | 0,100
12.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 61,2 |  | 15,9 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,34 |  |  |  | 2,34 |  |  |  | 0,162
13.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 59,8 |  | 14,7 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,52 |  |  | 1,52 |  | 1,55 |  |  |  | 1,55 |  |  |  | 0,100
14.01 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 54,3 |  | 12,3 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,57 |  |  | 2,57 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,155
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 51,9 |  | 11,0 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,09 |  |  | 2,09 |  | 2,13 |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 0,118
16.01 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 49,8 |  | 10,0 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,0 |  |  | 4,0 |  |  | 1,68 |  |  | 1,68 |  | 1,71 |  |  |  | 1,71 |  |  |  | 0,089
17.01 |  |  |  | 24,0 | 58,0 | 48,4 |  | 9,6 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 |  | 1,72 |  |  |  | 1,72 |  |  |  | 0,087
18.01 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 48,0 |  | 9,6 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,31 |  |  | 2,31 |  | 2,34 |  |  |  | 2,34 |  |  |  | 0,118
19.01 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 53,2 |  | 12,0 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,09 |  |  | 2,09 |  | 2,13 |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 0,125
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 53,2 |  | 12,1 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,94 |  |  | 1,94 |  | 1,98 |  |  |  | 1,98 |  |  |  | 0,114
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 54,4 |  | 12,6 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,45 |  |  | 1,45 |  | 1,48 |  |  |  | 1,48 |  |  |  | 0,086
22.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 55,8 |  | 13,4 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,38 |  |  | 1,38 |  | 1,41 |  |  |  | 1,41 |  |  |  | 0,085
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,3 | 53,9 |  | 12,3 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 64,7 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 57,90 | 0,00 |  | 57,90 |  | 59,01 |  |  |  | 59,01 |  |  |  | 3,445
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8795,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8795,00 |  |  | 789,17 |  |  |  |  | 800,22 | [5 empty] | 38,907
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9539,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9539,00 |  |  | 847,16 |  |  |  |  | 859,33 | [5 empty] | 42,357
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 57,99 |  |  |  |  | 59,11 | [5 empty] | 3,450
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись